Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении

Промежуточной аттестации

по дисциплине (модулю)

«Производственный микроклимат»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответ на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

- Производственный микроклимат: параметры и механизм их воздействия на организм человека.

- Тепловой баланс человека, терморегуляция.

- Тепловое состояние организма: перегрев, переохлаждение.

- Влияние параметров микроклимата на работоспособность.

- Нормативно-правовая база регулирования производственного микроклимата.

- Понятия «рабочая зона» и «обслуживаемая зона.

- Классификация работ по уровню энергозатрат организма.

- Характеристика периодов года.

- Результирующая температура.

- Оптимальные величины параметров микроклимата.

- Допустимые величины параметров микроклимата.

- Тепловая нагрузка среды.

- Классификация условий труда по фактору «микроклимат» для целей специальной оценки условий труда.

- Нагревающий микроклимат: методы защиты.

- Охлаждающий микроклимат: методы защиты.

- Приборы для измерения параметров микроклимата, метрологическое обеспечение измерений параметров микроклимата.

- Выбор точек измерений и продолжительности наблюдения в рабочей зоне.

- Периодичность контроля параметров микроклимата в рабочей зоне.

- Порядок документирования результатов измерений параметров микроклимата.

- Параметры наружного воздуха в критериях оценки эффективности систем обеспечения производственного микроклимата.

- Классификация систем отопления.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления.

- Оценка эффективности системы отопления.

- Классификация систем вентиляции.

- Механическая приточная общеобменная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая вытяжная общеобменная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая приточная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая вытяжная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная приточная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная вытяжная общеобменная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная вытяжная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная приточно-вытяжная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая вытяжная местная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная вытяжная местная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая приточная местная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая приточная местная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Оценка эффективности системы вентиляции.

- Требования пожарной безопасности к системам вентиляции.

- Классификация систем кондиционирования.

- Требования безопасности к эксплуатации систем холодоснабжения.

- Оценка эффективности систем кондиционирования.

- Виброакустическая безопасность систем обеспечения производственного микроклимата.

- Энергоэффективность систем обеспечения производственного микроклимата.

- Эксплуатационная надежность систем обеспечения производственного микроклимата.

Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении

Текущего контроля

по дисциплине (модулю)

«Производственный микроклимат»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 4 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

- Микроклимат помещения: параметры.

- Радиационная температура.

- Результирующая температура помещения.

- Допустимый микроклимат.

- Оптимальный микроклимат.

- Структура СанПиН 1.2.3685-21: разделы, касающиеся микроклимата.

- Зона помещения: обслуживаемая; рабочая.

- Алгоритм определения нормативных величин параметров микроклимата в рабочей зоне.

- Алгоритм определения нормативных величин параметров микроклимата в обслуживаемой зоне.

- ТНС-индекс.

- Критерии отнесения условий труда к классам 3.1-3.4 по фактору «микроклимат».

- Нагревающий микроклимат: меры защиты.

- Охлаждающий микроклимат: меры защиты.

- Оптимальные величины параметров микроклимата в обслуживаемой зоне.

- Оптимальные величины параметров микроклимата в рабочей зоне.

- Допустимые величины параметров микроклимата в обслуживаемой зоне.

- Допустимые величины параметров микроклимата в рабочей зоне.

- Допустимая величина интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от нагретых источников излучения.

- Допустимая температура в помещении с избытками теплоты: холодный период года.

- Допустимая температура в помещении с избытками теплоты: теплый период года.

- Допустимая температура в помещении без избытков теплоты: холодный период года.

- Допустимая температура в помещении без избытков теплоты: теплый период года.

- Допустимая температура воздуха для нерабочего времени в холодный период года в помещениях отапливаемых зданий.

- Параметры микроклимата для нерабочего времени в теплый период года.

- Приборы для измерения параметров микроклимата.

- Контроль параметров микроклимата в рабочей зоне.

- Контроль параметров микроклимата в обслуживаемой зоне.

- Понятие вентиляции.

- Понятие отопления.

- Понятие кондиционирования воздуха.

- Параметры наружного воздуха в критериях оценки эффективности систем обеспечения производственного микроклимата.

- Классификация систем отопления.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в общественных и административно-бытовых зданиях.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в пассажирских залах вокзалов, аэропортов.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в производственных зданиях и на складах категорий А, Б без выделений пыли или с выделением негорючей пыли.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в производственных зданиях и на складах категорий А, Б, В1-В4 с выделением горючей пыли.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в производственных зданиях и на складх категорий Г и Д без выделений пыли и аэрозолей.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в производственных зданиях и на складах категорий Г и Д с повышенными требованиями к чистоте воздуха.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в производственных зданиях и на складах категорий Г и Д с выделением негорючей пыли.

- Требования пожарной безопасности к системам отопления в производственных зданиях и на складах категорий Г и Д со значительным влаговыделением.

- Критерии эффективности систем отопления: тепловой баланс здания в холодный период года.

- Критерии эффективности систем отопления: устойчивость гидравлического режима.

- Обоснование размещения отопительных приборов.

- Оценка эффективности системы отопления.

- Виброакустическая безопасность систем отопления.

- Энергоэффективность систем отопления.

- Эксплуатационная надежность систем отопления.

- Классификация систем вентиляции.

- Механическая приточная общеобменная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая вытяжная общеобменная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая приточная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая вытяжная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная приточная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная вытяжная общеобменная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная вытяжная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная приточно-вытяжная общеобменная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая вытяжная местная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Естественная вытяжная местная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая приточная местная канальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Механическая приточная местная бесканальная система вентиляции: область эффективного применения.

- Обоснование размещения воздухораспределителей.

- Оценка эффективности системы вентиляции.

- Требования пожарной безопасности к системам вентиляции.

- Виброакустическая безопасность систем вентиляции.

- Энергоэффективность систем вентиляции.

- Эксплуатационная надежность систем вентиляции.

- Классификация систем кондиционирования.

- Оценка эффективности систем кондиционирования.

- Требования безопасности к эксплуатации систем холодоснабжения.

- Виброакустическая безопасность систем кондиционирования.

- Энергоэффективность систем кондиционирования.

- Эксплуатационная надежность систем кондиционирования.