Оценочные материалы по дисциплине 
«Проектирование систем водоснабжения и водоотведения»

Перечень примерных вопросов для экзамена
Перечень теоретических вопросов

1. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения. Требования нормативных документов к проектированию систем водоснабжения и водоотведения.
1. Требования к качеству питьевой воды.
2. Технологическая схема водоподготовки с отстойниками и скорыми фильтрами. Условия применения.
3. Технологическая схема водоподготовки с осветлителями со взвешенным осадком и скорыми фильтрами. Условия применения.
4. Технологическая схема водоподготовки с контактными осветлителями. Условия применения.
6. Основные требования к компоновке станции водоподготовки.
7. Станция водоподготовки. Основные и вспомогательные помещения станций водоподготовки.
8. Назначение, классификация, конструкции и принцип работы смесительных устройств.
9. Назначение, классификация, конструкции и принцип работы камер хлопьеобразования.
10. Назначение, конструкция и принцип работы вертикальных отстойников.
11. Назначение, конструкция и принцип работы горизонтальных отстойников.
12. Назначение, конструкция и принцип работы радиальных отстойников.
13. Коагулирование воды. Коагулянты, применяемые на станциях водоподготовки.
14. Реагентное хозяйство. Определение доз реагентов.
15. Осветление и обесцвечивание воды. Процеживание, отстаивание, флотация, фильтрование.
16. Обеззараживание воды. Реагентные методы обеззараживания воды.
17. Безреагентные методы обеззараживания воды. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. Область применения. Конструктивные решения.
18. Обеззараживание воды озонированием.
19. Назначение, типы, конструкция и принцип работы осветлителей со взвешенным осадком.
20. Назначение, конструкция и принцип работы контактных осветлителей.
21. Назначение, конструкция и принцип работы скорых фильтров.
22. Методы обезжелезивания воды.
23. Мембранные системы очистки воды: микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос.
24. Обессоливание (опреснение) воды.
25. Зоны санитарной охраны станций водоподготовки.
26. Хранение реагентов на станциях водоподготовки.

Перечень практических вопросов
1. Выбор технологической схемы станции водоподготовки. Условия применения различных схем водоподготовки.
1. Проектирование вихревой камеры хлопьеобразования. Расчет вихревой камеры хлопьеобразования.
1. Проектирование водоворотной камеры хлопьеобразования. Расчет водоворотной камеры хлопьеобразования.
1. Проектирование смесителей. Расчет смесителей.
1. Проектирование осветлителя со взвешенным осадком. Расчет осветлителей со взвешенным осадком.
1. Проектирование вертикального отстойника. Расчет вертикальных отстойников.
1. Проектирование горизонтального отстойника. Расчет горизонтальных отстойников.
1. Проектирование радиального отстойника. Расчет радиальных отстойников.
1. Проектирование скорого ненапорного фильтра. Расчет скорых фильтров. Выбор фильтрующей загрузки.
11. Порядок и правила составления высотной схемы очистных сооружений станций водоподготовки.
12. Расчет запасов реагентов на станциях водоподготовки.
13. Нормативные значения физических показателей качества питьевой воды.
14. Нормативные значения химических показателей качества питьевой воды.
15. Состав и содержание проектной документации подраздела «Системы водоснабжения» раздела 5.
16. Состав и содержание проектной документации подраздела «Системы водоотведения» раздела 5.
17. Последовательность подготовки проектной документации объекта капитального строительства.
18. Этапы подготовки проектной документации для систем водоснабжения и водоотведения.

Перечень вопросов для защиты курсового проекта
1.  Назовите основные показатели качества питьевой воды.
1.  Обоснуйте применение технологической схемы очистки питьевой воды в курсовом проекте?
1. От каких факторов зависит выбор основных сооружений станции водоподготовки?
1. Как определяется расчетная производительность станции водоподготовки?
1. Назовите среднесуточные нормы водопотребления на хозяственно-питьевые нужды для населения.
1.  Для каких целей на станциях водоподготовки применяются отстойники и фильтры?
1.  С какой целью в исходную воду вводятся флокулянты?
1.  С какой целью в исходную воду вводятся коагулянты?
1. Когда не предусматривается подщелачивание воды? 
1. Для чего производится подщелачивание воды?
1.  Как обеззараживается вода? Назовите методы обеззараживания воды.
1. С какой целью производится первичное хлорирование воды?
1. Какая применяется для первичного хлорирования доза?
1.  Как рассчитываются скорые фильтры?
1.  Устройство и принцип действия осветлителей со взвешенным осадком.
1.  Устройство и принцип действия контактных осветлителей.
1.  Что называется фильтроциклом?
1. С какой периодичностью промываются скорые фильтры?
1. Как осуществляется промывка скорых фильтров?
1. Чем загружаются скорые фильтры?
1. Назовите скорости фильтрования в скорых фильтрах? Чем они определяются?
1. С какой целью в скорых фильтрах устраивается поддерживающий слой? Из чего он состоит?
1. С какой целью применятся смесители? Их классификация и конструкция.
1. Как строится высотная схема станции водоподготовки?
1. Назовите основной документ для проектирования систем водоснабжения.
1. Из какого расчета устраиваются склады реагентов?
1. Назовите минимальное количество растворных баков в реагентном хозяйстве.
1. Назовите минимальное количество расходных баков в реагентном хозяйстве.
1. Назовите максимально допустимую емкость расходного склада хлора.
1. Какие вспомогательные помещения необходимо предусматривать в зданиях станции водоподготовки?
1. От каких параметров зависит состав и площадь помещений станции водоподготовки?
1. Какой нормативный документ определяет состав и площади вспомогательных помещений станции водоподготовки?
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