Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Разработка прикладных программ для программируемых логических контроллеров»

Примерный перечень экзаменационных вопросов

- Определение ПЛК

- Стандарт МЭК 61131-3

- Дать определение POU (Программа, функция, функциональный блок)

- Дать определение целевой платформе (target файл)

- Типы данных и операторы преобразования типов данных

- Инструкция IF

- Инструкция CASE

- Инструкция FOR

- Инструкция WHILE

- Инструкция REPEAT

- Строковые функции.

- Принцип работы и использование переключателей

- Принцип работы и использование детекторов импульсов

- Принцип работы и использование таймеров

- Принцип работы и использование счетчиков

- Язык программирования ST (Обзор, принципы написания программы)

- Язык программирования LD (Обзор, принципы написания программы)

- Язык программирования FBD (Обзор, принципы написания программы)

- Язык программирования CFC (Обзор, принципы написания программы)

- Язык программирования SFC (Обзор, принципы написания программы)

- Проблема программирования ПЛК

- ПЛК как конечный автомат

- Особенности реализации LD в CoDeSys

- Расширенные библиотечные компоненты

- Сравнение языки с позиции минимизации кода

- Сравнение функционального блока и программы