Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Разработка прикладных программ для программируемых логических контроллеров»

Примерный перечень типовых индивидуальных заданий

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 кодовый замок.

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 блок управления «дистанция - автомат».

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 систему управления электроприводами горизонтального А и наклонного и транспортеров

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 переливную систему.

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 систему управления насосами

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 Цифровые часы

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 электронные часы

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 калькулятор

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 систему управления лифтом в 8 этажном доме.

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 управление выключателями в комнате.

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 табло стадиона.

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 пульт охраны.

- Реализовать на произвольно выбранном языке стандарта МЭК 61131-3 автоматическую парковку согласно заданному алгоритму.

- Реализовать очередь FIFO

- Реализовать Фильтр «Скользящее среднее≫

- Реализовать Медианный фильтр