Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Строительная климатология»

Вопросы к зачету

- Структура, Цели и задачи СК

- Факторы формирования погоды и климата планеты

- Состав климатической системы

- Типы климата и режимы погоды

- Классификация климата (широтный, по географической среде, по масштабам)

- Основные климатические факторы и их характеристики

- Солнечная радиация

- Тепловой режим атмосферы

- Влажность и атмосферные явления с влажностью

- Ветер и его характеристики

- Грозы и молнии

- Воздействие природно-климатических факторов на жизненный цикл построек

- Природно-климатические факторы, влияющие на проведение инженерных изысканий

- Основы к климатического проектирования. Климатический паспорт, требования к проектированию

- Факторы влияния местных условий на проектирование построек

- Влияние температуры наружного воздуха на проектирование при различных режимах погоды

- Природно-климатические факторы влияние на проектирование фундаментов

- Энергоэффективность зданий и способы ее повышения

- Фактор ветра при проектировании построек, ветрозащита при проектировании застройки города и снегозаносимость, в том числе дорог.

- Уменьшение теплопотерь зданий

- Влияние рельефа на проектирование застройки – ветро- и солнцезащита, ливнесток

- Влияние ветра на высотные здания

- Влияние солнечной активности на проектирование зданий, застройки городов. (инсоляция, солнцезащита)

- Учет осадков в проектировании. Ливнесток, водоотведение (крыши и дренаж), водопропускные сооружения

- Влияние погодных факторов на сроки и ресурсы строительства. Перечень

- Характер потерь рабочего времени при действии неблагоприятных погодных факторов

- Количественные оценки потерь рабочего времени, величина потерь, коэффициент компенсации потерь. Связь показателей

- Прогнозирование потерь рабочего времени.