Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы обеспечения микроклимата в помещениях»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- Как рассчитывается максимально допустимая плотность теплового потока через наружное ограждение?

- Сколько градусов составляет нормируемая разность температур ограждающих конструкций здания (для стен, покрытий и чердачных перекрытий, покрытий над подвалами)?

- Как определяется максимально допустимый коэффициент теплопередачи для ограждающей конструкции?

- Как определяется необходимая минимальная толщина наружных стен?

- Как определяются теплопотери через наружные ограждения?

- Что показывает удельная тепловая характеристика здания?

- Как определяется годовой расход тепла на отопление здания?

- Как рассчитываются рекуперативные теплообменные аппараты?

- В чем заключается гидравлический расчет системы отопления?

- Последовательность расчета системы вентиляции.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Тепловая характеристика зданий, изоляционные материалы

1.1. Что называется теплообменом.

1.2. Назовите способы переноса теплоты в пространство и теплообмена между телами.

1.3. Что представляет собой процесс теплопроводности, теплоотдачи, излучения.

1.4.  Какой процесс теплообмена называется теплопередачей.

1.5. Какие материалы называются изоляционными, их характеристики, особенности применения.

1.6. Какие могут быть теплопоступления в помещение в летнее время и как они учитываются в тепловом балансе помещения?

2. Назначение и принцип работы систем кондиционирования воздуха (СКВ)

2.1. Какие виды систем кондиционирования вы знаете.

2.2. Какие типы кондиционеров вы знаете.

2.3. Какое оборудование применяется в СКВ.

2.4. Где применяются центральные СКВ.

2.5. В каких помещениях  имеет смысл использовать автономные кондиционеры.

2.6. Что такое одноканальная система кондиционирования.

2.7. Что такое однозональная система кондиционирования.

2.8. Что такое местные доводчики.

3. Способы получения тепла и холода для СКВ

3.1. Какие устройства используются в СКВ для подогрева воздуха, их особенности и характеристики.

3.2. Что такое холодильная машина.

3.3. Принцип работы паро-жидкостной холодильной машины.

3.4. Принцип устройства  форсуночной холодильной машины.

3.5. Принцип устройства вихревой холодильной машины.

3.6. Принцип работы термоэлектрической холодильной машины.

3.7. Как обеспечивается осушение и увлажнение воздуха в СКВ.

4. Устройство основных узлов и систем СКВ

4.1. Где должен быть расположен забор воздуха для СКВ.

4.2. Назначение и устройство смесительной камеры.

4.3. Назначение и устройство форсуночной камеры орошения.

4.4. Назначение и характеристики вентиляторов.

4.5. Требования к конструкции и установке воздуховодов.

4.6. Аэродинамические характеристики обработанного воздуха, устройства раздачи воздуха.

4.7. Причины шума в СКВ, способы его снижения.

4.8. Назначение основных узлов автономного кондиционера.

4.9. Способы установки автономных кондиционеров.

4.10 Методы энергосбережения при кондиционировании воздуха.

4.11. Методы повышения эффективности СКВ