Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Санитарно-техническое оборудование зданий»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

Теоретические вопросы

- Основные потребители воды на железнодорожном транспорте.

- Способы удаления жидких и твердых отбросов с территорий железнодорожных станций и населенных пунктов при них, промышленных предприятий железнодорожного транспорта.

- Понятие о системе железнодорожного водоснабжения, как о комплексе сооружений для обеспечения потребителей водой.

- Сточные воды и их классификация. Основные элементы системы водоотведения.

- Поверхностные источники водоснабжения.

- Подземные источники водоснабжения.

- Основные схемы сетей водоотведения для объектов железнодорожного транспорта.

- Схема водоснабжения с забором воды из открытого источника.

- Общая схема устройства системы водоотведения для железнодорожной станции и населенного пункта при ней.

- Схема водоснабжения с забором воды из подземных источников.

- Основные элементы систем водоснабжения и их назначение.

- Системы водоотведения.

- Трубы, применяемые в системах водоотведения. Способы соединения труб.

- Устройство внутреннего водопровода зданий.

- Назначение и классификация внутреннего водопровода зданий.

- Основные элементы и схемы внутреннего водопровода зданий.

- Вводы, водомерные узлы.

- Устройство водомерных счетчиков.

- Водопровод горячего водоснабжения. Схемы, устройство.

- Противопожарный водопровод.

- Оборудование внутреннего водопровода.

- Оборудование системы горячего водоснабжения.

- Циркуляция воды в системе внутреннего водоснабжения зданий.

- Системы канализации жилых и общественных зданий.

- Канализационные сети зданий.

- Трубы, соединительные части, ревизии, прочистки канализационной сети зданий.

- Устройства для вентиляции канализации зданий.

- Микрорайонные и дворовые сети, смотровые колодцы.

Практические вопросы

- Методика расчета внутреннего водопровода.

- Исходные данные для проектирования внутреннего водопровода.

- Гидравлический расчет канализационной сети.

- Гидравлический расчет разветвленной водопроводной сети.

- Определение минимальной глубины заложения водоотводящей сети.

- Максимальная глубина заложения водоотводящей сети.

- Свободные напоры в водопроводной сети и их назначения.

- Определение потерь напора в водопроводных трубах.

- Расчет расхода воды для теплового пункта.

- Определение вероятности действия приборов на участках водопровода.

- Построение аксонометрической схемы водопровода.

- Определение максимального расхода воды для промышленного предприятия.

- Методика расчета дворовой канализационной сети.

- Гидравлический расчет канализационных трубопроводов.

- Определение расчетных расходов на участках сети внутреннего водопровода.

- Определение расчетных расходов сточной жидкости на участках сети внутренней канализации.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы

1.Какие устройства, установки, узлы входят во внутренний водопровод?

2. Для чего служит водомерный узел?

3. Что включает в себя водомерный узел?

4. Для чего предназначены установки для повышения напора?

5. Для чего предназначены регулирующие емкости?

6. Перечислите схемы внутреннего водопровода по конфигурации.

7. Какие схемы внутреннего водопровода применяют в жилых зданиях?

8. Из каких труб выполняют вводы?

9. От каких факторов зависит глубина заложения ввода?

10. С каким уклоном укладывают ввод?

11. Как укладываются трубы вводов по отношению к канализационным трубам?

12. Какое должно быть расстояние по горизонтали в свету между вводом хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации.

13. На какой случай рассчитывают водопровод хозяйственно-питьевого назначения?

14. Как определяется расчетный суточный расход воды в часы максимального водопотребления?

15. Как определяется число водопотребителей в жилом доме?

16. По какой формуле определяется общий максимальный секундный расход воды?

17. Расшифруйте ВК-25.

18. Какого типа используются водомеры в жилых зданиях?

19. По какой формуле определяется потеря напора в водомере?

20. В какой последовательности и порядке вычерчивается аксонометрическая схема водопровода?

21. По какой формуле определяют вероятность действия санитарно-технических приборов на участках сети холодного водоснабжения?

22. Назовите скорость движения воды в трубах холодного водоснабжения.

23. Назовите экономичную скорость движения воды во внутреннем водопроводе.

24. Как рассчитывается величина напора, требуемого для подачи нормативного расхода воды к диктующему водоразборному устройству?

25. Назовите температуру горячей воды в местах ее разбора.

26. Как осуществляется циркуляция воды в сети горячего водоснабжения?

27. В чем заключается расчет системы горячего водоснабжения?

28. Как осуществляется выбор марки водонагревателя?

29. Как определяются потери напора в скоростных секционных водонагревателях?

30. Как вентилируется сеть внутренней канализации?

31. Для каких целей и где устраиваются ревизии?