Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы теплоснабжения предприятий промышленности, транспорта и жилщно-коммунального хозяйства»

Перечень вопросов к экзамену

1. Назовите типы отопительно-вентиляционных систем, применяемых в промышленности.

2. Дайте классификацию систем отопления и требования, предъявляемые к ним.

3. Что называется теплоносителем? Применяемые на промышленных предприятиях теплоносители и их технико-экономическое сравнение.

4. В чем состоит отличие систем отопления с естественной и искусственной циркуляцией. Конструктивные элементы водяных систем.

5. Назовите преимущества и недостатки паровых систем отопления, и область их применения. Принципиальные схемы паровой системы отопления низкого давления (вариант показать схемой).

6. Область применения воздушного отопления. Системы воздушного отопления (вариант показать схемой).

7. Назовите отопительно-вентиляционные агрегаты, их типы и характеристики.

8. Как производиться расчет тепловой мощности воздушных тепловых завес и выбор вентилятора.

9. Принципы действия панельно-лучистого отопления (вариант показать схемой).

10. Принципы действия электрического отопления (вариант показать схемой).

11. Принципы действия газового отопления (вариант показать схемой).

12. Назовите нагревательные приборы систем центрального отопления и их

основные теплотехнические характеристики.

13. Проблемы, возникающие в ходе эксплуатации систем теплоснабжения и варианты их решения.

14. Методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий при эксплуатации систем теплоснабжения.

15. Назовите задачи и способы вентиляции.

16. Дайте определение воздухообмена. Гигиенические и технологические задачи вентиляции.

17. Вредные выделения в производственных помещениях железнодорожного транспорта. Как определяют предельно допустимые концентрации вредных выделений.

18. Как определяют воздухообмен по установленным нормам и кратности. Причины потери давления воздуха в воздуховодах.

19. Метод расчета вентиляционной сети и выбора  вентилятора.

20. Назовите устройства для подачи воздуха в помещения промышленных предприятий железнодорожного транспорта и в подвижном составе, и способы подача воздуха.

21. Назовите назначение, выбор места расположения воздушных фильтров и пылеулавливающих устройств.

22. В чем сущность утилизация тепла вентиляционных выбросов. Назначение и места установки водяных и паровых воздухоподогревателей.

23. Дайте понятие об аэрации промышленных зданий и область ее применения, воздушные души и воздушные завесы, местные отсосы.

24. Методология сбора и анализа исходных данных для проектирования элементов оборудования вентиляции с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации.

25. В чем сущность кондиционирования воздуха. Область применения установок кондиционирования воздуха, техника кондиционирования.

26. Назначение и область применения установок кондиционирования воздуха на железнодорожном транспорте.

27. Классификация систем кондиционирования воздуха. Принцип работы центральных однозональных и многозональных систем.

28. Системы кондиционирования воздуха пассажирских вагонов и в кабинах локомотивов.

29. Сущность термовлажностной обработки воздуха. Перечислите основное оборудование, используемое  в технике кондиционирования.

30. Напишите пример расчёта и подбора секций подогрева.

31. В чем сущность увлажнения воздуха, охлаждения воздуха. Типы оросительных камер и режимы их работы.

32. Назначение и принцип работы поверхностных воздухоохладителей. Охлаждение воздуха с помощью льда.

33. .В чем состоит принцип осушения воздуха в адсорберах и абсорберах.

34. Сущность холодоснабжения и теплоснабжения систем кондиционирования. Источники холода для систем кондиционирования.

35. Покажите возможные схемы присоединения воздухоохладителей к системам холодоснабжения. Аккумуляторы холода.

36. В чем состоит принцип использования теплового насоса в системах кондиционирования.

37. Организация проектирования объектов холодоснабжения и теплоснабжения систем кондиционирования.