Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы электроснабжения промышленных предприятий»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, из нижеприведенного списка.

Перечень основных вопросов 

1. Электроснабжение промышленных предприятий. Основные понятия. 
2. Особенности и основные требования к системам электроснаюжения промышленных предприятий.
3. Потребители электрической энергии.Группы потребителей энергии.
4. Основы электробезопасности. Квалификационные группы по электробезопасности. Категории помещений по опасности электропоражением.
5. Основы электробезопасности. Заземления. Квалификация заземляющих устройств и их определение.
6. Приемники электроэнергии. Асинхронные и синхронные двигатели.
7. Премники электроэнергии. Преобразовательные установки.Установки электротехнического освещения.
8. Электроизоляционные материалы. Жидкие диэлектрики.
9. Электроизоляционные материалы.Твердые диэлектрики.
10. Электроизоляционные материалы. Газообразные диэлектрики.
11.  Схемы электроснабжения промышленных предприятий.
12. Основные параметры схемы электроснабжения и принципы их выбора.Технико-экономический расчет.
13. Каковы основные показатели и коэффициенты графиков электрических нагрузок?
14.  Что такое расчетная нагрузка, с какой целью она определяется? 
15. Какие существуют методы определения расчетных электрических нагрузок?
16. Какие виды схем силовых внутрицеховых сетей Вы знаете? 
17. Какие аппараты до 1000 В Вы знаете? Их назначение. 
18. Конструктивное выполнение и принцип действия электрических аппаратов до 1000 В.
19. Какие факторы влияют на выбор числа и мощности трансформаторов на ГПП? 
20. Перечислите факторы, влияющие на выбор числа и мощности трансформаторов на ЦТП?
21. [bookmark: _GoBack]Виды компенсирующих устройств. 
22. Объясните принципы выбора мощности компенсирующих устройств в сетях различных классов напряжения.
