Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы водоотведения»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

Перечень теоретических вопросов

- Типы стержневых решеток. Конструкция.

- Аэробная стабилизация активного ила.

- Схемы механической очистки сточных вод.

- Конструкция и принцип работы аэротенков - вытеснителей.

- Технологические схемы станций очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малых населенных мест.

- Способы удаления песка из песколовок. Его обработка.

- Конструкция и принцип работы капельных биофильтров.

- Состав и свойства хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Конструкция и принцип работы песколовок с горизонтальным движением воды.

- Сооружения для очистки сточных вод в естественных условиях.

- Аэробные и анаэробные процессы при очистке сточных вод.

- Устройство и принцип работы полей фильтрации.

- Конструкция и принцип работы первичных радиальных отстойников.

- Удаление азота и фосфатов из сточных вод.

- Принцип работы сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малых населенных мест.

- Регенерация активного ила.

- Конструкция. Назначение и принцип работы вторичных отстойников.

- Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях.

- Системы аэрации. Предварительная аэрация.

- Радиальные отстойники. Распределение воды по отстойникам. Компоновка. Принцип работы.

- Основные процессы биологической очистки сточных вод.

- Доочистка сточных вод на барабанных фильтрах.

- Конструкция, принцип работы и назначение двухъярусных отстойников.

- Аэротенки с регенераторами.

- Способы обеззараживания сточных вод.

- Конструкция и принцип работы аэротенков.

- Обработка избыточного активного ила .

- Конструкция и принцип работы горизонтальных песколовок.

- Аэротенки-отстойники. Конструкция и принцип работы.

- Системы подачи и распределения воздуха в сооружениях биологической очистки.

- Канализационные очистные сооружения, состав, принцип компоновки.

- Биохимические процессы в очистке сточных вод.

- Вертикальные песколовки. Конструкция, принцип работы. Удаление песка.

- Нитрификация и денитрификация. Аэробные и анаэробные процессы в очистке воды.

- Вращающиеся сетки (сита) в очистке сточных вод. Конструкция.

- Аэротенки - смесители. Конструкция.

- Илоуплотнители. Конструкция, принцип работы.

- Первичные радиальные отстойники. Конструкция.

- Доочистка сточных вод. Сооружения доочистки. Степень доочистки.

- Очистка сточных вод малых населенных мест.

- Первичные двухъярусные отстойники. Конструкция, принцип работы, область применения.

- Аэробные процессы. Системы аэрации, конструкция.

- Конструкция и назначение полей орошения.

- Вторичные  отстойники горизонтального типа. Конструкция.

- Аэротенки - вытеснители. Конструкция, принцип работы.

- Распределение воды по очистным сооружениям. Принцип построения продольного профиля.

- Метод подземной фильтрации при очистке сточных вод.

- Конструкция и принцип работы аэротенка - отстойника.

- Метод полного окисления органических загрязнений сточных вод.

- Метод аэробной стабилизации избыточного активного ила.

- Схемы механической очистки сточных вод и область их использования.

Перечень практических вопросов

- Принцип расчета стержневых решеток.

- Расчет вторичных отстойников.

- Расчет двухъярусных отстойников.

- Основы расчета высоконагружаемых биофильтров.

- Расчет решеток для удаления крупных отбросов.

- Принцип расчета горизонтальных песколовок.

- Основы расчета аэротенков.

- Основы расчета первичных радиальных отстойников.

- Принцип расчета аэротенка-смесителя.

- Основы расчета первичных радиальных отстойников.

- Системы аэрации в сооружениях биологической очистки, их расчет.

- Основы расчета вторичных отстойников.

- Пример построения продольного профиля движения воды по сооружениям очистки сточных вод.

Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта.

- Каким образом определяется суточный расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения?

- От чего зависит суточный расход бытовых стоков?

- Как определить среднюю концентрацию загрязнений сточных вод, поступающих на очистные сооружения от  различных потребителей?

- Что обозначает эквивалентное и приведенное число жителей, и для чего они определяются?

- На каких сооружениях производится биологическая очистка сточных вод?

- Как осуществляется выбор состава очистных сооружений?

- Для чего устанавливаются песколовки?

- Какие типы песколовок Вы знаете?

- Что предусматривается около песколовок?

- Для чего на очистных сооружениях применяются отстойники?

- Что обеспечивают первичные отстойники?

- Что обеспечивают вторичные отстойники?

- Когда применяются капельные биофильтры?

- Когда применяются аэротенки?

- Какие аэротенки применяются на очистных сооружениях?

- Для чего предназначены метантенки?