Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы водоснабжения»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

Теоретические вопросы

1. Основные категории водопотребителей. Удельные расходы и нормы водопотребления. Определения расчетных суточных расходов водопотребления.

2. Природные источники воды и их использование для целей водоснабжения. Характеристика природных водных ресурсов

3. Поверхностные и подземные воды. Оценка природных вод как возможных источников водоснабжения. Влияние хозяйственной деятельности людей на источники водоснабжения.

4. Системы водоснабжения и их основные элементы. Классификация систем водоснабжения.

5. Режим работы систем водоснабжения. Режим подачи воды и работы водопроводных сооружений.

6. Особенности режима работы системы подачи и распределения воды при наличии нескольких источников водоснабжения и напорно-регулирующих емкостей. Особенности режима работы системы водоснабжения при пожаре.

7. Методы определения требуемого объема регулирующих и запасных емкостей.

8. Устройство и оборудование водопроводных башен. Водонапорные колонны. Типы резервуаров и их оборудование.

9. Пневматические водопроводные установки. Конструктивное оформление пневматических установок и область их применения.

10. Классификация речных водоприемников. Речные водоприемники берегового типа. Речные водоприемники руслового типа. Плавучие водоприемные сооружения.

11. Особенности приема воды из рек с недостаточной глубиной, из горных рек, из водохранилищ и озер, из морей.

12. Основные типы сооружений для приема подземных вод. Конструкция и устройство трубчатых колодцев. Фильтры трубчатых колодцев. Расчет одиночных и взаимодействующих трубчатых колодцев (скважин).

13. Шахтные колодцы. Горизонтальные водосборы. Водозаборы инфильтрационного типа.

14. Принципиальная схема комплекса водопроводных очистных сооружений.

15. Требования к качеству питьевой воды.

16. Коагулирование и сооружения для проведения процесса коагуляции. Устройства для приготовления раствора коагулянта и его дозирование.

17. Горизонтальные отстойники. Вертикальные отстойники. Радиальные отстойники. Принципы работы.

18. Гидроциклоны. Осветлители, принцип работы. Типы и конструкции осветлителей.

19. Общие понятия о фильтровании воды.

20. Медленные фильтры и их принцип работы.

21. Принцип работы скорых фильтров. Теоретические основы процесса фильтрования воды на скорых фильтрах.

22. Фильтрующие материалы и загрузка скорых фильтров. Дренажные распределительные системы скорых фильтров.

23. Промывка скорых фильтров. Отвод и подача промывной воды.

24. Определение полной производительности станции очистки воды. Регулирование скорости фильтрования.

25. Контактные осветлители. Микрофильтры.

26. Задачи обеззараживания воды.

27. Хлорирование воды. Перехлорирование и дехлорирование. Хлорирование с аммонизацией.

28. Озонирование воды.

29. Бактериальное облучение воды.

30. Выбор площадки для очистных сооружений и их компоновка.

31. Высотная схема очистных сооружений. Подсобные и вспомогательные сооружения.

32. Удаление из воды железа. Удаление из воды растворенных газов.

33. Обесфторивание воды. Стабилизация воды.

Практические вопросы

1. Расчет береговых водозаборов.

2. Расчет русловых водозаборов.

3. Расчет самотечных линий речных водозаборов.

4. Расчет трубчатых колодцев.

5. Определение дебита трубчатых колодцев.

6. Расчет шахтных колодцев.

7. Определение основных размеров водоприемных ковшей.

8. Расчет горизонтальных водоприемников.

9. Расчет вихревой камеры хлопьеобразования.

10. Расчет горизонтальных отстойников.

11. Расчет вертикального отстойника.

12. Расчет фильтров.