Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации  по дисциплине

 «Системы электроснабжения потребителей»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для экзамена

1.Перечислите необходимые исходные данные для выбора схемы электроснабжения, увязав их с количественной оценкой величины предприятия и его производств (значения проектной расчетной мощности). 
2. Укажите применяемые напряжения и обоснуйте их выбор с учетом особенностей присоединений, обусловленных величиной предприятия и условиями энергосистем. 
3. Изобразите узлы присоединения предприятия к РУ подстанции энергосистемы. 
4. Укажите варианты возможных присоединений предприятия с использованием ЛЭП энергосистем.
5. Сравните схемы высоковольтной части присоединения предприятия для  системы электроснабжения. 
6. Научитесь быстро и упрощенно изображать типовые схемы РУ подстанции предприятий и энергосистем. 
7. Поясните основные понятия надежности, относящиеся к электроснабжению. 
8. Приведите примеры количественных показателей надежности систем электроснабжения. 
9. Перечислите методы исследования надежности и укажите область их применения. 
10. Оцените величину ущерба от низкого уровня надежности. 
11. Укажите различия в принципах построения схем электроснабжения предприятий, различающихся по величине заявляемой мощности. 
12. Поясните физический смысл теоретического центра электрических нагрузок и определите местоположение источника питания для нескольких нагрузок.
13.Характерные электроприемники. 
14. Параметры электропотребления и расчетные коэффициенты. 
15. Формализуемые методы расчета электрических нагрузок.
16. Укажите варианты присоединения цеховых подстанций третьего уровня системы электроснабжения с высокой стороны и возможные схемы на низкой стороне.
17. Каковы особенности выбора трансформаторов цеховых подстанций?
18. Назовите факторы, на основе которых производится оптимизация мощности трансформаторов и цеховых сетей.
19.Изложите основные сведения по воздушным линиям в системах электроснабжения.
20. Каковы особенности и ограничения на прокладку кабелей в траншеях?
