Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Современные проблемы стандартизации и метрологии»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Назовите группы нормируемых метрологических характеристик средств измерений и их состав.

- Поясните метрологическое назначение эталонов, рабочих и вспомогательных средств измерений.

- Для решения каких задач используют нормируемые метрологические характеристики средств измерений?

- Назовите основные направления совершенствования средств измерений.

- Какие способы реализуют для повышения качества измерительной информации.

- Перечислите принципы, на которых работают современные средства измерений

- Изложите правила суммирования погрешностей, установленные рекомендациями Р 50.2.038

- По каким правилам суммируют характеристики неопределенности измерений?

- Что является причиной появления дополнительных погрешностей?

- В каких случаях в метрологии используют разложение Тейлора?

- Перечислите способы повышения точности результата измерений.

- Какие цели и задачи решают с помощью нормативных документов?

- Дайте определение понятию «единство измерений».

- Раскройте содержание термина «обеспечение единства измерений».

- Из каких разделов состоит текст Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»?

- Укажите круг вопросов, которые затронуты в законе «Об обеспечении единства измерений». Какие виды метрологической деятельности он регламентирует?

- Перечислите основы обеспечения единства измерений.

- Какие организации занимаются обеспечением единства измерений?

- Перечислите основные проблемы нормативной деятельности в метрологии.

- Дайте определение термину «метрологическое обеспечение».

- Как соотносятся обеспечение единства измерений и метрологическое обеспечение?

- Какими нормативными документами регламентируется деятельность по метрологическому обеспечению?

- Перечислите задачи метрологического обеспечения на производстве.

- Какие факторы учитывают при выборе средств измерений?

- Поясните термины «прецизионность», «повторяемость», «воспроизводимость».

- Какую лабораторию называют референтной?

- В каких случаях осуществляют аккредитацию метрологической службы.

- Приведите последовательность действий по разработке и утверждению национальных стандартов РФ.

- На каком этапе заинтересованные лица могут принять участие в разработке стандарта?

- В чем отличие между принципами и методами стандартизации?

- Дайте характеристику принципам стандартизации.

- Перечислите методы стандартизации и раскройте их содержание. Какие стандарты называют модифицированными?

- Приведите примеры обозначений нормативных документов стандартизации разных категорий.

- Какими правовыми документами определены цели, задачи, функции и правовой статус стандартизации?

- Стандартизация в Законе РФ «О техническом регулировании»

- Какие разделы включены в Закон РФ «О стандартизации»?

- В чем состоит новизна закона «О стандартизации» по отношению к закону «О техническом регулировании»?

- Единство измерений: системная проблема обеспечения единства измерений в России.

- Нормативные документы метрологии. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

- Государственное регулирование обеспечения единства измерений: анализ состояния.

- Стратегия развития системы обеспечения единства измерений и её реализация.

- Метрологическое обеспечение: состояние и перспективы, нормативные документы.

- Дайте определение термина «величина». Назовите основные классификационные характеристики величин.

- Определите термин «единица величины».

- В чем состоит различие между единицей величины и единицей измерения?

- Каким документом установлены термины и определения метрологии?

- Дайте характеристику Международной системы единиц (СИ).

- Назовите причины возникновения погрешностей. Приведите примеры источников погрешности измерений.

- В чем заключается влияние погрешности измерений на оценку качества продукции и как это влияние оценить количественно?

- Укажите место метрологии в государственном регулировании качества продукции.

- Обозначьте терминологические проблемы метрологии.

- Назовите тенденции развития метрологии в отношении величин и единиц измерения.

- Поясните термины «уравнение связи», «модель измерений».

- Какие способы получения результата измерений различают (виды измерений)?

- С какой цель реализуют многократные измерения?

- Чем отличаются динамические измерения от статических?

- Из каких соображений устанавливают значение допустимой погрешности измерений?

- Укажите роль стандартизации в государственном регулировании качества продукции.

- Дайте определение стандартизации.

- Сформулируйте цели и задачи стандартизации. Каким документом они определены?

- Раскройте содержание основных функций стандартизации.

- Перечислите виды документов стандартизации и укажите их отличительные особенности.

- Чем обусловлено деление стандартов на категории?

- Какова степень обязательности применения стандартов различных категорий, и чем обусловлена необходимость их применения?

- Какую роль выполняет Международная организация по стандартизации? Когда она была создана?

- Назовите группы нормируемых метрологических характеристик средств измерений и их состав.

- Поясните метрологическое назначение эталонов, рабочих и вспомогательных средств измерений.

- Для решения каких задач используют нормируемые метрологические характеристики средств измерений?

- Назовите основные направления совершенствования средств измерений.

- Какие способы реализуют для повышения качества измерительной информации.

- Перечислите принципы, на которых работают современные средства измерений

- Изложите правила суммирования погрешностей, установленные рекомендациями Р 50.2.038

- По каким правилам суммируют характеристики неопределенности измерений?

- Что является причиной появления дополнительных погрешностей?

- В каких случаях в метрологии используют разложение Тейлора?

- Перечислите способы повышения точности результата измерений.

- Какие цели и задачи решают с помощью нормативных документов?

- Дайте определение понятию «единство измерений».

- Раскройте содержание термина «обеспечение единства измерений».

- Из каких разделов состоит текст Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»?

- Укажите круг вопросов, которые затронуты в законе «Об обеспечении единства измерений». Какие виды метрологической деятельности он регламентирует?

- Перечислите основы обеспечения единства измерений.

- Какие организации занимаются обеспечением единства измерений?

- Перечислите основные проблемы нормативной деятельности в метрологии.

- Дайте определение термину «метрологическое обеспечение».

- Как соотносятся обеспечение единства измерений и метрологическое обеспечение?

- Какими нормативными документами регламентируется деятельность по метрологическому обеспечению?

- Перечислите задачи метрологического обеспечения на производстве.

- Какие факторы учитывают при выборе средств измерений?

- Поясните термины «прецизионность», «повторяемость», «воспроизводимость».

- Какую лабораторию называют референтной?

- В каких случаях осуществляют аккредитацию метрологической службы.

- Приведите последовательность действий по разработке и утверждению национальных стандартов РФ.

- На каком этапе заинтересованные лица могут принять участие в разработке стандарта?

- В чем отличие между принципами и методами стандартизации?

- Дайте характеристику принципам стандартизации.

- Перечислите методы стандартизации и раскройте их содержание. Какие стандарты называют модифицированными?

- Приведите примеры обозначений нормативных документов стандартизации разных категорий.

- Какими правовыми документами определены цели, задачи, функции и правовой статус стандартизации?

- Стандартизация в Законе РФ «О техническом регулировании»

- Какие разделы включены в Закон РФ «О стандартизации»?

- В чем состоит новизна закона «О стандартизации» по отношению к закону «О техническом регулировании»?

- Измерительная техника: состояние и тенденции развития.

- Методическое обеспечение измерений. Методики выполнения измерений и их аттестация.

- Нормирование и оценивание погрешности и неопределенности результатов измерений. Влияние погрешности/неопределенности измерений на оценку качества продукции

- Формы Государственного регулирования ОЕИ: утверждение типа и поверка средств измерений.

- Формы Государственного регулирования ОЕИ: метрологическая экспертиза, аккредитация.

- Какие вопросы решают в рамках законодательной метрологии?

- Назовите виды правовых и нормативных документов по метрологии.

- Какие организации разрабатывают нормативные и правовые документы метрологии? Статус этих документов?

- Возможно ли участие заинтересованных лиц в разработке документов метрологии?

- Каким документом регламентируются формы представления результата измерений?

- Теоретические аспекты проблем метрологии?

- В каких формах осуществляется Государственное регулирование обеспечения единства измерений (ГРОЕИ)?

- Как осуществляется метрологический контроль и надзор за средствами измерений, не входящими в сферы распространения ГРОЕИ?

- С какой целью проводится утверждение типа средств измерений?

- Каким образом происходит утверждение типа средств измерений?

- Дайте характеристику поверки и калибровки средств измерений.

- Цель и содержание метрологической экспертизы.

- Содержание Федерального государственного метрологического надзора.

- Порядок проведения Федерального государственного метрологического надзора.

- С какой целью и в каких случаях проводят аккредитацию в сферах ОЕИ?

- Назовите основные критерии аккредитации для выполнения работ в сфере ОЕИ.

- Перечислите проблемные направления метрологии, обозначенные в «Стратегию обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года».

- В чем заключается системность проблемы обеспечения единства измерений?

- Дайте характеристику сценариев развития системы обеспечения единства измерений.

- Сформулируйте основные цели и задачи стратегии.

- Какие меры намечены для реализации стратегии и их эффективность?

- Какие нормативные документы входят в состав федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов?

- Назовите стратегические цели развития национальной системы стандартизации.

- Решение каких задач предусматривает «Концепция развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года» ?

- Перечислите направления развития национальной стандартизации, обозначенные в Концепции.

- Какие направления развития стандартизации, указаны как приоритетные?

- Какие цели определены в сфере межгосударственной стандартизации?

- Совершенствование информационного обеспечения в сфере стандартизации.

- Инструменты реализации Концепции.

- Методы и принципы стандартизации.

- Концепция развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года.

- Стандартизация в Российской Федерации: современное состояние национальной системы стандартизации

- Развитие национальной системы стандартизации и совершенствование ее законодательных основ

- Нормативное и правовое обеспечение стандартизации. Закон РФ «О стандартизации» 2015 г.