Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«Топливо, водоподготовка и смазочные материалы в энергетике»

Перечень вопросов к экзамену

1. Требования к качеству воды для котлов.

2. Жесткость воды и ее влияние на эксплуатацию котлов. Общая, карбонатная и некарбонатная жесткость. Временная и постоянная жесткость воды.

3. Щелочность воды и ее влияние на эксплуатацию котлов. Виды щелочности.

4. Методы осветления воды. Назначение осветления воды. Этапы осветления. Оборудование, применяемое для осветления воды.

5. Назначение, принцип работы и конструкция осветлительных (механических) фильтров.

6. Коагулирование воды при водоподготовке. Сущность коагулирования. Применяемые коагулянты. Определение дозы коагулянта.

7. Методика расчета осветлительных (механических) фильтров.

8. Методы умягчения воды и их сущность.

9. Применение реагентных методов при умягчении воды. Схемы умягчения воды. Оборудования, применяемое для умягчения воды реагентными методами.

10. Назначение, сущность применения метода ионного обмена при умягчении воды.

11. Катиониты. Характеристика и свойства катионитовых материалов. Применение катионитов.

12. Аниониты. Характеристики и свойства анионитовых материалов. Применение анионитов.

13. Физико-химические процессы ионного обмена при умягчении воды путем Na-катионирования.

14. Физико-химические процессы ионного обмена при умягчении воды путем H-катионирования.

15. Na-катионирование. Назначение, сущность процесса. Оборудование, применяемое при Na-катионировании.

16. Схемы одноступенчатого и двухступенчатого Na-катионирования. Применение схем одноступенчатого и двухступенчатого Na-катионирования для различных типов котлов.

17. Схема параллельного Н-Na-катионирования. Условия применения данной схемы.

18. Схема последовательного Н-Na-катионирования. Условия применения данной схемы.

19. Схема Na-катионирования со снижением щелочности воды путем подкисления в декарбонизаторе. Условия применения данной схемы.

20. Обоснование и критерии выбора схемы ионного обмена при умягчении воды.

21. Назначение, принцип работы и конструкция Na-катионитных фильтров I и  II ступени. Их маркировка. Типы фильтров.

22. Регенерация Na-катионитов. Солевое хозяйство.

23. Регенерация Н-катионитов. Кислотное хозяйство.

24. Методика расчета катионитных фильтров.

25. Назначение, принцип работы, конструкция и расчет декарбонизатора.

26. Вспомогательное оборудование водоподготовительных установок.

27. Методы и установки обезжелезивания воды.

28. Определение термина «топливо». Классификация топлива.

29. Состав и характеристика твердого топлива.

30. Состав и характеристика жидкого топлива.

31. Состав и характеристика газообразного топлива.

32. Котельно-печное топливо. Характеристика котельно-печного топлива.

33. Новые виды котельно-печного топлива. Древесные брикеты и пеллеты. Устройства для сжигания пеллет.

34. Элементарный состав топлива. Рабочая, сухая, горючая и органическая масса топлива.

35. Теплота сгорания топлива. Высшая и низшая теплота сгорания. Удельная теплота сгорания. Определение низшей теплоты сгорания топлива по эмпирическим формулам.

36. Методы определения теплоты сгорания топлива.

Перечень вопросов к защите курсового проекта

1. Для чего проводится и в чем заключается подготовка воды для котельной?

2. Назовите основные методы умягчения воды.

3. Что представляет собой катион и анион?

4. Назовите три критерия обоснования технологической схемы для умягчения воды для котельной?

5. Что такое жесткость воды? Назовите виды жесткости?

6. Для чего применяется двухступенчатое Na-катионирование воды.

7. Для чего в схемах умягчения воды применяется декарбонизатор? Принцип его работы.

8. Для каких целей в схемах ВПУ котельной устанавливаются осветлительные (механические) фильтры? Принципы их работы

9. Каким образом осуществляется регенерация Na-катионитных фильтров?

10. Каким образом осуществляется регенерация Н-катионитных фильтров?

11. Для чего применяется схемы последовательного и параллельного Н- Na-катионирования?

12. Для чего и как часто осуществляется промывка механического фильтра?

13. Для чего осуществляется регенерация катионитных фильтров?

14. Как производится подбор катионитных фильтров?

15. Назначение, устройство и основные параметры катионитных фильтров?

16. Назовите основные элементы и оборудование солевого хозяйства водоподготовительной установки.