Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технология водоподготовки»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Классификация технической воды. Ее назначение.

- Состав природных вод.

- Требования к качеству и свойствам воды в системах оборотного водоснабжения.

- Общая жесткость воды.

- Карбонатная жесткость.

- Окисляемость воды.

- Окисляемость по кислороду.

- Содержание взвешенных веществ в технической воде. Методы очистки.

- Очистка воды систем оборотного водоснабжения.

- Регенерация анионита.

- Методика расчета расхода воды на собственные нужды фильтра.

- Обратный осмос.

- Брызгальные бассейны. Назначение, конструкции, характеристики.

- Открытые градирни. Назначение, конструкции, характеристики.

- Башенные градирни. Назначение, конструкции, характеристики.

- Вентиляторные градирни. Назначение, конструкции, характеристики.

- Охладители на открытых водоемах. Назначение, конструкции, характеристики.

- Технико-экономические основы выбора схемы обработки воды.

- Параллельное Н-Na катионирование.

- Регенерация Н – катионных фильтров.

- Последовательное Н-Na- катионирование.

- Рабочая обменная способность ионита.

- Оборотное водоснабжение. Схемы оборотного водоснабжения. Особенности.

- Физико-химические основы Na – катионирования.

- Na – катионирование.

- Двухступенчатое Na – катионирование.

- Глубокое обессоливание воды.

- Методика расчета катионитного фильтра.

- Методика расчета механического фильтра.

- Методика расчета пруда охладителя.

- Обработка воды систем оборотного водоснабжения.

- Рабочая обменная способность катионита.

- Схемы полного обессоливания воды.

- Альтернативные системы обессоливания воды: дистилляция, обратный осмос, электродиализ.

- Реагентное умягчение воды.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- В чем заключается подготовка воды для котельной?

- Назовите основные методы умягчения воды.

- Что представляет собой катион и анион?

- Назовите три критерия обоснования технологической схемы для умягчения воды для котельной?

- Что такое жесткость воды и ее виды?

- Для чего применяется двухступенчатое Na-катионирование воды.

- Для чего в схемах умягчения воды применяется декарбонизатор?

- Для каких целей в схемах ВПУ котельной устанавливаются осветлительные (механические) фильтры?

- Каким образом осуществляется регенерация Na-катионитных фильтров?

- Каким образом осуществляется регенерация Н-катионитных фильтров?

- Для чего применяется схемы последовательного и параллельного Н-Na-катионирования?

- Как осуществляется промывка механического фильтра?

- Как осуществляется регенерация катионитных фильтров?

- Как осуществляется подбор катионитных фильтров?

- Назначение, устройство и основные параметры катионитных фильтров?

- Назовите основные схемы хранения солевого хозяйства.