Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении промежуточной аттестации

по дисциплине (модулю)

«Теория горения и взрыва»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается письменно или устно ответить на несколько вопросов из нижеприведённого списка.

1. Процесс горения веществ.

2. Диффузионное и кинетическое горение.

3. Расход воздуха на горение.

4. Продукты сгорания.

5. Теплота сгорания.

6. Температура горения.

7. Классификация веществ по способности к горению.

8. Показатели пожарной опасности веществ.

9. Кинетика химических реакций. Влияние концентрации веществ, температуры катализаторов на скорость протекания горения.

10. Теория окисления горючих веществ. Цепная теория горения.

11. Теория самовоспламенения.

12. Температура самовоспламенения.

13. Процесс возгорания и воспламенения.

14. Температура самонагревания.

15. Тепловое самовозгорание.

16. Микробиологическое самовозгорание.

17. Химическое самовозгорание.

18. Теория горения газовых смесей. Давление при взрыве.

19. Концентрационные пределы воспламенения.

20. Методы определения концентрационных пределов воспламенения.

21. Испарение жидкостей. Насыщенный пар.

22. Температурные процессы воспламенения. Температура вспышки.

23. Классификация жидкостей по температуре вспышки.

24. Процесс горения жидкостей. Скорость горения жидкостей.

25. Свойства, определяющие пожароопасность пылей.

26. Теория горения аэровзвесей.

27. Состав и свойства твердых горючих веществ.

28. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

29. Физико-химические основы горения

30. Теория горения: тепловой, диффузионные и цепной механизмы

31. Основные химические реакции при горении.

32. Теплота сгорания

33. Температуры горения

34. Коэффициент избытка окислителя, стехиометрический коэффициент.

35. Механизм горения. Вспышка.

36.  Механизм горения. Воспламенение.

37. Механизм горения. Самовоспламенение.

38.  Концентрационные пределы воспламенения газов и аэровзвесей.

39. Температурные концентрационные пределы воспламенения ЛВЖ и ГЖ

40. Горение газов.

41. Горение жидкостей.

42. Горение твердых веществ.

43. Горение и взрывы пылей

44. Гетерогенное горение

45. Гомогенное горение

46. Диффузионное горение

47. Минимальная энергия зажигания

48. Необходимые условия для прекращения горения

49. Минимальное содержание окислителя для поддержания горения

50. Токсичность продуктов горения

51.  Физика взрыва

52. Оценки параметров взрыва

53.	Процесс горения. Составление уравнения реакции горения вещества в воздухе.

54.	Температура самовоспламенения. Период индукции. Влияние объема горючего вещества, его концентрации, давление на температуру, самовоспламенение.

55.	Диффузионного горения. Полное время сгорания химически неоднородные горючие системы.

56.	Процесс возгорания и воспламенения. Физическая сущность процесса воспламенения.

57.	Кинетическое горение. Полное время сгорание химически-неоднородное горючей системы.

58.	Температура самонагревания. Пирофорные вещества.

59.	Диффузионное пламя; Температура в зоне паров; Температура в зоне горения. Зоны горения.

60.	Тепловое самовозгорание. Каменный уголь и другие неорганические и органические вещества.

61.	Расход воздуха на горение. Расчет необходимого количества воздуха на горение (горючее вещество индивидуальное химическое соединение).

62.	Микробиологическое самовозгорание. Торф. Растительные материалы.

63.	Расход воздуха на горение. Расчет необходимого количества воздуха на горение (горючее вещество- сложная смесь химических соединений).

64.	Химическое самовозгорание. Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой.

65.	Расход воздуха на горение. Расчет необходимого количества воздуха на горение (горючее вещество- смесь газов).

66.	Химическое самовозгорание. Вещества самовозгорающие при контакте с окислителями.

67.	Продукты сгорания. Дым. Расчет объема продуктов сгорания (горючее вещество - индивидуальное химическое соединение.

68.	Теория горения газовых смесей. Фронт пламени. Скорость перемещения фронта пламени. Ударной и детонационное волн.

69.	Продукты сгорания. Дым. Расчет объема продуктов сгорания (горючее вещество - сложная смесь химических соединений

70.	Теория горения газовых смесей. Температура давления при взрыве.

71.	Продукты сгорания. Дым. Расчет продуктов сгорания (горючее вещество- смесь газов).

72.	Концентрационные пределы воспламенения: НКПВ, ВКПВ. Область воспламенения с мощностью источника зажигания, турбулентностью.

73.	Теплота сгорания. Закон Г.Г. Гесса.

74.	Концентрационные проделы воспламенения: НКПВ, ВКПВ, область воспламенения. Связь пределов воспламенения с примесью горючих паров и газов, температурой смеси, давление смесей, объемом и диаметром сосуда.

75. Понятие горения, ОФП.

76. Гомогенное и гетерогенное горение.

77. Стехиометрическое соотношение.

78. Нормальная скорость распространения пламени.

79. Механизмы самоускоряющегося характера химического превращения?

80. В чём необходимость знания скорости распространения пламени?

81. Показатели, характеризующие предельные условия возникновения горения и максимальную опасность, создаваемую при возникшем горении (горючее вещество – газ).

82. Показатели, характеризующие предельные условия возникновения горения и максимальную опасность, создаваемую при возникшем горении (горючее вещество – жидкость).

83. Концентрационные пределы распространения пламени.

84. Пожарная опасность твердых веществ и материалов.

85. Возгорание и самовозгорание.

86. Типы самовозгорания.

87. Горючесть веществ и материалов.

88. Пожаровзрывоопасность технологических процессов, помещений, зданий и сооружений. Причины образования взрывоопасной среды.

89. Условия образования горючих сред в оборудовании и в помещениях.

90. Детерминированный и вероятностный подходы к нормированию.

91. Типы категорий помещений.

92. Время отключения трубопроводов с наиболее пожаровзрывоопасным веществом.

93. Количественные критерии назначения категории помещения.

94. Пожарная нагрузка, расчёт.

95. Определение пожарной опасности категории помещения.

96. Категорирование зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, критерии.

97. Наружные установки, определение категории.

98. Расчет взрывоопасных зон с содержанием горючих газов и паров.

99. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ.

100. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон.

101. Характеристика взрывоопасных зон.

102. Категории взрывоопасных зон.

103. Оценка пожаровзрывоопасности объектов.

104. Значения предельных величии опасных факторов пожара.

105. Вероятность возникновения пожара или взрыва.

106. Вероятность появления достаточного для образования взрывоопасной смеси количества горючего вещества.

107. Критерии анализа пожарной опасности технологического процесса.

108. Особенности, учитываемые при разработке системы мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность технологического процесса.

109. Возникновение, продолжительность и температурный режим пожаров.

110. Горючесть строительных материалов.

111. Определение групп горючести строительных материалов.

112. Воспламеняемость строительных материалов.

113. Огнестойкость строительных конструкций. Предел огнестойкости.

114. Несущая способность.

115. Ограждающие функции строительной конструкции (целостность, теплоизоляция).

116. Оцениваемое предельное состояние огнестойкости по видам строительных конструкций.

117. Огнестойкость каменных конструкций.

118. Огнестойкость железобетонных конструкций.

119. Основные принципы расчета огнестойкости железобетонных конструкций.

120. Критическая температура.

121. Огнестойкость металлических конструкций.

122. Защита деревянных конструкций от огня.

123. Расчет огнестойкости деревянных конструкций.

124. Пожарная опасность строительных конструкций.

125. Критерии определения класса пожарной опасности конструкции.

126. Определение класса функциональной пожарной опасности здания.

127. Классификация зданий и помещений по функциональной пожарной опасности.

128. Классификация зданий и помещений по конструктивной пожарной опасности.

129. Противопожарные преграды. Типы противопожарных преград.

130. Эвакуация людей из зданий.

131. Мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации.

132. Показателем оценки уровня обеспечения пожарной безопасности людей.

133. Определение требуемых пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций.

134. Многофункциональные здания и комплексы, их противопожарная защита.

135. Противопожарные требования при разработке генерального плана промышленного предприятия.

136. Обеспечение пожарной безопасности на предприятии.

137. Отопительные системы и их пожарная опасность.

138. Вентиляционные системы и их пожарная опасность.

139. Противодымная защита при пожаре.

140. Пожарная опасность электроустановок.

141. Опасности развития взрыва.

142. Противовзрывные мероприятия.

143. Способы и средства тушения пожаров.

144. Установки тушения пожаров и их проектирование.

145. Пожарная сигнализация.

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Теория горения и взрыва»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на тестовые задания из нижеприведенного списка.

1. Какие вещества называются пирофорными?

1. Имеющие температуру самонагревания более 100 ºС

2. Имеющие температуру самовоспламенения более 400 ºС

3. Имеющие температуру самонагревания ниже 50 ºС

4. Имеющие температуру самовоспламенения более 100 ºС.

2. Какой кислородный баланс может быть у взрывчатых веществ?

1. Полный, неполный.

2. Нулевой, положительный, отрицательный.

3. Нейтральный, детонационный.

4. Нейтральный, положительный.

3. Выберите группу веществ, которые будут входить в состав продуктов горения при полном горении:

1. Угарный газ, азот, муравьиная кислота, вода

2. Углекислый газ, вода, муравьиная кислота

3. Углекислый газ, вода, оксид азота (V), циановодород.

4. Углекислый газ, вода, хлороводород, азот

4. Какие из перечисленных веществ являются горючими смесями?

1. Порох

2. Тротил

3. Речной песок

4. Природный газ

5. Попутный нефтяной газ

6. Силан

5. Критическая высота – это …

1. Минимальная высота резервуара, при которой может наступить самотушение

2. Высота от поверхности жидкости до кромки борта при которой может наступить самотушение

3. Максимальная высота резервуара, при которой может наступить самотушение

4. Высота слоя жидкости в резервуаре, при которой может наступить самотушение

6. Йодным числом называется …

1. Количество граммов йодида калия поглощенных ста граммами масла

2. Количество граммов масла поглощенных ста граммами йода

3. Количество граммов йода поглощенных ста граммами масла

4. Количество граммов масла поглощенных ста граммами йодида калия

7. Какое из нижеперечисленных масел в большей степени склонно к самовозгоранию?

1. Подсолнечное (йодное число =127)

2. Конопляное (йодное число =145)

3. Соевое (йодное число =114)

4. Хлопковое (йодное число =100)

8. Коэффициент избытка воздуха – это …

1. Отношение теоретического объема воздуха к действительному

2. Отношение объема продуктов горения к объему воздуха

3. Отношение объема воздуха к объему продуктов горения

4. Отношение действительного объема воздуха к теоретическому

9. Критический гасящий диаметр – это …

1. Диаметр трубы, при котором удельная поверхность теплоотвода наименьшая

2. Диаметр трубы, при котором удельная поверхность теплоотвода наибольшая

3. Диаметр трубы, при котором скорость распространения пламени наибольшая

4. Наименьший возможный диаметр трубы

10. Действие огнепреградителей основано на …

1. Увеличении удельной поверхности теплоотвода

2. Ингибировании химической реакции горения

3. Катализе химической реакции горения

4. Уменьшении удельной поверхности теплоотвода

11. Для предотвращения возгорания пластмасс в них вводят …

Введите ответ: ___________________

12. Глицерин самовозгорается при контакте с …

1. Водородом

2. Перманганатом калия

3. Хлорной известью

4. Кислородом

13. Горение – это …

1. Физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с кислородом, при этом выделяется энергия в виде ударной волны и света

2. Физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с водородом, при этом выделяется энергия в виде тепла и света

3. Физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с кислородом, при этом выделяется энергия в виде тепла и света

4. Физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с водородом, при этом выделяется энергия в виде тепла и ударной волны

14. Согласно правилу Вант-Гоффа при повышении температуры на 10 К скорость многих реакций:

1. Увеличивается в 2-4 раза

2. Увеличивается в 5-10 раз

3. Уменьшается в 2-4 раза

4. Уменьшается в 5-10 раз

15. Автором учения о цепных реакциях является

1. Бойль

2. Ломоносов

3. Бунзен

4. Семенов

16. Выберите верное утверждение:

1. Адсорбция – экзотермический процесс

2. Адсорбция увеличивается с увеличением температуры

3. Адсорбция уменьшается с увеличением концентрации адсорбирующихся веществ

4. Адсорбция – эндотермический процесс

17. Как называется пыль, находящаяся в воздухе во взвешенном состоянии?

1. Аэрогель

2. Аэрозоль

3. Дисперсная

4. Дисперсионная

18. Кто разработал тепловую теорию самовоспламенения газовых смесей:

1. Ломоносов

2. Зельдович

3. Аррениус

4. Семенов

19. Бризантность – это …

1. Способность взрывчатых веществ производить при взрыве местное интенсивное дробление среды, соприкасающейся с зарядом

2. Общее действие взрыва на некотором расстоянии от поверхности заряда взрывчатого вещества

3. Характеристика мощности взрыва

4. Характеристика энергии взрыва

20. За основной параметр пожарной опасности для аэрогелей принимается …

1. Нижний концентрационный предел распространения пламени

2. Температура самовоспламенения

3. Верхний концентрационный предел распространения пламени

4. Температура самонагревния

21. Фугасность – это …

1. Общее действие взрыва на некотором расстоянии от поверхности заряда взрывчатого вещества

2. Способность взрывчатых веществ производить при взрыве местное интенсивное дробление среды, соприкасающейся с зарядом

3. Характеристика мощности взрыва

4. Характеристика энергии взрыва

22. Физическая и химическая адсорбция сопровождается … тепла.

Введите ответ: _____________

23. Установите последовательность горения древесины:

| 1. Разложение древесины 2. Горение продуктов разложения 3. Испарение воды 4. Образование угольного слоя | 1. 1234 2. 3142 3. 1324 4. 3124 |
| --- | --- |

24. Установите последовательность горения летучих металлов:

| 1. Образование оксида 2. Горение 3. Испарение металла 4. Плавление металла | 1. 4132 2. 1432 3. 1342 4. 3142 |
| --- | --- |

25. Какие факторы влияют на взрывчатость аэровзесей?

1. Влажность пыли и воздуха

2. Степень дисперсности

3. Мощность источника зажигания

4. Концентрация кислорода в воздухе