Оценочные материалы по дисциплине

«Тепломассообменное оборудование предприятий промышленности и транспорта»

Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучаемых на экзамене

1. Разделение тепломассобменных процессов и установок по уровню используемых температур:

2. Что такое процессы выпарки, ректификации, сушки.

3. Какие системы относятся к низкотемпературным.

4. Какие системы относятся к среднетемпературным.

5. Что такое криогенный процесс.

6. Что такое теплообменный аппарат, тепломасообменный аппарат.

7. Чем отличаются процессы конвекции, кондукции, лучеиспускания.

8. Чем отличаются процессы фазовых и химических превращений.

9. Чем отличаются поверхностные и контактные аппараты, что такое поверхность тепломассообмена, от чего она зависит.

10. Что такое регенеративные теплообменные аппараты.

11. Что такое рекуперативные теплообменные аппараты.

12. Чем отличаются теплообменные аппараты периодического и непрерывного действия.

13. Что такое промежуточный теплоноситель.

14. Что такое прямоточные и противоточные теплообменные аппараты.

15.  Что такое многоходовые теплообменные аппараты.

16. Что относится к высокотемпературным теплоносителям.

17. Что относится к среднетемпературным теплоносителям.

18. Какие теплоносители применяют в криогенных аппаратах.

19. Какие требования предъявляют к теплоносителям.

20. В каких пределах находятся температура, давление и скорость движения теплоносителей в теплообменных аппаратах.

21. В каких пределах находится коэффициент теплоотдачи теплоносителелей:

газов, паров, масел, органических жидкостей, при пленочной конденсации.

22. От чего зависят затраты на транспортировку различных теплоносителей.

23. Чем ограничивается скорость движения запыленных газов по трубопроводам.

24. Чем ограничивается температура движения дымовых газов в тепловых аппаратах.

25. Как изменяется температура теплоносителя в процессах кипения или конденсации.

26. Как изменяется температура фазовых превращений смеси по отношению к ее составляющим.

27. Что такое замкнутые системы и при использовании какого теплоносителя их используют.

28. Чем можно заменить воду или пар для снижения их потребления.

29. В чем преимущества использования высокотемпературных органических теплоносителей.

30. К какому типу теплообменных аппаратов относится варочный котел.

31. Что такое рекуперативные теплообменные аппараты.

32. Что такое кожухотрубный теплообменник.

33. Чем определятся диаметр труб в кожухотрубных теплообменниках.

34. Где используют кожухотрубные теплообменники.

35. Что такое линзовые компенсаторы и где их применяют.

36. Как скомпенсировать различие в теплоотдаче газо-жидкостных теплообменников.

37. В чем заключается преимущество секционных теплообменников перед кожухотрубными.

38. Какие недостатки имеются у секционных тепловых аппаратов.

39. Для чего применяются испарители и паропреобразователи.

40. Что такое ламельные теплообменники и где они применяются.

41. Что такое спиральные теплообменники и где они применяются.

42.  Что такое пластинчатые теплообменники и где их применяют.

43.  Что такое теплообменники с пленочным движением жидкости, их область применения, достоинства.

44. Что такое калорифер, или воздухоподогреватель.

45 Что такое экономайзер, его конструкция и область использования.

46. Что такое радиационные рекуператоры их особенности и область использования.

47. Что включает тепловой конструктивный расчет теплообменника.

48. Что включает тепловой поверочный расчет теплообменника.

49. Какие виды расчетов приняты при проектировании теплообменников.

50. Что называется регенеративным теплообменником.

51. Назначение и краткая характеристика насадки регенеративного теплообменника.

52. Основная область применения регенеративных теплообменников.

53. Какие подогреватели используют в качестве воздухоподогревателей для использования теплоты дымовых газов.

54. Что является достоинством регенеративной насадки.

55. Что является недостатком регенеративной насадки.

56. В каких теплообменниках используется твердый сыпучий теплоноситель.

57. Особенности теплообмена в слое.

58. Что такое плотный и кипящий слои, их характеристика.

59. Какие виды теплопереноса свойственны теплообмену в слое.

60. Что оценивается коэффициентом аккумуляции теплоты насадкой η.

61. Что является конечной целью расчета регенератора. Определение площади поверхности нагрева и объема насадки.

62. Что такое «псевдоожиженность» зернистого материала. Какие свойства жидкости присущи присущи этому состоянию.

63. Достоинства твердого материала в «псевдоожиженном» состоянии.

64. Недостатки твердого материала в «псевдоожиженном» состоянии.

65. Каково условие получения «псевдоожиженного» материала.

66. Какие требования предъявляются к опорно-распределительной решетке в аппаратах с «псевдоожиженным» слоем.

67. Что такое порозность сыпучего материала ε.

68. Что такое смесительные теплообменники.

69. Достоинства смесительных теплообменников.

70. Недостатки смесительных теплообменников.

71. Что такое влагосодержание воздуха.

72. Что такое абсолютная влажность воздуха.

73. Как изменяется температура теплоносителя в процессах кипения или конденсации.

74. Какой параметр влажного воздуха изменяется в рекуперативном теплообменнике при повышении температуры.

75. Что такое коэффициент рециркуляции воздуха k.

76. Что такое скруббер.

77. Что такое барботажная колонна.

78. Какое требование предъявляется к скрубберным насадкам.

79. Достоинства скруббера.

80. Какой скруббер более эффективен: барботажный или пенный.

81. Что такое труба Вентури.

82. Для каких целей используют трубы Вентури.

83. Что такое выпарная установка.

84. Какие тепломассообменные процессы используются на железнодорожном транспорте, перечислите, дайте краткую характеристику оборудования.