Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технология организации строительства систем водоснабжения и водоотведения»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Назовите классификацию внутренних водопроводов в зданиях различного назначения.

2. Какие Вы знаете схемы сетей внутренних водопроводов.

3. Назовите основное оборудование внутренних водопроводов.

4. Трубы и арматура внутренней водопроводной сети.

5. Вводы и их устройство.

6. Водомерные узлы.

7. Зонирование сетей внутренних водопроводов.

8. Основные принципы гидравлического расчета сетей внутреннего водопровода.

9. Особенности устройства систем горячего водоснабжения.

10. Противопожарное водоснабжение, включая автоматические и полуавтоматические установки.

11. Устройство временных водопроводов.

12. Увязка санитарно-технических монтажных работ с общестроительными.

13. Системы и схемы водоснабжения населенных мест и предприятий.

14. Нормы и режимы водопотребления.

15. Потребные расходы воды и напора в водопроводной сети.

16. Прямоточные и оборотные системы водоснабжения.

17. Источники водоснабжения.

18. Водоприемные сооружения для подземных и поверхностных вод.

19. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

20. Водоприемные устройства: насосы поршневые и центробежные, эрлифты, гидроэлеваторы.

21. Очистка и обеззараживание воды.

22. Методы очистки воды: оттаивание, фильтрование, умягчение, обезжелезивание.

23. Наружная водопроводная сеть.

24. Схемы трассировки наружных водопроводных сетей.

25. Основные сооружения водопроводных сетей.

26. Система водоотведения.

27. Трассировка системы водоотведения.

28. Основные данные для проектирования системы водоотведения.

29. Устройство сетей и сетевых сооружений.

30. Дождевая (ливневая) система водоотведения, перекачка сточных вод.

31. Очистка сточных вод.

32. Состав загрязнений сточных вод.

33. Сооружения для очистки сточных вод в искусственных и естественных условиях.

34. Условия спуска сточных вод в водоемы.

35. Охрана окружающей среды и рациональное использование водных ресурсов.

36. Классификация внутренней системы водоотведения.

37. Оборудование и материалы, трубы и их соединения.

38. Гидравлические затворы.

39. Вентиляция системы водоотведения.

40. Проектирование внутренней системы водоотведения.

41. Дворовая система водоотведения.

42. Присоединение к уличным сетям.

43. Внутренние водостоки.

44. Канализирование твердых отходов.

45. Испытание и сдача в эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, водостоков.