Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Технологии энергосбережения в системах центрального и индивидуального теплоснабжения

Перечень вопросов

Ответ на 5 вопросов из 21

- Оценка энергетического потенциала Российской Федерации.

- Преимущества малых ТЭЦ по сравнению с системами централизованного теплоснабжения.

- Методы и критерии оценки использования энергии.

- Прогрессивные конструкции тепловых сетей.

- Электромагнитные преобразователи расхода в теплосчётчиках.

- Ультразвуковые преобразователи расхода в теплосчётчиках.

- Снижение тепловых потерь с уходящими газами в котлах.

- Потеря работоспособности для процессов теплообмена между двумя потоками.

- Потеря работоспособности для необратимых процессов расширения и сжатия.

- Система оперативно-дистанционного контроля (ОДК) в тепловых сетях.

- Контактные теплообменники-утилизаторы для использования теплоты ВЭР.

- Типы систем воздушного отопления.

- Выбор способа подачи воздуха в системах воздушного отопления.

- Типы систем лучистого отопления.

- Структура проведения энергетического обследования промышленных предприятий.

- Энергосбережение в ЦТП (Применение эффективных теплообменных аппаратов).

- Снижение расхода энергии при совместном действии систем водяного отопления и приточной вентиляции.

- Конденсационные котлы. Назначение и принцип действия.

- Реконструкция действующей ТЭЦ по бинарной технологии.

- Утилизация теплоты нескольких ВЭР в одной установке.

- Использование теплообменных аппаратов для утилизации теплоты ВЭР.