Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологические энергоносители и энергосистемы предприятий промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства »

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- Как определяется холодильный коэффициент?

- Как определяется действительный холодильный коэффициент?

- По какой формуле определяется индикаторный кпд?

- Чему равна удельная тепловая нагрузка на компрессор?

- Как определяется действительный массовый расход хладагента?

- Как определяется мощность на валу компрессора?

- Опишите структурную схему холодильной установки?

- Какие холодильные установки Вы знаете?

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Назовите современные масштабы и перспективы производства и потребления энергоносителей промышленными предприятиями.

- Назовите состав, параметры и физические свойства атмосферного сжатого воздуха.

- Какие характеристики сжатого воздуха как энергоносителя вы знаете. Классификация потребителей сжатого воздуха.

- Назовите требования к качеству (содержание влаги, пыли и других примесей) технологического и силового воздуха.

- Как определяются различные нагрузки на компрессорную станцию.

- Рабочее давление компрессоров при централизованной и децентрализованной системах производства сжатого воздуха. Дайте технико-экономическое сопоставление этих систем.

- Показать схемой воздуховод при централизованной системе производства сжатого воздуха. Расчет воздуховода.

- Прокладка воздуховодов. Назовите элементы конструкций сетей сжатого воздуха.

- Назовите типы и основные характеристики компрессорных станций промышленных предприятий.

- Обоснуйте выбор типа и количества компрессоров, устанавливаемых на компрессорной станции при заданной расчетной нагрузке и рабочем давлении.

- Покажите технологическую схему компрессорной станций и порядок её расчета.

- Методы регулирования производительности компрессоров на компрессорной станции.

- Учет норм охраны труда, санитарных норм и требований гражданской обороны при проектировании и эксплуатации компрессорных станций.

- Основные направления использования воды на промышленных предприятиях. Методы определения расчетной потребности на производственно-технические и противопожарные нужды предприятия.

- Требования к параметрам и надежности водоснабжения. Графики технического водопотребления предприятий.

- Прямоточные системы водоснабжения.

- Оборотные системы водоснабжения.

- Расчетные режимы оборотных систем водоснабжения по давлениям и расходам воды.

- Что Вы знаете о каскадном использовании воды, и бессточных системах водоснабжения.

- Назовите охлаждающие устройства систем оборотного водоснабжения и их конструкцию.

- Выбор типа охлаждающих установок и методы расчета.

- Сооружения для очистки оборотной воды от промышленных загрязнений, их конструкции, режимы, методы расчета.

- Назначение насосных станции систем водоснабжения, особенности выбора насосов.

- Режимы работы насосных станции систем водоснабжения и их компоновка.

- Сети водоснабжения их схемы.

- Конструкции, методы расчета сети водоснабжения.

- Мероприятия по обеспечению необходимой надежности систем технического водоснабжения.

- Технико-экономические и экологические показатели систем технического водоснабжения и пути их дальнейшего совершенствования.

- Особенности потребления газа технологическими потребителями.

- Методы определения расчетной потребности предприятия и его цехов в газе.

- Природные, искусственные и отходящие горючие газы. Газовый баланс предприятия.

- Схемы снабжения предприятий природным газом.

- Методы расчета газовые сети.

- Газораспределительные пункты, их схемы, методы расчета.

- Мероприятия безопасной эксплуатации газовой сети.

- Характеристики потребителей искусственного холода на предприятиях; их требования к хладагентам и температурным уровням холода.

- Назовите методы определения расчетной потребности в холоде предприятия, его цехов и установок.

- Методы составления и расчета технологической схемы станции централизованной выработки холода.

- Назовите энергетические и экономические показатели систем производства и транспорта холода.

- Назовите характеристики потребителей технического и технологического кислорода, азота, аргона.

- В чем заключается специфика режимов и графиков потребления продуктов разделения воздуха.

- Как осуществляется определение потребности предприятия, его цехов и установок в кислороде, азоте.

- Классификация воздухоразделительных установок, области их применения.

- Показать основные технологические схемы воздухоразделительных установок.

- Требования охраны труда, противопожарной техники при проектировании и эксплуатации воздухоразделительных станций.