Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Теоретическая электротехника.

При проведении промежуточной аттестации в каждом семестре обучающиеся должны ответить на один обязательный вопрос, решить одну задачу, а также при необходимости ответить на дополнительный  вопрос.

Перечень вопросов к зачету по I части курса (3ый семестр обучения):

- Индуктивность в цепи синусоидального тока.

- Физический смысл индуктивности.

- Связь мгновенных значений тока и напряжения.

- Закон Ома для амплитудных и действующих значений тока и напряжения.

- Мгновенная и полная мощности.

- Реактивная мощность.

- График мгновенных значений тока напряжения и мгновенной мощности i(ωt), u(ωt), p(ωt).

- Применение метода эквивалентного генератора к расчету разветвлённой цепи постоянного тока с одним нелинейным резистором.

- Замена нелинейного сопротивления, «работающего» на линейном участке вольтамперной характеристики, линейным сопротивлением и ЭДС.

- Источники электрической энергии: реальные и идеализированные источники ЭДС и тока.

- Внешние характеристики источников электрической энергии.

- Режимы отдачи энергии и потребление энергии.

- Мощность источника ЭДС;

- мощность источника тока.

- Законы Кирхгофа и их применение к расчёту электрических цепей с источниками ЭДС и тока.

- Обосновать количество независимых уравнений, составляемых по I и II законам Кирхгофа.

- Привести пример составления системы независимых уравнений по законам Кирхгофа.

- Последовательное соединение индуктивно-связанных катушек при встречном включении.

- Уравнение, топографическая векторная диаграмма напряжений.

- Сопротивление цепи при встречном включении катушек.

Перечень  вопросов к экзамену по II части курса

(4ый семестр обучения):

- Переходный процесс при включении цепи r, С на синусоидальное напряжение (классический метод).

- Дифференциальное уравнение и его решение.

- Кривая переходного напряжения uc(t).

- Два частных случая переходного процесса.

- Соотношения между линейными и фазными напряжениями в симметричной трехфазной цепи, соединенной по схеме «звезда-звезда».

- Расчёт трёхфазных цепей, соединенных по схеме «звезда-звезда» с нейтральным проводом и без него при несимметричной нагрузке.

- Векторные диаграммы напряжений и токов в трехфазной сети.

- Операторное изображение (по Лапласу) напряжения на индуктивности при ненулевых независимых начальных условиях, эквивалентная операторная схема.

- Несинусоидальные напряжения и токи (мгновенные и действующие значения) в симметричной трёхфазной цепи, соединенной по схеме «звезда-звезда» с нейтральным проводом и без него при несинусоидальных ЭДС генератора.

- Смысловое содержание характеристического сопротивления и меры передачи симметричного пассивного четырёхполюсника.

11. Основные величины характеризующие магнитное поле: В, Н, J, μ, Ф.

12. Принцип расчета и построение вебер-амперной характеристики участка магнитной цепи.

13. Аналогия МЦ и НЦ постоянного тока. Таблица аналогов.

14. Форма кривых магнитного потока и тока при питании катушки с ферромагнитным сердечником (ФМС) от источника синусоидального напряжения (Рст=0, r0=0, Фδ=0).

15. Форма кривых магнитного потока и напряжения при питании катушки с ФМC от источника синусоидального тока (Рст=0, r0=0, Фδ=0).

16. Форма кривой тока в катушке с ФМС при учете потерь в стали.

17. Схема замещения катушки с ФМС при учете потерь в стали (r0=0, Фδ=0).

18. Полная векторная диаграмма и схема замещения катушки и ФМС.

19. Феррорезонанс напряжений.

20. Феррорезонанс токов.

21. Переходный процесс при включении ненагруженного трансформатора на синусоидальное напряжение.