Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Теоретические основы электротехники»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:

1.Как заменить несколько приемников одним эквивалентным при их последовательном и параллельном соединении.
          2.Как распределяются напряжения на последовательно включенных приемниках и токи в параллельных ветвях.
           3.Составьте уравнение баланса мощностей для одного из опытов.
           4.Как записывается мгновенное значение синусоидального тока (напряжения) и какими параметрами оно характеризуется.
           5.Как определяется действующее значение тока или напряжения
           6.Что такое векторная диаграмма.
           7.Что такое активная, реактивная и полная мощности.
            8.Как строятся треугольники сопротивлений и мощностей.
            9.Что такое резонанс напряжений.
            10.Как при резонансе напряжений определяются ток и  в как строится векторная диаграмма.
            11.Как установить наличие резонанса напряжений по амперметру.
            12.Как определяется ток в однофазной цепи с несколькими электропотребителями, соединенными параллельно.
            13.Как определяются полная проводимость и полное сопротивление однофазной цепи переменного тока.
             14.Что такое резонанс токов.
             15.Определите резонансную частоту.
             16.Как при резонансе токов определяется ток в неразветвленной части цепи. 
             17.Постройте векторную диаграмму, соответствующую режиму резонанса токов.
             18.Как определить наличие резонанса токов по амперметру.
Где используется резонанс токов.

19.Что такое цепь трехфазного тока.
           20.Что такое линейные и фазные напряжения и токи.
           21.Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда». 
          22.Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная. 
 Зачем нужен нейтральный провод.

23.Симметричный и несимметричный режимы в трехфазной электрической цепи, где ЭП соединен по схеме «треугольник».

24.Основные законы магнитных цепей. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитной цепи.

25.Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке.

26.Определение многополюсников.

27.Основные уравнения четырёхполюсников.

28.Схемы замещения четырёхполюсников.

29.Переходные процессы в электрических цепях. Основные законы коммутации.

30.Операторный метод расчета переходных процессов в электрических цепях.

31.Длинная линия в стационарной режиме.

32.Длинная линия в переходном режиме.