Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Перечень вопросов

1. Классификация измерительных преобразователей и приборов.

2. Магнитоэлектрические измерительные преобразователи, принцип действия, работа с шунтом.

3. Магнитоэлектрические измерительные преобразователи, принцип действия, работа с добавочным резистором.

4. Магнитоэлектрические измерительные преобразователи, принцип действия, работа с выпрямителем.

5. Магнитоэлектрические измерительные преобразователи, принцип действия, работа в схеме омметра с последовательным выключением.

6. Магнитоэлектрические измерительные преобразователи, принцип действия, работа в схеме омметра с параллельным включением.

7. Электромагнитные измерительные преобразователи, принцип действия, работа с трансформатором тока.

8. Электромагнитные измерительные преобразователи, принцип действия, работа с трансформатором напряжения.

9. Электродинамические измерительные преобразователи, принцип действия, применение.

10. Электростатические измерительные преобразователи, принцип действия, применение.

11.Индукционные измерительные преобразователи, применение.

12.Общие узлы электромеханических преобразователей: крепление подвижной части, устройство противодействующего и успокаивающего моментов, отсчетные устройства.

13.Погрешности магнитоэлектрических преобразователей с шунтами

14.Погрешности магнитоэлектрических преобразователей с добавочными резисторами и делителями напряжения.

15.Классы точности измерительных приборов.

16.Амплитудные детекторы с открытым входом, погрешности, расчет.

17.Амплитудные детекторы с закрытым входом, погрешности, расчет.

18.Детекторы среднего выпрямленного и среднего квадратичного значения, согласование результатов измерений.

19.Интегрирующие преобразователи, принцип действия, погрешности, расчет.

20.Погрешности измерительных трансформаторов тока.

21.Погрешности измерительных трансформаторов напряжения.

22.Усилительные измерительные цепи прямого преобразования.

23.Усилительные измерительные цепи статического уравновешивания, принцип действия, функция преобразования, чувствительность, погрешности.

24.Усилительные измерительные цепи статического уравновешивания, принцип действия, глубина уравновешивания.

25.Усилительные измерительные цепи астатического уравновешивания, принцип действия, функция преобразования, чувствительность, погрешности.

26.Усилительные измерительные цепи астатического уравновешивания, глубина уравновешивания.