Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Тепловые станции с водогрейными и паровыми котлами»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта.

- Назовите исходные данные для разработки ТГУ (теплогенерирующей установки).

- Каким принимается расход на собственные нужды ТГУ?

- Каким принимают расход пара на компенсацию потерь и другие неучтенные расходы?

- Как определяется расход пара из котельного агрегата?

- Сколько процентов составляет непрерывная продувка?

- При каком условии экономически обосновано использование СНП?

- Как производится расчет СНП?

- Из чего состоит блок водоподготовки?

- Где происходит нагрев химподготовленной воды?

- До каких параметров умягчается вода в ВПУ?

Перечень вопросов к экзамену

1. Теплоносители, применяемые в системах теплоснабжения, их особенности.

2. Назначение систем отопления.

3. Расчет тепловых нагрузок систем отопления.

4. Характерные температуры наружного воздуха и нормативные температуры внутри помещений различного назначения.

5. Расчет тепловых нагрузок систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий по фактическим тепловым потерям и по укрупненным показателям.

6. Назначение и виды систем вентиляции зданий.

7. Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию зданий различного назначения.

8. Назначение и виды систем горячего водоснабжения различных объектов.

9. Открытые и закрытые системы теплоснабжения.

10. Расчет тепловых нагрузок на ГВС.

11. Методы регулирования отпуска тепла из систем централизованного теплоснабжения.

12. Паровые, водогрейные и комбинированные котельные.

13. Производственно-отопительные котельные.

14. Основное и вспомогательное оборудование котельных. Котлы, деаэраторы, насосы, теплообменники. Принцип выбора основного оборудования.

15. Использование вторичных ресурсов на предприятиях. Утилизационные котельные.

16. Принципиальная тепловая схема паровой котельной, ее основные узлы.

17. Задача расчета тепловой схемы паровой котельной.

18. Возврат конденсата и подпитка паровых котлов.

19. Расход тепла на собственные нужды котельной. Алгоритм расчета тепловой схемы.

20. Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной, ее основные узлы.

21. Задача расчета тепловой схемы водогрейной котельной. Рециркуляция воды в водогрейных котлах.

22. Алгоритм расчета тепловой схемы.

23. Энергетические экологические и экономические показатели котельных.

24. Основные требования к качеству котловой и сетевой воды.

25. Выбор схемы обработки воды.

26. Предочистка воды.

27. Реагентное умягчение воды.

28. Схемы реагентного умягчения воды.

29. Основы катионитного умягчения воды.

30. Расчет схем катионирования воды.