Оценочные материалы по дисциплине

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Перечень примерных вопросов для зачета

1. Гидравлический расчет паропроводов насыщенного и перегретого пара.

2. Гидравлическая характеристика системы теплоснабжения.

3. Гидравлический режим открытых систем теплоснабжения.

4. Гидравлический режим закрытых систем теплоснабжения.

5. Теплофикационное оборудование ТЭЦ.

6. Нормы качества воды для закрытых и открытых тепловых сетей.

7. Химическое обескислороживание воды.

8. Термическая деаэрация.

9. Коррозия стальных трубопроводов от растворенных в воде газов.

10. Защита теплопроводов тепловой сети от электрохимической коррозии.

11. Борьба с внешней и внутренней коррозией тепловых сетей.

12. Водоподготовка для тепловой сети. Умягчение воды в Na – катионитных фильтрах.

13. Типы прокладок тепловых сетей. Строительные конструкции теплопроводов.

14. Бесканальная прокладка тепловых сетей.

15. Теплоизоляционные материалы и конструкции тепловых сетей.

16. Расчет толщины тепловой изоляции.

17. Теплопотери теплопровода.

18. Назначение и устройство тепловых камер.

19. Арматура, фланцы и фасонные части тепловых сетей.

20. Компенсация температурных деформаций стальных трубопроводов.