Перечень вопросов к экзамену

1. Что такое температурное поле и температурный градиент?

2.  Что такое стационарное и нестационарное температурное поле?

3. Что такое плотность теплового потока и каковы единицы её измерения?

4. Сформулируйте закон теплопроводности Фурье. Какова природа теплопроводности?

5. Дайте определение коэффициента теплопроводности λ. Приведите примерные значения λ для газов, жидкостей, твердых тел.

6. Приведите дифференциальное уравнение теплопроводности для тела с внутренними источниками тепла. Что необходимо знать для его решения?

7. Каков вид решения дифференциального уравнения стационарной теплопроводности для однородной плоской бесконечной стенки?

8. Каков вид решения дифференциального уравнения стационарной теплопроводности для однородной бесконечной цилиндрической стенки?

9. Что такое критический диаметр тепловой изоляции?

10. Напишите дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности для одномерного температурного поля. Поясните, как можно разделить переменные при решении этого уравнения.

11. Что такое безразмерная температура, критерий Био и критерий Фурье. В каком виде можно представить решение нестационарного уравнения?

12. Что такое регулярный тепловой режим, темп охлаждения (нагревания) тела и как он определяется?

13. Что такое конвективный теплообмен и какова его природа?

14. Какие факторы влияют на интенсивность конвективной теплоотдачи?

15. Что такое гидродинамический и тепловой пограничные слои жидкости около стенки?

16. В чем сущность подобия физических процессов? Сформулируйте общие условия подобия.

17. Каковы условия подобия тепловых и гидродинамических процессов в образце и на модели? В чем суть моделирования?

18. Перечислите определяющие и определяемые критерии подобия для процессов конвективного теплообмена.

19. Напишите критериальное уравнение теплообмена для турбулентного течения жидкости в трубах. Каково влияние диаметра трубы на величину коэффициента теплоотдачи?

20. Сформулируйте закон концентрационной диффузии Фика.

21. В чем сущность термодиффузии и бародиффузии?

22. Какова природа теплового излучения?

23. Что такое излучательная и поглощательная способность тела?

24. Что устанавливает закон Кирхгофа?

25. Какую зависимость устанавливает закон Планка? Каким образом, используя этот закон, можно получить закон смещения Вина и закон Стефана-Больцмана?

26. Сформулируйте закон Ламберта.

27. Что такое радиационная температура и как она определяется?

28. Как рассчитывается поток теплового излучения между двумя телами. Что такое приведенная степень черноты двух тел?

29. В чем особенности переноса энергии в поглощающей среде? Сформулируйте закон Бугера.

30. В чем особенности излучения и поглощения газов и паров? Как определяется степень черноты газообразных продуктов сгорания топлива?

31. Что такое сложный теплообмен?

32. Что такое рекуперативный, регенеративный, смесительный теплообменник? Приведите примеры.

33. С какой целью применяется оребрение теплообменных поверхностей? С какой стороны поверхности целесообразно его проводить?

34. На каких основных уравнениях базируется тепловой расчет теплообменников?

35. В чем сущность проектного и поверочного тепловых расчетов?

36. Что такое прямоточный и противоточный теплообменные аппараты? Приведите графики изменения температур теплоносителей в них.

37. Как определяется средний логарифмический температурный напор?

38. Укажите преимущества и недостатки прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей.

39. Какова задача гидравлического расчета теплообменников?

Перечень практических вопросов

1. Изобразите графически характер распределения температуры по толщине плоской трехслойной стенки при следующих соотношениях коэффициентов теплопроводности слоев:  λ1 : λ3 : λ3   = 2 : 1 : 1.5, приняв толщины слоев одинаковыми.

2. Плоская однородная стенка толщиной δ  с коэффициентом теплопроводности λ заменена двухслойной стенкой с толщиной каждого слоя δ/2. Коэффициент теплопроводности первого слоя в два раза меньше λ, а второго слоя в два раза больше λ. Будут ли по термическому сопротивлению эти стенки эквивалентны?

3. Критериальное уравнение при свободной конвекции около горизонтальной трубы  при условии 103 < (GrPr)ж  < 105  имеет вид:

Nu ж =     .

Поясните, каково влияние диаметра трубы, вязкости жидкости и направления теплового потока на величину коэффициента теплоотдачи?

4. Для определения величины коэффициента теплоотдачи при турбулентном течении жидкости в каналах используется критериальное уравнение следующего вида:

Nu ж =

Что учитывает в формуле коэффициент Cl?

5. Укажите способы интенсификации и способы ослабления теплообмена излучением.

6. Какой будет относительная ошибка при определении среднего температурного напора, если  вычислить его как среднеарифметическое значение при

7.	Как подсчитать мощность, необходимую для перемещения теплоносителей в теплообменнике?