Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технические средства автоматизации и управления»

Примерный перечень экзаменационных вопросов

- Автоматизированная система управления технологическими процессами. Технологический объект управления. Автоматизированный технологический комплекс. Основные компоненты АСУТП.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами. Технологический объект управления. Автоматизированный технологический комплекс. Схема АТК.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами. Технологический объект управления. Схема локальной системы контроля, регулирования и управления.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами. Технологический объект управления. Схема централизованной системы контроля, регулирования и управления.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами. Технологический объект управления. Схема многоканальной централизованной системы контроля, регулирования и управления.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами. Схема типового состава технических средств АСУТП. Типовой состав технических средств АСУТП.

- Принципиальные схемы построения АСУ. Схема многоканальной системы с прямым цифровым управлением.

- Принципиальные схемы построения АСУ. Схема централизованной системы с супервизорным управлением.

- Принципиальные схемы построения АСУ. Радиальная структура распределённых АСУТП.

- Принципиальные схемы построения АСУ. Кольцевая структура распределённых АСУТП.

- Принципиальные схемы построения АСУ. Магистральная структура распределённых АСУТП.

- Классификация первичных преобразователей. Инженерная задача, связанная с измерением неэлектрических величин. Задача подавления чувствительности.

- Параметрические и генераторные первичные преобразователи. Дифференциальные первичные преобразователи. Погрешности измерений.

- Структурные схемы измерительных цепей. Факторы, влияющие на выбор структурной схемы канала преобразования измерительной информации.

- Метрологические характеристики датчиков.

- Реостатные преобразователи линейных и угловых перемещений. Варианты конструкции. Факторы, оказывающие влияние на конструкцию.

- Реостатные преобразователи линейных и угловых перемещений. Принцип действия. Характер сигналов. Погрешность преобразования.

- Реостатные преобразователи линейных и угловых перемещений. Зона нечувствительности. Достоинства и недостатки реостатных датчиков.

- Классификация датчиков Холла. Сходства, различия, достоинства, недостатки.

- Основные характеристики линейных датчиков Холла.

- Основные характеристики логических датчиков Холла.

- Измерительный трансформатор напряжения. Схема включения в электрическую цепь.

- Термопары. Схемы с компенсацией и без компенсации. Входные и выходные сигналы.

- Терморезисторы. Разновидности и материалы. Факторы, влияющие на интенсивность теплообмена.

- Терморезисторы. Температурная зависимость. Разложение в степенной ряд для определения температурной зависимости относительно начального момента.

- Электромеханическое реле. Характеристики управления.

- Коммутационные характеристики электромеханического реле. Характеристики контактов реле.

- Тяговая характеристика электромеханического реле.

- Управление герконами с использованием катушки.

- Управление герконами с использованием постоянных магнитов.

- Схемы защиты герконов при работе на активную нагрузку.

- Схемы защиты герконов при работе на индуктивную нагрузку.

- Схемы защиты герконов при работе на емкостную нагрузку.

- Схемы защиты герконов при работе на ламповую нагрузку.

- Поляризованное реле. Функциональная схема.

- Динамические характеристики нейтрального реле постоянного тока.

- Электрические машины. Классификация электрических машин.

- Электрические двигатели. Прямое и инверсное включение питания.

- Схема простейшего генератора электрической энергии.

- Схемы включения и регулирования двигателей постоянного тока.

- Классификация двигателей постоянного тока по схемам включения.

- Основные характеристики генераторов постоянного тока.

- Реостатное регулирование скорости двигателя постоянного тока.

- Регулирование скорости двигателя постоянного тока посредством изменения напряжения.

- Регулирование скорости двигателя постоянного тока посредством изменения магнитного потока.

- Диаграмма тормозных режимов двигателей постоянного тока.

- Естественные механические характеристики двигателей постоянного тока.

- Переход от основного уравнения движения электродвигателя к динамическим характеристикам.

- Построение пусковых характеристик двигателя постоянного тока.

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором с двумя «беличьими клетками». Характеристики.

- Асинхронный двигатель с фазным ротором.

- Математическая модель асинхронного двигателя. Факторы, способствующие распространению асинхронных двигателей в промышленности.

- Схемы замещения асинхронных двигателей. Т-образная схема.

- Схемы замещения асинхронных двигателей. Г-образная схема.

- Скольжение. Уравнение механической характеристики асинхронного двигателя. Формула Клосса.

- Регулирование скорости асинхронного двигателя.

- Схемы включения обмоток асинхронного двигателя. Соотношения для потребляемой мощности при подключении по схемам «звезда», «двойная звезда» и «треугольник».

- Графоаналитический метод расчёта сопротивлений пускового реостата для асинхронных двигателей.

- Временная диаграмма положения ротора по отношению к фазам статора синхронного двигателя.