Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Холодильные машины и тепловые насосы

Студент отвечает на 2 вопроса

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

- Физические принципы работы трансформаторов теплоты. Температурные зоны использования трансформаторов теплоты различного назначения.

- Принципиальная схема и процесс работы компрессионного трансформатора теплоты

- Принципиальная схема циклов трансформаторов теплоты на T, s- диаграмме. Область использования трансформаторов теплоты.

- Общая характеристика хладагентов и криоагентов.

- Классификация трансформаторов теплоты.

- Цикл и принципиальная схема расщепительной трансформации теплоты.

- Эксергетический метод анализа трансформации теплоты. Сравнение энергетического и эксергетического балансов системы.

- Термомагнитные трансформаторы теплоты.

- Определение значения эксергии.

- Схема квазицикла L Капицы и принцип работы данного цикла.

- Эксергетический и энергетический балансы механического трансформатора теплоты.

- Схема квазицикла  Гейландта.

- Общая характеристика хладагентов.

- Схема ожижения Линде с дроссельно-эжекторной ступенью.

- Принципиальная схема и процесс работы реального трансформатора теплоты компрессионного типа.

- Основные положения работы установок по циклу Стирлинга.

- Энергетический и эксергетический балансы компрессионных трансформаторов теплоты.

- Классификация электрических и магнитных трансформаторов теплоты.

- Схемы теплогенерирующих систем на базе тепловых насосов.

- Физические основы работы термоэлектрических и термомагнитных трансформаторов теплоты.

- Понятие теплового коэффициента теплового насоса (СОР Coefficient Of Performance).

- Принципиальная  схема термоэлектрического трансформатора теплоты.

- Схема регенеративного теплообмена в парожидкостных трансформаторах теплоты. Принцип работы.

- Основные положения принципов Пельтье и Эттингсхаузена.

- Принципиальная схема струйного трансформатора теплоты. Эпюры скоростей.

- Термомагнитные трансформаторы холода.

- Процесс струйного компрессора на h, s- диаграмме.

- Принципиальная схема и процесс работы на T, s- диаграмме одноступенчатой компрессионной холодильной установки с регенеративным охлаждением жидкого агента.

- Определение коэффициента инжекции  и давления сжатия струйного компрессора.

- Энергетический и эксергетический балансы компрессионных трансформаторов теплоты.

- Особенности газожидкостных трансформаторов теплоты.

- Принципиальная схема и процесс работы реального компрессионного трансформатора теплоты.

- Структурная схема рефрижератора. Назначение ступеней в схеме.

- Общая характеристика хладагентов.

- Принцип действия идеальных абсорбционных установок.

- Составление эксергетического баланса системы и его сравнение с энергетическим балансом.

- Принципиальная схема идеального повышающего абсорбционного трансформатора теплоты.

- Понятие коэффициента работоспособности теплоты как термического КПД  прямого цикла Карно.

- Принципиальная схема идеального расщепляющего абсорбционного трансформатора теплоты.

- Определение значения эксергии.

- Схема и процесс работы реального абсорбционного трансформатора теплоты.

- Эксергетический метод анализа трансформации теплоты.

- Особенности систем ожижения, замораживания и низкотемпературного разделения.

- Схема установки для осуществления обратного цикла Карно со стационарными процессами.

- Схема и  T, s- диаграмма квазицикла Линде.

- Цикл и принципиальная схема расщепительной трансформации теплоты.

- Схема ожижителя Линде с дроссельно-эжекторной ступенью.

- Температурные зоны использования трансформаторов теплоты различного назначения.