Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Холодильные машины и тепловые насосы»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Назначение холодильных машин. Их классификация по  величине получаемых температур.

2. Энергетическая эффективность компрессионной холодильной машины.

3. Принцип действия паровой компрессионной машины. Одноступенчатая и паровая компрессионная машина.

4. Двухступенчатая паровая компрессионная машина

5. Газовая холодильная машина, преимущества и недостатки.

6. Холодильные агенты.

7. Хладоносители.

8. Основное оборудование компрессионных установок, их назначение, особенности применения.

6. Виды компрессоров, особенности применения, эффективность.

7. Объемные и энергетические коэффициенты поршневых компрессоров.

8. Турбокомпрессоры

9. Абсорбционные холодильные установки, принцип действия, особенности.

10. Простейшая одноступенчатая абсорбционная холодильная установка.

11. Полная одноступенчатая абсорбционная холодильная установка.

12. Пароэжекторные холодильные установки, принцип действия, особенности.

13. Вихревые трубы, принцип действия, особенности.

14. Термоэлектрический кондиционер, принцип действия, особенности.

15. Максимальный холодильный коэффициент термоэлектрического кондиционера.

16. Что такое тепловой насос. Какое назначение имеют тепловые насосы и из каких элементов они состоят?

17. Какие преимущества в получении тепла (за счет затраты электроэнергии) имеет тепловой насос? Коэффициент трансформации тепла.

18. Схема использования тепла грунта для теплонасосного отопления.

19. Схема использования отработавшего воздуха для теплонасосного отопления.

20. Схема использования воды водоемов для теплонасосного отопления.

21. Схема использования солнечной энергии для теплоснабжения населения.