Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Цифровые технологии управления в технических системах»

Примерный перечень вопросов для экзамена

- Дискретные системы. Общая характеристика.

- Математические модели дискретных систем. Модели состояния.

- Математические модели дискретных систем. Разностные уравнения.

- Математические модели дискретных систем. Восстановление сигнала по дискретным выборкам.

- Математические модели дискретных систем. Использование Z-преобразования.

- Математические модели дискретных систем. Передаточные функции

- Математические модели дискретных систем. Взаимосвязь моделей системы.

- Анализ дискретных систем. Устойчивость.

- Анализ дискретных систем. Критерии устойчивости.

- Анализ дискретных систем. Качество процессов управления.

- Синтез систем управления. Классическая схема.

- Синтез систем управления. ПИД – регуляторы.

- Синтез систем управления. Комбинированное управление.

- Синтез систем управления. Множество стабилизирующих регуляторов.

- Когда систему управления можно назвать дискретной?

- Что является главными причинами широкого распространения цифровых систем?

- Как определяется передаточная функция дискретных систем?

- Что является необходимым и достаточным условием устойчивости дискретных систем? Каким образом дискретные сигналы получаются из непрерывных сигналов?

- Какие устройства используются для согласования в системе цифровой (дискретной) и аналоговой (непрерывной) частей?

- Что такое дискретизация?

- Что такое экстраполятор (фиксатор)?

- Какова передаточная функция фиксатора нулевого порядка?

- Как взаимосвязаны матрицы M, N, C модели состояния дискретной системы с матрицами A, B, C модели состояния непрерывной системы?