Примерные оценочные материалы, применяемые в промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Электромагнитная совместимость»

1. Понятие «ЭМС» и его составные части. Этапы обеспечения ЭМС и защиты от перенапряжений

2. Обследование ЭМО. Основные виды помех

3. Дифференциальные и синфазные помехи

4. Кондуктивные и индуктивные помехи

5. Помехи при КЗ в системах TN-C, TN-C-S,TN-S

6. Функциональные и нефункциональные источники помех

7. Поездная радиосвязь в ГМВ диапазоне. Частоты, параметры сигналов, особенности

8. Поездная радиосвязь в УКВ диапазоне. Частоты, параметры сигналов, особенности

9. Факторы, влияющие на дальность поездной радиосвязи в ГМВ диапазоне. Особенности расчетов.

10. Факторы, влияющие на дальность поездной радиосвязи в УКВ диапазоне. Особенности расчетов.

11. Методы снижения уровней помех

12. Молниезащита. Время между нежелательными событиями. Вероятность нежелательного события.

13. Молниезащита. Критерий создания системы молниезащиты

14. Молниезащита. Надежность системы молниезащиты.

15. Молниезащита. Выбор УЗИП

16. Молниезащита. Заземление. Система уравнивания потенциалов.

17. Зонная концепция молниезащиты. Классы УЗИП.

18. Сетевые помехоподавляющие фильтры. Дроссели. X- и Y-конденсаторы.

19. Ограничители перенапряжений. Схемы на варисторах, разрядниках, стабилитронах.

20. Экранирование и его эффективность

21. Гальваническая развязка и её виды: оптическая, трансформаторная, релейная.

22. Качество электроэнергии и ЭМС. Характеристики КЭ и ЭМС

23. Фликер. Формы, размахи и частота повторения колебаний напряжения

24. Коэффициент искажений синусоидальности кривой напряжения и коэффициент гармонических искажения напряжения

25. Провалы напряжения и временные перенапряжения

26. Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

27. Испытания на устойчивость к НИП. Требования и методы испытаний.

28. Испытания на устойчивость к МИП большой энергии. Требования и методы испытаний.

29. Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

30. Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний.

31. Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

32. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Требования и методы испытаний.

33. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0.15 до 80 МГц. Требования и методы испытаний.

34. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот 0— 150кГц. Требования и методы испытаний.

35. ПЭМИН и методы борьбы с ними.

36. Международная классификация электромагнитных волн по частотам

37.Электромагнитное влияние систем тягового электроснабжения переменного и постоянного тока на линии СЦБ и связи

38. Понятие радиочастотного ресурса. Распределение частот. Службы радиосвязи.

39. Основное излучение и побочные излучения: внеполосные излучения на гармониках, на субгармониках, комбинационные, паразитные, интермодуляционные.

40. Характеристики антенных устройств и их влияние на ЭМС.

41. Способы пространственного распространения полезных сигналов и помех.

42. Распространение помех внутри зданий и помещений

43. Обеспечение избирательности по соседнему и зеркальному каналам в супергетеродинных приёмниках с одиночным и двойным преобразованием частоты.

44. Устройство защиты тиристорное (УЗТ)

45. Организация поездной радиосвязи с помощью ДРС