Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электрические машины и трансформаторы».

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся должны ответить на два обязательных вопроса, а также при необходимости на дополнительный  вопрос.

Перечень вопросов на зачет.

1 Законы и фундаментальные принципы электромеханического преобразования энергии

2 Классификация электрических машин

3 Потери энергии и КПД электрических машин

4 Нагревание и охлаждение конструктивных элементов электрических машин

5 Режимы работы электрических машин

6 Устройство и конструктивное исполнение электрических машин постоянного тока

7 Принцип действия электрических машин постоянного тока

8 Магнитная цепь и алгоритмы расчета магнитной цепи машины постоянного тока

8 Полная МДС и магнитная характеристика машины

9 Реакция якоря и ее влияние на магнитный поток

10 ЭДС обмотки якоря машины постоянного тока

11 Электромагнитный момент

12 Электромагнитная мощность и электромагнитные нагрузки

13 Конструктивная структура обмоток якоря

14 Петлевая, волновая и комбинированные обмотки якоря

15 Условия симметрии обмоток якоря

16 Выбор типа обмотки якоря

17 Потенциальное искрение на коллекторе

18 Физические процессы в зоне щеточного контакта

19 Коммутация и способы ее улучшения

20 Экспериментальная проверка и наладка коммутации

21 Общие сведения о генераторах постоянного тока

22 Электромагнитные процессы в генераторах постоянного тока

23 Характеристики генераторов независимого, параллельного и смешанного возбуждения

24 Параллельная работа генераторов постоянного тока

25 Общие сведения о двигателях постоянного тока

26 Электромеханические процессы в двигателях постоянного тока

27 Пуск, регулирование частоты вращения и тормозные режимы работы двигателей

28 Рабочие и механические характеристики двигателей постоянного тока

29 Принцип действия трансформатора и электромагнитные процессы в трансформаторе

30  Виды трансформаторов и их основные конструктивные элементы

31 Схема замещения двухобмоточного трансформатора

32 Определение параметров схемы замещения трансформатора

33 Векторные и энергетические диаграммы трансформатора

34 Изменение напряжения трансформатора

35 Коэффициент полезного действия трансформатора

36 Параллельная работа трансформаторов

37 Устройство и принцип действия асинхронных и синхронных машин

38 Условия образования вращающегося магнитного поля

39 Обмотка статора, обмоточный коэффициент

40 Электродвижущая сила обмотки статора

41 Порядок расчета и проектирования электрических машин и трансформаторов

42 Процессы нагревания и охлаждения электрических машин и трансформаторов

43 Экспериментальные исследования электрических машин и трансформаторов

44 Электромагнитные процессы в асинхронной машине

45 Схемы замещения асинхронной машины

46 Режимы работы асинхронной машины

47 Энергетические и векторные диаграммы асинхронной машины

48 Основной и дополнительные электромагнитные моменты асинхронной машины

49 Рабочие характеристики асинхронного двигателя

50 Механическая характеристика асинхронного двигателя

55 Способы пуска и регулирования частоты вращения короткозамкнутых асинхронных двигателей и двигателей с фазным ротором

56 Асинхронные машины с неподвижным ротором

57 Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели

58 Асинхронные машины специального назначения

59 Типы синхронных генераторов

60 Магнитное поле и реакция якоря в синхронном генераторе

61 Электромагнитные процессы в синхронном генераторе

62 Схемы замещения синхронного генератора

63 Векторные диаграммы синхронных генераторов

64 Характеристики синхронных генераторов

65 Параллельная работа синхронных генераторов

66 Режимы работы синхронных двигателей

67 Рабочие характеристики синхронного двигателя

68 Векторные диаграммы синхронных двигателей

69 Синхронный компенсатор

70 Синхронные машины специального назначения