Оценочные материалы по дисциплине

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Перечень примерных вопросов для зачета

Перечень теоретических вопросов

- Основные операции при проведении пуска тепловых сетей

- Особенности пуска водяных сетей

- Правила и сроки опрессовки тепловых сетей

4. Срок и порядок проведения ремонта тепловых сетей

5. Послеремонтные испытания тепловых сетей

6. Состав оборудования тепловых пунктов

7. Организация эксплуатации паровых сетей предприятия

8. Обязанности персонала, осуществляющего эксплуатацию тепловых сетей

9. Виды работ, проведение которые необходимо выполнять при подготовке тепловых сетей к отопительному сезону

10. Виды и состав испытаний тепловых сетей

11. Назначение и задачи, решаемые при гидравлических испытаниях тепловых сетей

12. Функции диспетчерской службы при работе с тепловыми сетями

13. Основные термины и определения, характеризующие надежность тепловых сетей и задачи, решаемые в процессе их обслуживания

14. Как производится приемка, пуск и наладка тепловых сетей?

15. Как осуществляется испытание тепловых сетей?

16. Что такое ремонт и диспетчерская служба?

17. Дайте определение надежности тепловых сетей и потоков отказов