Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по производственной практике «Эксплуатационная практика» Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации формулируется руководителем в зависимости от специфики обьекта практики и содержания индивидуального задания. При проведении промежуточной аттестации обучающиеся должны ответить на один обязательный вопрос, а также при необходимости на дополнительный вопрос. Примерный перечень вопросов для дифференцированного зачета: 1. Категории приёмников электрической энергии и их режимы работы. 2. График электрической нагрузки, и для чего он строится. Коэффициенты использования, включения, суточной неравномерности электропотребления, загрузки, формы графика нагрузок. Что характеризуют, по каким формулам вычисляются. 3. Причины, вызывающие отклонение параметров сети от номинальных значений. Показатели качества электрической энергии. Отклонение напряжения. Основные мероприятия для уменьшения отклонения напряжения. Размах изменения напряжения (понятие, формула). Негативное влияние колебаний напряжения. 4. Несимметрия напряжений (причина появления, виды, источники, коэффициент несимметрии). Влияние несимметрии напряжений на работу электрооборудования. Значение коэффициентов несимметрии по ГОСТ (числовые значения). Мероприятия по снижению несимметрии напряжений. 5.Несинусоидальность напряжения (определение, причина искажения синусоидальной формы кривой напряжения, источники). Гармонические составляющие (разложение в ряд Фурье). Коэффициент несинусоидальности напряжения. Влияние несинусоидальности напряжения на работу электрооборудования. Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения. 6.Классификация и схемы подстанций предприятий. Перечислить основные положения построения схем электроснабжения предприятия. Виды подстанций на предприятии. 7. Классификация трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Указать особенности распределения электроэнергии внутри цеха на напряжении до 1000В. 8. Выбор рационального напряжения с помощью интерполяционной теории Ньютона. 9. Основные принципы выбора числа трансформаторов. 10. Критерии выбора номинальной мощности трансформаторов. 11. Шкалы стандартных мощностей трансформаторов: отличия и преимущества. 12. Факторы, влияющие на выбор проводников для сетей электроснабжения предприятий. Выбор сечения проводников по нагреву расчетным током. 13. Выбор сечений жил кабеля по нагреву током короткого замыкания. Определение сечения проводников по потере напряжения. 14. Выбор сечений проводников по экономическим соображениям. 15. Картограмма нагрузок. Причины изменения месторасположения центра нагрузок. 16. Методы естественной компенсации реактивной мощности. Искусственная компенсация реактивной мощности. 17. Типы компенсирующих устройств реактивной мощности. Достоинства и недостатки. Порядок выбора компенсирующего устройства. 18. Электробаланс предприятия, его части. Виды электробаланса предприятия. Содержание расходной части. Задачи составления электробаланса. 19. Понятие о потерях электроэнергии. Виды потерь электроэнергии. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии. 20. Экономия электроэнергии на предприятии. Мероприятия для экономии электроэнергии на предприятии. - Шаблон (бланк) индивидуального задания на практику: Фамилия, имя, отчество обучающегося: ________________________________ Специальность / направление подготовки: ______________________________ Специализация / профиль: ___________________________________________ __________________________________________________________________ Учебная группа: ___________________________________________________ Вид практики: _____________________________________________________ Срок прохождения практики: ________________________________________ Объект практики: __________________________________________________ №; Вид рабочей деятельности обучающегося; Освоенные компетенции в соответствии с программой практики. ПК-1. Руководитель практики от университета ___________ ФИО (подпись) (должность) - Образец оформления титульного листа отчета по практике: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА РУТ (МИИТ) Кафедра «………………………………» ОТЧЕТ по ……………………………. практике Выполнил: _______________________ Руководитель практики от университета: ____________________ Руководитель практики от организации: _____________________ Москва 2025 г. - Структура отчета по практике: Введение - Общая характеристика организации – места прохождения практики. - Описание информационных технологий и программных средств, используемых в организации. - Перечень и краткий анализ технической документации, стандартов, норм и правил, применяемых при решении профессиональных задач в организации. - Описание инструментов бизнес-моделирования, использующихся в организации в бизнес-процессах транспортно-логистической сферы. - Предложения по оптимизации ….. Заключение Список источников - Требования к оформлению отчета по практике Отчет должен быть сформирован в соответствии с требованиями к его структуре и содержанию, данных выше. При наличии подпунктов в главах допускается применение не менее двух подпунктов. При наличии рисунков, таблиц, диаграмм и т.д. – обязательное упоминание в тексте отчета. Рисунки, таблицы, диаграммы и т.д. должны иметь нумерацию и наименование. Шрифт: Times New Roman, кегль: 14. Текст не «жирный», не «курсивом» (жирным только наименование глав, содержания, заключения, списка используемой литературы и приложения). Интервал – множитель 1,5. Выравнивание текста по ширине. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см. Отступов над / под текстом / абзацем быть не должно, только выдержанный интервал. Нумерация страниц в нижнем колонтитуле 10 шрифтом, Times New Roman (нумерация начинается с «содержания»). Оформление таблиц и рисунков согласно ГОСТ 7.32-2017. - Порядок представления отчета по практике и его защита Отчет по практике представляется руководителю практики от университета. Срок представления отчета – не позднее 10 дней со дня завершения срока прохождения практики либо, если практика организована в летний период, не позднее 10 дней с начала следующего теоретического семестра. Отчет представляется на бумажном носителе и размещается обучающимся в личном кабинете на сайте университета. Защита отчетов по практике проводится в отведенное время, назначенное руководителем практики от университета, на защиту могут быть приглашены представители организации-места прохождения практики. В процессе отчета должны быть озвучены цель и задачи практики, названа организация-место прохождения практики, кратко освещены действия, которые выполнял или в которых принимал участие обучающийся, сделаны выводы о том, какие навыки приобретены в процессе прохождения практики. В процессе защиты руководитель практики от университета вправе задавать уточняющие вопросы по отчету, оценка озвучивается руководителем практики от университета по окончании защиты. - Критерии оценки результатов защиты отчета по практики Шкала оценивания; Критерии. Отлично (Зачтено); При защите отчета по практике представляемый доклад полностью соответствует закреплению профессиональных компетенций; доклад студента должен быть четким, грамотным, структурированным; содержание устного доклада должно соответствовать содержанию отчета; во время доклада студент уместно использует профессиональную терминологию; работа студента выполнена самостоятельно, в соответствии со всеми требованиями, определенными для отчетов по практике; студент может точно донести результаты своей работы, проделанной в рамках практики; студент четко и грамотно отвечает на вопросы руководителя практики от университета.. Хорошо (Зачтено); При защите отчета по практике представляемый доклад полностью соответствует закреплению профессиональных компетенций; доклад студента должен быть четким, грамотным, структурированным; содержание устного доклада должно соответствовать содержанию отчета; во время доклада студент уместно использует профессиональную терминологию; работа студента выполнена самостоятельно, в соответствии со всеми требованиями, определенными для отчетов по практике; студент не может точно донести результаты своей работы, проделанной в рамках практики; студент не может четко и грамотно ответить на вопросы руководителя практики от университета.. Удовлетворительно (Зачтено); При защите отчета по практике представляемый доклад полностью соответствует закреплению профессиональных компетенций; доклад студента не является четким, грамотным, структурированным; содержание устного доклада должно соответствовать содержанию отчета; во время доклада студент уместно использует профессиональную терминологию; работа студента выполнена самостоятельно, в соответствии со всеми требованиями, определенными для отчетов по практике; студент не может точно донести результаты своей работы, проделанной в рамках практики; студент не может четко и грамотно ответить на вопросы руководителя практики от университета.. Неудовлетворительно (Не зачтено); При защите отчета по практике представляемый доклад не полностью соответствует закреплению профессиональных компетенций; доклад студента не является четким, грамотным, структурированным; содержание устного доклада не соответствует содержанию отчета; во время доклада студент не использует профессиональную терминологию; работа студента выполнена не самостоятельно или не в соответствии со всеми требованиями, определенными для отчетов по практике; студент не может точно донести результаты своей работы, проделанной в рамках практики; студент не может четко и грамотно ответить на вопросы руководителя практики от университета.