Примерные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Электрические измерения в транспортном комплексе»

Для промежуточной аттестации студентам предлагается ответить на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

1	Прецизионные элементы (сопротивления, индуктивности, емкости)

2	Общие сведения об электроизмерительных приборах.

3.	Классификация электроизмерительных приборов.

4.	Измерительные механизмы приборов непосредственной оценки.

Магнитоэлектрическая система.

5.	Измерительные механизмы приборов непосредственной оценки

Электромагнитная система.

6.	Измерительные механизмы приборов непосредственной оценки

Электродинамическая система

7.	Измерительные механизмы приборов непосредственной оценки

Ферродинамическая система

8.	Измерительные механизмы приборов непосредственной оценки

Индукционная система

9.	Измерительные механизмы приборов непосредственной оценки

Электростатическая система.

10.	Приборы непосредственной оценки для измерения тока и напряжения

Амперметры. Технические требования.

11. Приборы непосредственной оценки для измерения тока и напряжения

Вольтметры. Технические требования

12. Схемы включения амперметра и вольтметра

13. Шунты. Расчет шунта. Шунты калиброванные.

14.Сопротивления добавочные взаимозаменяемые. Технические требования.

Добавочные резисторы. Расчет.

15.	Приборы электромеханической группы выпрямительной системы

Амперметры. Вольтметры. Принципиальная схема.

16.	Приборы электромеханической группы термоэлектрической системы.

17.	Приборы электромеханической группы электромагнитной системы

- амперметры и вольтметры

18	Приборы электромеханической группы электродинамической и ферродинамической систем

19.	Электронные вольтметры. Общее представление об электронных приборах

20.	Измерительные трансформаторы.Трансформаторы напряжения

21.  Измерительные трансформаторы.Трансформаторы тока

22.	Приборы сравнения. Мосты постоянного тока.

23. Компенсационный метод измерения напряжения. Потенциометры постоянного тока.

24.	Общие сведения о цифровых приборах

25.	Регистрирующие приборы. Виды осциллографов.