Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении промежуточной аттестации

по дисциплине (модулю) «Электробезопасность»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из нижеприведённого списка.

1.	Электрическая безопасность. Основные организационные и технические мероприятия обеспечения электрической безопасности. Статистика электротравматизма.

2.	Международная классификация электрических сетей по защитным мероприятиям электробезопасности. Условные обозначения.

3.	Защитное заземление.  Принципы расчёта заземляющих устройств.

4.	Основные нормативные документы при работе с персоналом.

5.	Типы электрических сетей до 1000 В по защитным мероприятиям электробезопасности.

6.	Виды биологического воздействия электрического тока на организм человека.

7.	Защитное зануление. Принципы расчёта защитного зануления.

8.	Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию электроустановок, и его подготовка.

9.	Условия поражения электрическим током.

10.	Обязанности и ответственность потребителей за выполнение ПТЭЭП.

11.	Двухфазное прикосновение.

12.	Организация эксплуатации электроустановок. Общие требования.

13.	Однофазное прикосновение в сети с заземлённой нейтралью.

14.	Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током.

15.	Однофазное прикосновение в сети с изолированной нейтралью.

16.	Общие требования безопасности к низковольтным аппаратам.

17.	Косвенное прикосновение в сети TN.

18.	Средства защиты от поражения электрическим током.

19.	Специфика поражающего воздействия электрического тока.

20.	Электрическое поле промышленной частоты. Определение основных характеристик. Способы защиты.

21.	Параметры сети, определяющие тяжесть электротравмы при прямом прикосновении в сетях TN и IT.

22.	Средства защиты от поражения электрическим током.

23.	Защитное отключение. Область применения. Основные расчётные показатели.

24.	Факторы, определяющие тяжесть поражения электрическим током.

25.	Устройства защитного отключения. Классификация. Принцип работы. Основные расчётные зависимости.

26.	Общие меры по предупреждению электротравматизма.

27.	Функциональная схема устройства защитного отключения в сети TN-C.

28.	Виды поражений электрическим током. Классификация электротравм.

29.	Распределение токов в сети  TN-C с УЗО при наличии повторного заземления нулевого провода при прикосновении человека к фазе сети.

30.	Группы допуска по электробезопасности.

31.	Датчик тока утечки УЗО. Схема. Принцип работы. Сумма токов в цепи ДТУ.

32.	Пороговые значения силы тока. Воздействие на организм человека постоянного и переменного токов промышленной частоты.

33.	Распределение токов в сети TN-C с УЗО при наличии однофазных нагрузок.

34.	Анализ опасности поражения током в электрических сетях при нормальном и аварийном режимах работы.

35.	Напряжение шага. Зависимость распределения разности потенциалов на поверхности земли при обрыве и падении на землю провода.

36.	Время-токовая характеристика автоматических выключателей.

37.	Выравнивание потенциалов. Принцип реализации. Область применения.

38.	Одиночные заземлители (электроды). Определение сопротивления стеканию тока и максимального значения напряжения шага.

39.	Вероятностная модель полного сопротивления тела человека.

40.	Простые групповые заземлители. Определение потенциалов электродов и максимального значения напряжения прикосновения.

Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении текущего контроля по дисциплине (модулю)

«Электробезопасность»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из нижеприведённого списка.

- Каким образом и чем регламентируется функциональная деятельность человека в целях предотвращения возникновения травмоопасных ситуаций, обусловленных воздействием электрического тока?

- Назовите основные нормативно-технические документы, направленные на предотвращение возникновения травмоопасных ситуаций, обусловленных воздействием электрического тока.

- Назовите характерные проявления действия электрического тока на живую ткань.

- Как проявляется термическое действие тока на живую ткань?

- Как проявляется электролитическое действие тока на живую ткань?

- Как проявляется механическое (динамическое) действие тока на живую ткань?

- Как проявляется биологическое действие тока на живую ткань?

- Охарактеризуйте прямое и рефлекторное действие тока на человека.

- Что такое местные электротравмы? Охарактеризуйте местные электротравмы.

- Назовите причины возникновения электрических ударов.

- Назовите причины возникновения токовых ожогов. Какие последствия вызывают токовые ожоги?

- Перечислите причины возникновения электрических знаков (электрических меток). Какие последствия для человека вызывают электрические знаки?

- Каковы причины возникновения металлизации кожи? Какие последствия для человека вызывает металлизация кожи?

- Охарактеризуйте причины возникновения механических повреждений при воздействии электрического тока.

- Назовите причины возникновения электроофтальмии и ее проявления.

- Что такое клиническая смерть? Какова длительность клинической смерти?

- Охарактеризуйте причины возникновения фибрилляции сердца.

- Каковы последствия возникновения фибрилляции сердца?

- Назовите причины и последствия воздействия электрического тока для человека.

- От каких факторов зависит сопротивление тела человека?

- Какое влияние оказывают различные слои эпидермиса (рогового, росткового) на его электрическое сопротивление?

- Охарактеризуйте строение дермы и ее электрическое сопротивление.

- Как определяется сопротивление тела человека? Нарисуйте эквивалентную схему для определения электрического сопротивления.

- Как определить активное сопротивление эпидермиса?

- Как определить сопротивление внутренних тканей?

- Как рассчитать полное сопротивление тела человека?

- Охарактеризуйте влияние микротравм, потовыделения, температуры окружающей среды на электрическое сопротивление тела человека.

- От каких параметров электрической сети зависит сопротивление тела человека?

- Нарисуйте зависимость сопротивления тела человека от частоты приложенного напряжения.

- Нарисуйте зависимости полного сопротивления тела человека от площади электродов и частоты (на участке «рука рука»).

- Как влияют раздражающие воздействия (громкий звук, яркие вспышки света уколы и др.) на электрическое сопротивление человека.

- От каких параметров при воздействии тока зависит исход поражения.

- Назовите наиболее характерные пути (петли) тока в теле человека.

- Назовите пороговые значения тока ощутимою, неотпускающего, фибрилляционного.

- Какие нарушения в организме человека наблюдаются в результате воздействия на него электрического тока?

- В какой фазе работы сердца оно оказывается наиболее уязвимым и почему?

- Охарактеризуйте влияние частоты и рода тока на исход поражения.

- Как классифицируются помещения по степени опасности поражения электрическим током?

- Как разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности в сетях до 1000 и выше 1000 В?

- Какие обозначения согласно ПУЭ приняты для электроустановок напряжением до 1000 В?

- Чем различаются система TN и система TN – С?

- Чем различаются система TN – S и система TN – С – S?

- Чем различаются система ТТ и система IT?

- Какое смысловое значение имеют буквы I, Т, N, S, С, РЕ и PEN в обозначениях систем?

- Что заключено в понятии «глухозаземленная нейтраль»?

- Что заключено в понятии «изолированная нейтраль»?

- Что заключено в понятии «открытая проводящая часть»?

- Что заключено в понятии «сторонняя проводящая часть»?

- Что называется прямым прикосновением?

- Что называется косвенным прикосновением?

- Какие виды изоляции существуют для защиты от прикосновения?

- Какие виды заземляющих проводников применяются в различных системах

- Назовите причины отекания тока в землю. Чем сопровождается стекание тока в землю?

- Как определяется максимальное значение потенциала для полушарового заземлителя?

- Нарисуйте потенциальную кривую для полушарового заземлителя заглубленного так, что его центр находится на поверхности земли.

- Нарисуйте потенциальные кривые для стержневого и дискового заземлителей.

- Как рассчитать потенциал дискового заземлителя?

- Нарисуйте потенциальную кривую протяженного заземлителя, лежащего на земле, и распределение потенциала на поверхности земли.

- Каким образом можно уменьшить сопротивление заземлителя для выполнения условий безопасности персонала?

- Нарисуйте потенциальные кривые группового заземлителя и поля растекания тока при расстояниях между электродами S ≥ 40 м.

- Нарисуйте потенциальные кривые группового заземлителя и поля растекания тока при расстояниях между электродами S ≤ 40 м.

- Какое напряжение называется напряжением прикосновения?

- Что такое допустимое напряжение прикосновения? Как оно регламентируется?

- Покажите графически, как определяется напряжение прикосновения для человека при касании корпуса одной из трех установок, присоединенных к одному стержневому заземлителю, на которой произошло КЗ.

- Покажите графически, как определить напряжение прикосновения при групповом заземлителе, состоящем из двух полушаровых заземлителей при КЗ на корпус установки.

- Как влияет растеканию тока сопротивление основания, на котором стоит человек, на значение напряжения прикосновения?

- Что такое напряжение шага?

- Как изменяется напряжение шага при изменении расстояния относительно одиночного заземлителя? (Покажите аналитически или графически.)

- Проиллюстрируйте графически изменение напряжения шага в различных точках между двумя заземлителями, расположенными на расстоянии S ≤ 40 м. (групповой заземлитель).

- Как изменяется напряжение шага при учете падения напряжения на сопротивлении растеканию тока с ног человека?

- Что такое заземляющее устройство и заземлитель?

- Приведите перечень основных элементов конструкций и сооружений, которые могут использоваться в качестве естественных заземлителей (согласно ПУЭ).

- Какие допущения принимаются при расчете заземляющих устройств?

- Изложите алгоритм расчета потенциалов и сопротивления заземлителя с учетом системы проводников и их зеркального отображения, расположенных в земле, по которым стекают токи.

- Перечислите основные особенности заземляющих устройств реальных подстанций.

- Какие особенности построения заземлителей присущи таким объектам, как ГЭС?

- Какие дополнительные мероприятия по обеспечению электробезопасности целесообразно применять при устройстве заземлителей, если не удается обеспечить нормируемого значения напряжения прикосновения?

- Какие материалы применяются в качестве изолирующих покрытий для обеспечения необходимого сопротивления?

- Перечислите основные технические параметры заземлителей систем молниезащиты и защиты от коррозии и блуждающих токов.

- Что такое анодные заземлители и где они применяются?

- Назовите нормируемые параметры анодных заземлителей.

- Назовите нормируемые параметры заземляющих устройств.

- Что называется зоной нулевого потенциала?

- Какие дополнительные параметры заземляющих устройств нормируются в соответствии с требованиями по электромагнитной совместимости?

- Чем могут быть вызваны увеличения сопротивления заземлителя?

- Каков порядок надзора (контроля) за состоянием элементов защитного заземления?

- Как проводится измерение сопротивления заземлителя в электроустановках до 1000 В?

- Как проводится измерение напряжения прикосновения и тока в электроустановках выше 1000 В?

- Охарактеризуйте влияние слоистой структуры земли на процессы, происходящие при стекании тока.

- Охарактеризуйте структуру грунта (фазы).

- Как влияет содержание влаги в грунте на удельное сопротивление грунта? (Покажите графически).

- Как влияет температура грунта на его удельное сопротивление?

- Как влияет степень уплотненности грунта на его удельное сопротивление?

- Чем характеризуется электрическое сопротивление грунта и какие факторы влияют на удельное электрическое сопротивление верхних слоев?

- Как влияет изменение температуры и влажности слоев грунта на их удельное электрическое сопротивление?

- Нарисуйте график изменения удельного электрического сопротивления грунта при изменении содержания в нем влаги и прокомментируйте его.

- Нарисуйте зависимость удельного электрического сопротивления грунта (суглинок влажностью 15 % по массе) при изменении температуры от 0 до 20 °С.

- Как изменяется удельное электрическое сопротивление грунта (глина) летом и зимой в районе вечной мерзлоты на разной глубине? Нарисуйте график и прокомментируйте его.

- Дайте сравнительную оценку удельного электрического сопротивления песчаного и глинистого грунтов.

- Как влияет степень уплотнения грунта на его удельное электрическое сопротивление?

- Нарисуйте график изменения удельного электрического сопротивления грунта в течение года на глубине 0,7 и 2,5 м.

- Перечислите основные факторы, влияющие на напряжение прикосновения.

- Проанализируйте случаи прикосновения человека к проводам трехфазной электрической сети (двухфазное прикосновение, однофазное прикосновение).

- Проведите сравнительный анализ прикосновения человека к проводу однофазной двухпроводной сети при нормальном и аварийном режимах работы.

- Проведите сравнительный анализ прикосновения человека к проводам однофазной двухпроводной сети (прикосновение к незаземленному проводу и прикосновение к заземленному проводу при аварийном режиме).

- Нарисуйте схему прикосновения человека к фазному проводу трехфазной четырехпроводной сети с заземленной через активное и индуктивное сопротивления нейтралью и ее эквивалентную схему.

- Напишите уравнение для определения напряжения прикосновения к фазному проводу трехфазной четырехпроводной сети с заземленной через активное и индуктивное сопротивления нейтралью (в действительной форме) и уравнение для определения тока, проходящего через тело человека.

- Проведите анализ прикосновения человека к фазному проводу трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью при аварийном режиме.

- Проведите сравнительный анализ прикосновения человека к проводу трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью при нормальном и аварийном режимах ее работы.

- Проведите сравнительный анализ прикосновения человека к заземленному проводу однофазной двухпроводной сети при нормальном режиме работы и при замыкании между проводами.

- Оцените опасность поражения током человека, прикоснувшегося к заземленному корпусу потребителя энергии при замыкании на этот корпус одной из фаз и при обрыве другой фазы трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью.

- Что такое защитное заземление согласно ПУЭ?

- Каково назначение защитного заземления и какие объекты подлежат защитному заземлению?

- В чем заключается принцип действия защитного заземления?

- Какие объекты, элементы и устройства подлежат защитному заземлению? Какие объекты, элементы и устройства не подлежит защитному заземлению?

- Что такое защитное зануление согласно ПУЭ?

- Для чего предназначено защитное зануление и каков принцип его действия? Нарисуйте принципиальную схему зануления в четырехпроводной сети. Нарисуйте зависимость предельно допустимых значений тока от продолжительности его воздействия на человека.

- Охарактеризуйте назначение отдельных элементов схемы зануления (назначение нулевого защитного проводника).

- Охарактеризуйте назначение повторного заземления нулевого защитного проводника.

- Нарисуйте расчетную схему зануления в сети переменного тока на отключающую способность.

- Перечислите основные требования, предъявляемые к нулевым защитным проводникам (PЕ – проводникам).

- Какие элементы могут использоваться в качестве PЕ – проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

- Каким должно быть сопротивление нейтрали источника тока?

- Какими должны быть сопротивления заземления нейтрали источника тока (генератора, трансформатора) и всех повторных заземлений нулевого провода отходящих воздушных линий электропередачи в любое время года? Нарисуйте схему измерения сопротивления петли фаза – нуль с отключением всей сети.

- В каких случаях применяется изолированный нулевой защитный проводник? Каков порядок размещения проводов и столбовых предохранителей на опоре ВЛ до 1000 В?

- Нарисуйте схему защитного заземления в сети с глухозаземленной нейтралью и различными типами систем заземления (TN – C – S; TN – C; TN – S).

- Объясните недопустимость применение заземления и зануления разных корпусов электрооборудования в одной сети.

- Как проводится проверка системы зануления на соответствие требованиям ПУЭ?

- Нарисуйте схему измерения сопротивления петли фаза – нуль с отключением испытуемого электроприемника от сети.

- Какое время отключения не должно превышаться в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и другие щиты и щитки?

- Каковы роль и область применения предохранителей?

- Объясните, чем различаются расцепители максимального тока и максимального напряжения.

- Объясните принцип действия термобиметаллических расцепителей.

- Как влияет протяженность сети на быстродействие максимальной токовой защиты?

- Как подразделяются (согласно ПУЭ) электрические осветительные сети? Какой трансформатор является безопасным трансформатором?

- Что такое уравнивание потенциалов (согласно ПУЭ)?

- Какие проводящие части должна соединять основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1000 В (согласно ПУЭ)?

- Какие участки и элементы сети (согласно ПУЭ) должна соединять система дополнительного уравнивания потенциалов?

- Какие недостатки имеет дополнительное уравнивание потенциалов?

- Что называется защитным электрическим разделением цепей?

- В каких случаях применяют защитное электрическое разделение цепей? Приведите примеры бесконтактной передачи энергии.

- Какой трансформатор является разделительным трансформатором?

- С какой целью применяется УЗО?

- Назовите основные элементы, из которых состоит устройство защитного отключения.

- Какие устройства выполняют роль выключателей, удовлетворяющих требованиям защитного отключения, в сетях до 1000 В?

- Каким требованиям должны удовлетворять УЗО?

- Что такое чувствительность УЗО и каким образом она регулируется?

- Чем характеризуется время отключения УЗО?

- Что такое селективность УЗО?

- Чем характеризуется надежность УЗО?

- Почему УЗО получили наибольшее распространение в сетях до 1000 В ?

- Как делятся УЗО в зависимости от входных величин и какие УЗО в настоящее время получили наибольшее распространение?

- Объясните принцип действия УЗО, реагирующего на потенциал корпуса. Объясните принцип действия УЗО дифференциального тока.

- Из каких схемных элементов состоят УЗО дифференциального тока? Назовите нормируемые параметры устройства защитного отключения.

- Чем является номинальный отключающий дифференциальный ток для УЗО и каким он должен быть согласно ПУЭ?

- Чем характеризуется номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) УЗО?

- Какое время является номинальным и максимально допустимым временем отключения УЗО?

- Как классифицируются УЗО?

- В каких случаях для эффективной защиты человека от поражения электрическим током УЗО должно отключать электроприемник от сети?

- Как рассчитываются горизонтальная и вертикальная составляющие напряженности суммарного поля, обусловленные зарядами всех фаз линии и их зеркальными отображениями?

- Как определяется напряженность электрического поля трехфазной ВЛ электропередачи с горизонтальным расположением проводов?

- Объясните, от чего зависит значение тока, проходящего через тело человека.

- Какие допущения и условия принимаются при определении тока, проходящего через тело человека, если человек стоит непосредственно на земле в токопроводящей обуви?

- Какие приближенные значения имеют	емкости между человеком, стоящим на земле под крайним проводом в середине пролета воздушной линии электропередачи, имеющей горизонтальное расположение проводов, и землей?

- Как можно оценить степень отрицательного воздействия электрического поля промышленной частоты на организм человека?

- Какие гигиенические нормы времени пребывания человека без средств защиты в электрическом поле электроустановок промышленной частоты в зависимости от напряженности поля, установлены правилами?

- Какие средства защиты применяются для защиты человека от воздействия электрического поля?

- На чем основаны защитные свойства костюма для защиты человека от воздействия электрического поля?

- Как оценивается эффективность непрерывного экрана для защиты от электромагнитного поля?

- Из каких материалов изготавливаются стационарные экранирующие устройства (экраны)?

- Из каких материалов изготавливаются навесы и каково их предназначение?

- Из каких материалов изготавливаются перегородки и переносные (временные) экранирующие устройства и для чего они применяются?

- Какие меры защиты, наряду с использованием экранирующих комплектов (СИЗ) и экранирующих устройств, необходимо применять перед началом работ, в том числе кратковременных, для уменьшения интенсивности электрического поля на рабочем месте?

- Почему вблизи трансформаторов и шунтирующих реакторов можно производить работы без экранирующих средств независимо от продолжительности этих работ?

- Из каких элементов состоит комплект термостойкой одежды?

- От чего зависит тяжесть ожога и степень поражения?

- Охарактеризуйте ожоги первой, второй и третьей степени.

- Охарактеризуйте различные материалы, используемые для изготовления одежды, с точки зрения воздействия тепловой энергии.

- По каким характеристикам (кривым) и как оценивается степень получения ожогов?

- На какие группы делятся средства защиты, применяемые в электроустановках?

- Какие средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 и выше 1000 В?

- Какие средства относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 и выше 1000 В?

- Для чего предназначены ограждающие электрозащитные средства и какие средства к ним относятся?

- Перечислите основные предохранительные средства защиты и объясните, для каких целей они служат.

- Каковы устройство и область применения изолирующих штанг?

- Для чего и при каких условиях используются оперативные изолирующие штанги?

- Для чего предназначены измерительные штанги?

- Для чего предназначены ремонтные штанги?

- Назовите основные конструктивные части штанг.

- С учетом чего выбирается длина изолирующей части штанги?

- Какие требования правил необходимо выполнять при операциях, выполняемых с помощью штанги?

- Каковы назначение и принцип работы изолирующих клещей?

- Для чего предназначены изолирующие клещи? Устройство и принцип их работы.

- В чем заключается принцип действия токоизмерительных клещей?

- В чем заключается принцип действия указателей напряжения?

- Какие указатели напряжения применяются?

- Каково устройство изолирующих оснований?

- В каких случаях применяются диэлектрические перчатки?

- Какие требования необходимо выполнять при использовании диэлектрических перчаток?

- В каких случаях применяются диэлектрические галоши, боты, сапоги, ковры?

- Объясните устройство переносных заземлителей.

- С какой целью применяются переносные заземлители?

- Какой порядок наложения переносного заземления на токоведущие части?

- В каких случаях и при каких напряжениях применяются изолирующие накладки?

- При каких условиях применяются предохранительные пояса? Из каких материалов и как они устроены?

- Какие тре6ования предъявляются к ручным инструментам?

- Перечислите причины, не позволяющие самостоятельно освободиться пострадавшему от действия тока, и причины, усугубляющие тяжесть поражения.

- Какие действия необходимо предпринять для освобождения пострадавшего от воздействия тока в сети напряжением до 1000 В?

- Какие действия необходимо предпринять для освобождения пострадавшего от воздействия тока в сети напряжением выше 1000 В?

- Каков порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от действия тока?

- Как определяется наличие дыхания и пульса у пострадавшего?

- Чем различаются I и II степени электрического удара?

- Какие действия необходимо предпринимать, если пострадавший находится без сознания, плохо дышит и у него отсутствуют признаки жизни?

- Какие способы искусственного дыхания можно применять и каков порядок подготовки к проведению искусственного дыхания?

- Как проводится искусственное дыхание?

- Что такое закрытый массаж сердца и как он проводится?

- Перечислите последовательность срочных мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему.

- Что такое дефибрилляция сердца? Каков порядок проведения дефибрилляции?