Примерные оценочные материалы, 
применяемые в промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Электропитание устройств ЖАТ»

Вопросы к зачету:

1 Классификация источников вторичного электропитания.

2 Типовые структурные схемы источников вторичного электропитания, построенные по традиционной схеме.

3 Типовые структурные схемы источников вторичного электропитания, построенные по бестрансформаторной схеме.

4 Нагрузочная характеристика вторичного источника электропитания.

5 Динамическое сопротивление.

6 Передаточная характеристика вторичного источника электропитания.

7 Коэффициент стабилизации.

8 Регулировочная характеристика вторичного источника электропитания.

9 Энергетические и эксплуатационные параметры вторичных источников электропитания.

10 Методы уменьшения массогабаритных параметров вторичных источников электропитания.

11 Классификация трансформаторов.

12 Особенности конструкции трансформаторов.

13 Идеальный и реальный трансформаторы.

14 Коэффициент полезного действия трансформатора.

15 Схемы замещения однофазного трансформатора.

16 Определение параметров схем замещения трансформатора.

17 Трансформатор тока.

18 Зазор в трансформаторе.

19 Классификация выпрямительных устройств.

20 Параметры выпрямительных устройств.

21 Полупроводниковый диод и его вольт-амперная характеристика.

22 Структурная схема выпрямительного устройства.

23 Схема однофазного однополупериодного неуправляемого выпрямителя и его работа на активную, активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку. Временные диаграммы.

24 Схема однофазного двухполупериодного неуправляемого выпрямителя и его работа на активную, активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку. Временные диаграммы.

25 Схема трехфазного однополупериодного неуправляемого выпрямителя и его работа на активную, активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку. Временные диаграммы.

26 Схема трехфазного двухполупериодного неуправляемого выпрямителя и его работа на активную, активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку. Временные диаграммы.

27 Коэффициент пульсации.

28 Угол отсечки.

29 Симметричная схема однофазного умножителя напряжения.

30 Несимметричная схема умножения напряжения первого типа.

31 Несимметричная схема умножения напряжения второго типа.

32 Тиристор и его вольт-амперная характеристика.

33 Схема однофазного однополупериодного управляемого выпрямителя и его работа на активную нагрузку. Временные диаграммы.

34 Схема однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя и его работа на активную нагрузку. Временные диаграммы.

35 Работа управляемого выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку. Временные диаграммы.

36 Работа управляемого выпрямителя на активно-емкостную нагрузку. Временные диаграммы.

37 Регулировочная характеристика управляемого выпрямителя при различных видах нагрузки.

38 Классификация сглаживающих фильтров.

39 Пассивный индуктивный сглаживающий фильтр: схема, принцип работы, расчет параметров схемы, достоинства и недостатки.

40 Пассивный емкостной сглаживающий фильтр: схема, принцип работы, расчет параметров схемы, достоинства и недостатки.

41 Пассивный LC-сглаживающий фильтр: схема, принцип работы, расчет параметров схемы, достоинства и недостатки.

42 Пассивный RC-сглаживающий фильтр: схема, принцип работы, расчет параметров схемы, достоинства и недостатки.

43 Коэффициент сглаживания сглаживающего фильтра.

44 Активный сглаживающий фильтр типа ФЭ: схема, принцип работы, достоинства и недостатки.

45 Активный сглаживающий фильтр типа ФК: схема, принцип работы, достоинства и недостатки.

46 Активный сглаживающий фильтр типа ФШ: схема, принцип работы, достоинства и недостатки.

47 Классификация стабилизаторов напряжения и тока.

48 Стабилитрон и его вольт-амперная характеристика.

49 Параметрический стабилизатор напряжения, построенный по схеме делителя напряжения: схема, принцип работы и расчет параметров.

50 Параметрический стабилизатор напряжения с эмиттерным повторителем: схема и принцип работы.

51 Параметрический стабилизатор тока: схема и принцип работы.

52 Компенсационный стабилизатор напряжения непрерывного регулирования с последовательным включением регулирующего элемента и нагрузки: функциональная и принципиальная электрическая схемы, принцип работы.

53 Компенсационный стабилизатор напряжения непрерывного регулирования с параллельным включением регулирующего элемента и нагрузки: функциональная и принципиальная электрическая схемы, принцип работы.

54 Компенсационный стабилизатор тока: принципиальная электрическая схема и принцип работы.

55 Преобразователь постоянного напряжения понижающего типа: схема, принцип работы и временные диаграммы.

56 Преобразователь постоянного напряжения повышающего типа: схема, принцип работы и временные диаграммы.

57 Преобразователь постоянного напряжения полярно-инвертирующего типа: схема, принцип работы и временные диаграммы.

58 Преобразователь постоянного напряжения повышающе-понижающего типа: схема и принцип работы.

59 Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с импульсным регулированием.

60 Конструкция и принцип действия кислотно-свинцовых аккумуляторов.

61 Понятие сульфатации, кипения электролита и саморазряда аккумуляторов.

62 Конструкция и принцип действия щелочных аккумуляторов.

63 Основные характеристики аккумуляторов, применяемых на железнодорожном транспорте.

Контрольные вопросы к лабораторным работам:

1 Какие основные показатели электрической энергии Вам известны.

2 Как рассчитывается отклонение частоты.

3 Как рассчитывается отклонение напряжения.

4 Что показывает коэффициент гармонической составляющей.

5 Как рассчитывается коэффициент гармонической составляющей.

6 Как определяется коэффициент пульсации.

7 Какой частоте соответствует первая гармоника для однополупериодной однофазной выпрямительной схемы.

8 Какой частоте соответствует первая гармоника для двухполупериодной однофазной выпрямительной схемы.

9 Какой частоте соответствует первая гармоника для однополупериодной трехфазной выпрямительной схемы.

10 Какой частоте соответствует первая гармоника для двухполупериодной трехфазной выпрямительной схемы.

11 В чем различие между управляемыми и неуправляемыми выпрямительными схемами.

12 Какой вид имеет вольт-амперная характеристика управляемого тиристора.

13 Какую структуру имеет тиристор.

14 Какие виды тиристоров Вам известны.

15 Какой вид имеет схема управляемого однотактный выпрямителя однофазного тока.

16 Какое соотношение должно выполняться на постоянном токе между сопротивлением нагрузки и последовательно включенным сопротивлением индуктивного сглаживающего фильтра.

17 Какое соотношение должно выполняться на частоте гармонических составляющих между сопротивлением нагрузки и последовательно включенным сопротивлением индуктивного сглаживающего фильтра.

18 Какое соотношение должно выполняться на постоянном токе между сопротивлением нагрузки и параллельно включенным сопротивлением емкостного сглаживающего фильтра.

19 Какое соотношение должно выполняться на частоте гармонических составляющих между сопротивлением нагрузки и параллельно включенным сопротивлением емкостного сглаживающего фильтра.

20 Какой вид имеет расчетная формула для коэффициента сглаживания.

21 Какой вид имеет расчетное выражение для коэффициента полезного действия сглаживающего фильтра.

22 Каковы особенности ВАХ кремниевого стабилитрона.

23 За счет чего обеспечивается стабилизация напряжения в схеме параметрического стабилизатора.

24 Из каких элементов состоит схема параметрического стабилизатора напряжения.

25 В чем заключается назначение линейного элемента в схеме параметрического стабилизатора напряжения.

26 В чем заключается назначение нелинейного элемента в схеме параметрического стабилизатора напряжения.

27 Как рассчитывается коэффициент стабилизации.

28 Принцип действия понижающего преобразователя постоянного напряжения.

29 Как зависит коэффициент пульсации на выходе понижающего преобразователя постоянного напряжения от коэффициента заполнения DC.

30 Как зависит средняя величина напряжения на выходе понижающего преобразователя постоянного напряжения от коэффициента заполнения DC.

31 Как зависит средняя величина напряжения на выходе понижающего преобразователя постоянного напряжения от величины индуктивности L при неизменной величине коэффициента заполнения DC.

32 Принцип действия повышающего преобразователя постоянного напряжения.

33 Принцип действия инвертирующего преобразователя постоянного напряжения.

Вопросы к экзамену:

1 Прямоходовые DC/DC-преобразователи.

2 Обратноходовые DC/DC-преобразователи.

3 Принципы построения силовой части инверторов.

4 Принцип действия автономных инверторов с самовозбуждением.

5 Назначение источников бесперебойного питания и его взаимосвязь с выбором топологии.

6 Топология двойного преобразования.

7 Линейно-интерактивная топология.

8 Резервная топология.

9 Конфигурация систем бесперебойного электроснабжения.

10 Применение переключателей в системах бесперебойного электроснабжения.

11 Термины и определения в области энергетики и электрификации.

12 Генерация, распределение и потребление электрической энергии.

13 Классификация электрических сетей.

14 Резервирование электрических сетей.

15 Стандартные частоты и напряжения.

16 Цветовое и цифровое обозначение проводников.

17 Нормативные документы, регламентирующие обозначения в схемах.

18 Показатели и нормы качества электрической энергии.

19 Категории электроприемников и требования, предъявляемые к ним.

20 Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики как потребители (приемники) электрической энергии.

21 Общие сведения о трехфазных системах электроснабжения.

22 Аварийные режимы работы трехфазных систем.

23 Заземление нейтрали.

24 Назначение систем заземления.

25 Классификация и обозначение систем заземления.

26 Система TN-C.

27 Система TN-S.

28 Система TN-C-S.

29 Система IT.

30 Система TT.

31 Классификация систем электропитания.

32 Автономная система электропитания.

33 Буферная система электропитания.

34 Безаккумуляторные и комбинированные системы питания.

35 Классификация устройств защиты.

36 Методы и устройства защиты от мощных импульсных помех.

37 Методы и устройства защиты от токовых перегрузок.

38 Явление феррорезонанса.

39 Методы защиты от феррорезонанса.

40 Высоковольтные линии при электрической тяге постоянного тока.

41 Высоковольтные линии при электрической тяге переменного тока.

42 Схема и принцип действия пункта питания высоковольтной линии автоблокировки.

43 Односторонняя (консольная) схема питания линий автоблокировки.

44 Встречно-консольная схема питания линий автоблокировки.

45 Двусторонняя (параллельная) схема питания линий автоблокировки.

46 Высоковольтное и низковольтное заземление.

47 Подключение питания к сигнальным установкам.

48 Питание аппаратуры сигнальных установок.

49 Питание линейных цепей автоблокировки и полуавтоматической блокировки.

50 Схемы электропитания релейных шкафов входных светофоров.

51 Регулятор тока типа РТА-1.

52 Полупроводниковое реле напряжения типа РНП.

53 Варианты организации энергоснабжения безбатарейной системы питания устройств электрической централизации.

54 Варианты организации энергоснабжения батарейной системы питания устройств электрической централизации.

55 Структурная схема электропитающей установки промежуточной станции при батарейном питании.

56 Структурная схема электропитающей установки промежуточной станции при безбатарейном питании.

57 Шины электропитания маршрутных реле и повторительных путевых реле.

58 Сигнализаторы заземления: назначение и принцип действия.

59 Назначение и функции вводных панелей.

60 Назначение и функции распределительных панелей.

61 Назначение и функции выпрямительных панелей.

62 Назначение и функции преобразовательных панелей.

63 Особенности электропитания микропроцессорных устройств электрической централизации.

64 Проектирование фидеров питания.

65 Общие вопросы организации технического обслуживания устройств энергоснабжения станционной автоматики и телемеханики.

66 Организация электропитания аппаратуры центральных постов диспетчерской централизации.

67 Организация электропитания аппаратуры линейных пунктов диспетчерской централизации.

68 Особенности организации электропитания микропроцессорных систем диспетчерской централизации.

Контрольные вопросы к практическим работам:

1 Конструкция и принцип действия преобразователя частоты типа ПЧ-25/50.

2 Конструкция, принцип действия и временные диаграммы работы буферного выпрямителя типа БВ-24/2,5.

3 Конструкция, принцип действия и временные диаграммы работы автоматического регулятора тока типов РТА и РТА-1.

4 Конструкция и принцип действия полупроводникового реле напряжения типа РНП.

5 Конструкция и принцип действия блока питания типа БПШ.

6 Конструкция и принцип действия полупроводникового преобразователя типа ППШ-3.

7 Конструкция и принцип действия сигнализатора заземления.

8 Порядок выполнения расчета мощности, потребляемой устройствами электрической централизации.

9 Состав и структура электропитающей установки поста электрической централизации малой станции.

10 Состав и структура электропитающей установки поста электрической централизации крупной станции.

11 Назначение, функции и типы вводных панелей.

12 Принцип действия вводных панелей и основные схемные решения на примере панели ПВ-60.

13 Эксплуатация и техническое обслуживание вводных панелей.

14 Назначение, функции и типы распределительных панелей.

15 Принцип действия распределительных панелей и основные схемные решения на примере панели ПРББ.

16 Эксплуатация и техническое обслуживание распределительных панелей.

17 Назначение и функции выпрямительных и преобразовательных панелей.

18 Принцип действия и основные схемные решения панели выпрямителей типа ПВ-24.

19 Эксплуатация и техническое обслуживание выпрямительных и преобразовательных панелей.

20 Назначение, принцип действия и основные схемные решения стрелочных панелей типов ПСП-ЭЦК, ПСТ-ЭЦК и ПСТН1-ЭЦК.

21 Назначение, принцип действия и основные схемные решения щитов включения питания ЩВПУ и ЩВПУ1.

22 Эксплуатация и техническое обслуживание стрелочных панелей и щитов включения питания.

23 Основной и дополнительный аварийные режимы работы аккумуляторов.

24 Порядок выполнения расчета емкости и индекса аккумуляторов.

Вопросы к защите курсового проекта:

1 Требования, предъявляемые к электропитанию устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

2 Мощности, потребляемые различной аппаратурой железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожной станции.

3 Выполнение расчета мощности, потребляемой устройствами электрической централизации.

4 Состав и структура электропитающей установки поста электрической централизации малой станции.

5 Состав и структура электропитающей установки поста электрической централизации крупной станции.

6 Назначение, функции и типы вводных панелей.

7 Принцип действия вводных панелей и основные схемные решения на примере панели ПВ-60.

8 Принцип действия вводных панелей и основные схемные решения на примере панели ПВ1-ЭЦК (ПВ-ЭЦК).

9 Принцип действия вводных панелей и основные схемные решения на примере панели ПВ2-ЭЦ.

10 Эксплуатация и техническое обслуживание вводных панелей.

11 Назначение, функции и типы распределительных панелей.

12 Принцип действия распределительных панелей и основные схемные решения на примере панели ПРББ.

13 Принцип действия распределительных панелей и основные схемные решения на примере панели ПР1-ЭЦК.

14 Принцип действия распределительных панелей и основные схемные решения на примере панели ПР2-ЭЦ.

15 Эксплуатация и техническое обслуживание распределительных панелей.

16 Назначение и функции выпрямительных и преобразовательных панелей.

17 Принцип действия и основные схемные решения панели выпрямителей типа ПВ-24.

18 Принцип действия и основные схемные решения выпрямительно-преобразовательной панели ПВП1-ЭЦК (ПВП-ЭЦК).

19 Принцип действия и основные схемные решения преобразовательной панели ПП25.1-ЭЦК.

20 Принцип действия и основные схемные решения панели выпрямителей диспетчерской и станционной кодовой централизации ПДЦ.

21 Эксплуатация и техническое обслуживание выпрямительных и преобразовательных панелей.

22 Назначение, принцип действия и основные схемные решения стрелочных панелей типов ПСП-ЭЦК, ПСТ-ЭЦК и ПСТН1-ЭЦК.

23 Назначение, принцип действия и основные схемные решения щитов включения питания ЩВПУ и ЩВПУ1.

24 Эксплуатация и техническое обслуживание стрелочных панелей и щитов включения питания.

25 Основной и дополнительный аварийные режимы.

26 Порядок выполнения расчета емкости и индекса аккумуляторов.

27 Порядок учета влияния температуры электролита при расчете емкости аккумуляторов.

28 Порядок учета старения аккумуляторов при расчете их емкости.

29 Порядок учета ограничения скорости протекания электрохимических реакций при разрядах и явления саморазряда аккумуляторов при расчете их емкости.