Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электроснабжение и электрооборудование предприятий промышленности и транспорта»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов (7 семестр):

1. Общая характеристика систем электроснабжения.

2. Основные понятия и определения в области электроснабжения.

3. Основные требования, которым должна удовлетворять СЭС.

4. Типы электростанций.

5. Основные параметры электрических сетей и присоединяемого к ним электрооборудования.

6. Классификация приемников электроэнергии.

7. Виды электроприемников.

8. Режимы работы электроприемников.

9. Классификация приемников электроэнергии по технологическим признакам.

10. Условия эксплуатации систем электроснабжения.

11. Особенности электроснабжения промышленных предприятий.

12. Структура системы электроснабжения промышленного предприятия. 1

3. Уровни системы электроснабжения.

14. Материалы для проектирования системы электроснабжения промышленного предприятия.

15. Основные задачи, решаемые при проектировании и эксплуатации СЭС.

16. Электрические нагрузки. Общие положения.

17. Графики электрических нагрузок. Общие понятия.

18. Коэффициенты графиков электрических нагрузок.

19. Средние и среднеквадратические нагрузки. Максимальные и расчетные нагрузки.

20. Методы регулирования нагрузки.

21. Методы определения максимальной заявляемой мощности.

22. Методы регулирования напряжения.

23. Определение числа часов использования максимума нагрузки.

24. Определение параметров питающей линии (выбор сечения проводников).

25. Классификация методов расчета электрических нагрузок. Рекомендации по выбору метода определения расчетных нагрузок.

26. Определение расчетной нагрузки по удельным показателям производства.

27. Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса.

28. Определение расчетной нагрузки по средней мощности и коэффициенту формы.

29. Метод расчета электрических нагрузок по коэффициенту расчетной активной мощности.

30. Определение пиковых нагрузок.

31. Расчет однофазных нагрузок.

32. Картограмма электрических нагрузок. Определение центра электрических нагрузок.

33. Основные сведения о схемах электроснабжения. Схемы внешнего и внутреннего электроснабжения. Общие принципы построения схем распределения электроэнергии.

34. Схемы внешнего электроснабжения.

35. Выбор схемы распределительной сети предприятия.

36. Выбор уровня напряжения распределительных и питающих сетей предприятия.

37. Выбор конструктивного выполнения (типа линии и способа прокладки).

38. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП.

39. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов.

40. Классификация подстанций. Структурные схемы трансформаторных подстанций.

41. Виды схем и их назначение.

42. Общие вопросы проектирования подстанций.

43. Основные требования к схемам распределительных устройств подстанций.

44. Распределительные устройства: основные элементы, схемы, особенности, достоинства и недостатки.

45. Цеховые трансформаторные подстанции. Комплектные трансформаторные подстанции.

46. Конструкции распределительных устройств. Компоновка подстанций. Основные требования, определяющие компоновку подстанций.

47. Принципы построения цеховой сети.

48. Схемы питания силовых потребителей.

49. Осветительные сети.

50. Выбор элементов системы электроснабжения цеха (кабелей, комплектных шинопроводов, распределительных шкафов и пунктов).

51. Выбор защитной аппаратуры для низковольтной сети.

52. Виды, причины и последствия коротких замыканий.

53. Термическое и электродинамическое действие токов короткого замыкания.

54. Допущения при расчетах токов короткого замыкания. Расчетные схемы замещения и их преобразование. Системы именованных и относительных единиц.

55. Практические методы расчета токов короткого замыкания.

56. Выбор основного оборудования в системах электроснабжения.

57. Технико-экономические расчеты в СЭС.

58. Компенсация реактивной мощности. Общие понятия.

59. Технические средства и мероприятия компенсации реактивной мощности.

60. Организационные мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.

61. Качество электроэнергии. Общие понятия.

62. Причины снижения качества электроэнергии.

63. Последствия снижения качества электроэнергии.

64. Несинусоидальность напряжения.

65. Отклонение напряжения.

66. Колебания напряжения.

67. Отклонение частоты.

68. Несимметрия напряжения.

69. Провал напряжения.