Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электроснабжение и электрооборудование предприятий ЖКХ»


При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов (7 семестр):

                       
1. Сравните провода (кабели) с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами.
2. Почему сердечники трансформатора выполняют «шихтованными»? 
3. Объясните свойство саморегулирования трансформатора.
4. Почему правила устройства электроустановок (ПУЭ) ограничивают допустимые потери в электрических сетях?
5. Почему трансформатор нельзя подключать к источнику постоянного напряжения?
6. Почему с увеличением электрической нагрузки падает напряжение в электрической сети?
7. Какие тарифы на оплату электрической энергии используются в нашей стране для физических и юридических лиц?
8. Объясните основные достоинства асинхронных двигателей.
9. Объясните основные недостатки асинхронных двигателей .
10. Объясните различие паспортной и номинальной мощности двигателя 
11. В каком случае в паспорте двигателя указывают его продолжительность включения (ПВ) ? Назовите возможные значения этого параметра.
12. Какие источники света используют для аварийного, а какие - для рабочего освещения производственных помещений?
13. Чем отличаются радиальные электрические сети от магистральных?
14. Почему энергоснабжающие компании снижают тарифы на электрическую энергию для тех предприятий, которые используют компенсирующие устройства?
15. Какой коэффициент учитывает вероятность одновременного включения всего силового электрооборудования на предприятии при выборе КТП?

16.Какие виды токов протекают через изоляцию в нормальном состоянии.

17.В чем причина неравномерного распределения напряжения по гирлянде изоляторов?

18. Опишите конструктивные особенности построения изоляции силовых трансформаторов.

19.Перечислите какие методы используются для измерения высоких постоянных напряжений.

20.Покажите, как происходит падение волны перенапряжения на резистивную, емкостную и индуктивную нагрузки.
