Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электротехника, электропривод и электрооборудование»

4 семестр

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса  из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Электрические цепи постоянного тока. Основные определения.

- Источники электродвижущей силы (ЭДС) и тока и другие компоненты электрических цепей.

- Основные законы электротехники. Порядок расчета электрических цепей.

- Методы расчета электрических цепей.

- Свойства и параметры электрических цепей при синусоидальных ЭДС и токах. Активная, реактивная и полная мощности.

- Использование векторных диаграмм при описании синусоидальных сигналов.

- Комплексный метод расчёта электрических цепей.

- Трехфазные линейные электрические цепи синусоидального тока. Трехфазный источник электрической энергии. Мощность трехфазной цепи.

- Трехфазные линейные электрические цепи синусоидального тока. Анализ электрических цепей при соединении трехфазного источника и приемника по схеме «звезда» с нулевым проводом.

- Трехфазные линейные электрические цепи синусоидального тока. Соединение приемника по схеме «треугольник».

- Полупроводники. Общие сведения.

- Полупроводниковый диод. Р-n-переход и его свойства.

- Особенности расчёта схем с диодами и параметры диодов.

- Разновидности диодов и их применение.

- Биполярные транзисторы. Общие сведения. Основные параметры биполярных транзисторов.

- Схема с общим эмиттером.

- Схема с общим коллектором.

- Схема с общей базой.

- Полевые транзисторы.

- Усилители. Основные характеристики усилителей.

- Многокаскадные усилители. Обратная связь в усилителях.

- Операционные усилители.

- Элементы цифровой техники. Цифровые микросхемы.

- Цифровые коды. Логические элементы. Инверторы, повторители и буферы.

- Цифровые коды. Логические элементы. И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, исключающее-ИЛИ.

- Транзисторный ключ и его инвертирующие свойства.

- Триггеры.  Классификация, обозначение.

- RS-триггеры.

- D – триггер. Т – триггер.

- Делитель частоты на триггерах. Счетчик импульсов

- Регистры. Преобразователи кодов.

- Понятие о микропроцессоре и микроконтроллере.

- Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП).

- Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП).

- Нелинейные цепи постоянного тока. Расчет последовательного и параллельного соединения элементов графическим методом.

- Нелинейные цепи постоянного тока. Расчет последовательно-параллельного соединение сопротивлений графическим методом. Аналитический метод расчета нелинейных цепей.

5 семестр

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Основные понятия и определения. Классификации электроприводов.

- Структура электрических приводов. Регулирование координат электропривода.

- Механика электропривода. Приведение моментов.

- Механические характеристики исполнительных органов и электродвигателей. Уравнение движения электропривода.

- Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

- Асинхронные машины.

- Синхронные двигатели. Электромагнитные муфты.

- Двигатели постоянного тока.

- Устройства защиты и управления электрических приводов.

- Информационные устройства электрических приводов.

- Выбор типа и параметров электродвигателей. Влияние режима работы механизма на выходные характеристики привода.

- Нагрузочные диаграммы механизма и двигателя. Выбор электродвигателя по мощности.

- Тепловая модель двигателя. Стандартные режимы.

- Выбор двигателей для различных режимов работы. Выбор электродвигателя по конструктивному исполнению.

- Разомкнутые системы управления электродвигателями. Схемы пуска двигателей постоянного тока.

- Разомкнутые системы управления электродвигателями. Схемы торможения двигателей постоянного тока.

- Разомкнутые системы управления электродвигателями. Схемы управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором.

- Замкнутые системы управления электродвигателями. Замкнутые системы управления электроприводами с ДПТ.

- Замкнутая схема управления асинхронным электроприводом, выполненным по схеме «тиристорный регулятор напряжения—асинхронный двигатель»

- Замкнутая схема управления асинхронным электроприводом при изменении частоты и величины питающего напряжения.

- Замкнутая схема импульсного регулирования скорости асинхронного двигателя с помощью резистора в цепи ротора.

- Следящий электропривод постоянного тока непрерывного действия с электромашинным усилителем.

- Следящий электропривод постоянного тока релейного действия.

- Следящий электропривод переменного тока пропорционального действия.

- Цифроаналоговый позиционный следящий электропривод постоянного тока.

- Последовательность проектирования электропривода.

- Определение моментов инерции и индуктивностей обмоток электродвигателей.

- Структурные схемы и передаточные функции электрических приводов.

6 семестр

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Назначение и состав электрооборудования и систем управления подъемно-транспортных машин. Особенности применения электрических приводов на НТТС.

- Электрооборудование кранов. Классификация.

- Кинематические схемы электрических приводов кранов.

- Троллейный токоподвод к крану.

- Кабельный токоподвод к крану.

- Электродвигатели. Механические характеристики электродвигателей и механические характеристики нагрузки.

- Механические характеристики электродвигателей постоянного тока.

- Механические характеристики асинхронных электродвигателей.

- Регулирование частоты вращения электродвигателей постоянного тока.

- Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.

- Расчетные схемы механической части электропривода.

- Типовые статические нагрузки электрических приводов.

- Особенности электропривода и электрооборудования подъемно–транспортных машин. Электрические двигатели ПТМ.

- Классификация и назначение основного электрооборудования кранов.

- Аппараты управления электродвигателями. Контроллеры.

- Аппараты управления электродвигателями. Командоконтроллеры.

- Аппараты управления электродвигателями. Контакторы.

- Аппараты управления электродвигателями. Магнитные пускатели.

- Аппараты управления электродвигателями. Реле напряжения.

- Аппараты управления электродвигателями. Реле времени.

- Аппараты управления электродвигателями. Герконы. Тепловые реле.

- Аппараты управления электродвигателями. Электронные реле.

- Аппараты управления электродвигателями. Реле минимального и максимального тока.

- Аппараты для регулирования частоты вращения электродвигателей. Пускорегулирующие резисторы.

- Аппараты для регулирования частоты вращения электродвигателей Тормозные машины. Тормозные электромагниты.

- Аппараты для регулирования частоты вращения электродвигателей. Электрогидравлические толкатели.

- Аппараты электрической защиты. Защитная крановая панель (вводное устройство).

- Аппараты электрической защиты. Автоматические выключатели.

- Аппараты электрической защиты. Плавкие предохранители.

- Аппараты механической защиты. Путевые выключатели.

- Аппараты механической защиты. Концевые выключатели.

- Аппараты и приборы для переключения и контроля в силовых цепях управления. Рубильники.

- Аппараты и приборы для переключения и контроля в силовых цепях управления. Переключатели и выключатели.

- Измерительные приборы.

- Грузоподъемные электромагниты. Принцип действия, устройство, схемы включения.

- Грузоподъемные электромагниты. Питание электромагнитов.