Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электротехника»
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся, предлагается:

- дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка, на бумажном носителе;.
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

 «зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 3
Компетенция: ОПК-1 - Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности.
Результаты обучения: 

Знает: 

	- основные законы электротехники;

	- методы расчёта электрических цепей;

	- основные законы магнитных цепей;

	- теорию трёхфазных цепей;


Умеет: 

	-применять основные законы электротехники и методы, необходимые для расчёта электрических цепей;

	-рассчитывать разветвленные электрические цепи однофазного синусоидального тока;

	- выполнять расчеты трехфазных и магнитных цепей;

	- анализировать режимы работы трансформаторов.


Владеет: 
	-методиками проектирования и расчета цепей постоянного и переменного тока; магнитных цепей; техфазных цепей и трансформаторов;

	- полученными навыки работы с электроизмерительными приборами;

	- методами экспериментального исследования электрических цепей;

	- программными средства моделирования электрических сетей.



Перечень заданий открытого типа:

	Текст задания

	1. Как заменить несколько приемников одним эквивалентным при их последовательном и параллельном соединении?

	2. Как распределяются напряжения на последовательно включенных приемниках и токи в параллельных ветвях?

	3. Составьте уравнение баланса мощностей для одного из опытов.

	4. Как записывается мгновенное значение синусоидального тока (напряжения) и какими параметрами оно характеризуется?

	5. Как определяется действующее значение тока или напряжения?

	6. Что такое активная, реактивная и полная мощности?

	7. Что такое векторная диаграмма?

	8. Как строятся треугольники сопротивлений и мощностей?

	9. Что такое резонанс напряжений?

	10. Как при резонансе напряжений определяются ток и  в как строится векторная диаграмма?

	11. Как установить наличие резонанса напряжений по амперметру?

	12.  Как определяется ток в однофазной цепи с несколькими?

	13.Как определяются полная проводимость и полное сопротивление однофазной цепи переменного тока?.

	14.    Что такое резонанс токов?

	15. Как определить резонансную частоту?

	16.Как при резонансе токов определяется ток в неразветвленной части цепи?

	17. Постройте векторную диаграмму, соответствующую режиму резонанса токов.

	18. Как определить наличие резонанса токов по амперметру?

	18. Что  такое цепь трехфазного тока?

	19.    Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда»?

	20.Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная?

	21. Зачем нужен нейтральный провод?

	22.Основные законы магнитных цепей. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке.

	23.Определение многополюсников. Основные уравнения четырёхполюсников. Схемы замещения четырёхполюсников.

	24.Переходные процессы в цепи с двумя накопителями энергии.


