Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Энергосберегающие мероприятия в системах обеспечения микроклимата»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Перечень вопросов

- Какими параметрами характеризуется микроклимат помещения?

- Какие инженерные системы служат для создания микроклимата помещений?

- Составляющие термического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.

- Запишите формулу для требуемого термического сопротивления теплопередаче наружного ограждения и поясните входящие в нее величины.

- Что является причиной воздухопроницаемости ограждений и чем она характеризуется?

- Как рассчитывается сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции?

- Как влияет влажность воздуха в помещении на теплозащитные качества ограждений?

- При каком условии не будет конденсации на внутренней поверхности наружного ограждения?

- Как влияет объемно-планировочное решение помещений здания на выбор систем вентиляции и кондиционирования?

- Чем объясняется целесообразность применения ЭВМ для расчета воздушно-теплового режима зданий?

- Какими исходными данными необходимо располагать для определения теплопотерь помещением?

- По какой формуле рассчитываются теплопотери через ограждения помещения?

- В чем особенность расчета теплопотерь через подземные части ограждений здания?

- Что такое инфильтрация воздуха?

- Какие могут быть теплопоступления в помещение и как они учитываются в тепловом балансе?

- Выражение для определения тепловой мощности системы отопления.

- Как влияют объемно-планировочные решения зданий на микроклимат и тепловой баланс помещений?

- Какие требования предъявляются к системам отопления?

- По каким признакам разделяются системы отопления?

- Охарактеризуйте кратко центральные и местные системы отопления.

- Какие теплоносители используются для систем отопления? Назовите их достоинства и недостатки.

- В каких случаях и для каких зданий следует применять системы воздушного отопления?

- По каким признакам классифицируются системы водяного отопления?

- Компенсация температурных удлинений теплопроводов.

- Запорно-регулирующая арматура систем водяного отопления.

- Для чего служит расширительный бак в системе отопления, как он устроен, где устанавливается и как рассчитывается?

- Причины возникновения разности давлений в системах отопления с естественной циркуляцией воды?

- Начертите схему двухтрубной системы отопления и назовите основные ее элементы.

- Отличия однотрубных систем водяного отопления от двухтрубных.

- Почему рекомендуется применять системы отопления с искусственной циркуляцией воды?

- Область применения однотрубных и двухтрубных систем водяного отопления.

- Как определяется естественное циркуляционное давление?

- Цель гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления и порядок расчета.

- Цель предварительного теплового расчета системы водяного отопления и порядок расчета.

- Цель окончательного теплового расчета системы водяного отопления и порядок расчета.

- В чем заключается особенность устройства систем отопления высотных зданий?

- Основные требования к отопительным приборам.

- Какие виды отопительных приборов применяют для жилых, общественных и производственных зданий?

- Для каких условий работы получены значения номинальной плотности теплового потока отопительных приборов?

- Каким образом учитывают дополнительные факторы, влияющие на теплопередачу отопительных приборов?

- В каких случаях необходимо учитывать теплоотдачу теплопроводов системы отопления?

- Почему необходимо регулировать теплоотдачу отопительных приборов? Какие существуют методы регулирования теплоотдачи?

- Что понимают под воздухообменом и под кратностью воздухообмена?

- Как производится выбор расчетного значения воздухообмена?

- Каким образом можно усилить естественную вентиляцию помещений?

- Этапы аэродинамического расчета воздуховодов.

- В чем заключается принцип работы дефлектора?

- Какую роль играют «теплые» чердаки зданий?

- Основные конструктивные элементы приточных и вытяжных систем вентиляции.

- Какие типы вентиляторов применяются в системах вентиляции?

- Какие нагревательные устройства используются в системах вентиляции?

- Порядок расчета и подбора калориферов.

- Назовите устройства, используемые для очистки наружного воздуха от пыли. Каков их принцип работы?

- Для чего устраивают приточные и вытяжные камеры? Как устроена типовая приточная камера?

- Что понимают под местной приточной вентиляцией?