Перечень вопросов к экзамену

1. Сущность энергосбережения. Взаимосвязь энергосбережения и экологии.

2. Раскройте влияние энергосбережения на экологические особенности промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, ЖКХ и пр., выделяющие в окружающую сферу вредные вещества.

3. Назовите нормативно-правовую и нормативно-техническую базы энергосбережения.

4. Сущность энергоаудита. Основы и задачи энергоаудита объектов теплоэнергетики.

5. Раскройте сущность и содержание энергоаудита системы электроснабжения.

6. Раскройте сущность и содержание энергоаудита системы электропотребления.

7. Раскройте сущность и содержание энергоаудита теплотехнического и технологического оборудования.

8. Назовите особенности энергоаудита промышленных предприятий.

9. Сущность энергетического обследования предприятия. Виды энергетических обследований.

10. Первичный экспресс-аудит. Экспресс-анализ резервов энергосбережения с целью оценки необходимости проведения глубокого энергетического обследования.

11. Раскройте сущность и содержание полного энергоаудита.

12. Энергетический паспорт предприятия. Его назначение, содержание.

13. Назначение, методы составления и анализ энергобалансов предприятий.

14. Сущность энергосбережения в теплотехнологиях, системах и установках.

15. Интенсивное энергосбережение в теплотехнологии.

16. Назовите и раскройте сущность критериев энергетической оптимизации.

17. Что такое тепловой КПД и энергетический КПД теплотехнологии.

18. Энергосбережение при производстве теплоизоляционных работ.

19. Энергосбережение при эксплуатации паропроводов и тепловых сетей.

20. Энергосбережение при использовании пара вторичного вскипания в условиях открытых систем сбора конденсата.

21. Энергосбережение в котельных установках и при использовании вторичных энергоресурсов теплоустановок.

22. Назовите и раскройте особенности энергосбережения в высокотемпературных теплотехнологиях.

23. Какие пути повышения эффективности использования топлива в высокотемпературных теплотехнологических установках (ВТУ).

24. Регенерация тепловых и горючих отходов ВТУ. Вторичные энергоресурсы ВТУ и их использование.

25. Сущность и содержание электросбережения в системах отопления.

26. Сущность и содержание электросбережения в системах вентиляции.

27. Сущность и содержание электросбережения в системах горячего водоснабжения, сушильных.

28. Сущность и содержание электросбережения в выпарных и ректификационных установках.

29. Энергосбережение при электроснабжении – раскрыть суть, задачи и содержание.

30. Раскройте энергосбережение при электроснабжении промышленных предприятий.

31. Раскройте энергосбережение при электроснабжении объектов аграрно-промышленного комплекса.

32. Раскройте энергосбережение при электроснабжении жилищно-коммунального хозяйства.

33. Энергосбережение в системах освещения - раскрыть суть, задачи и содержание.

34. Энергосбережение в системах наружного и внутреннего освещения.

35. Назовите перспективные типы осветительных установок, их особенности и преимущества.