Оценочные материалы по дисциплине

«Энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения»

Примерный перечень вопросов

для оценки знаний обучаемых на зачете

1. Энергосбережение это –…

1. реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)

2. реализация технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)

3. реализация организационных, правовых, технических мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)

2. Показатель энергоэффективности это – …

1. абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами

2. удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами

3. абсолютная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами

4. все ответы верны

3. Какой федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности?

- ФЗ-261

- ФЗ-162

3.   ФЗ-28

4. Что характеризует абсолютная форма показателей энергоэффективности?

1. расход ТЭР в регламентированных условиях (режимах) работы

2. отношение расхода ТЭР к вырабатываемой или потребляемой энергии

3. отношение расхода ТЭР к произведенной продукции

5. В каком виде устанавливаются общие целевые показатели энергоэффективности?

- в виде абсолютных, удельных и относительных показателей

- только в виде абсолютных показателей

3.  только в виде удельных показателей

6. Что характеризует удельная форма показателей энергоэффективности?

1. отношение расхода ТЭР к вырабатываемой или потребляемой энергии, произведенной продукции, произведенной работе в регламентированных условиях (режимах) работы

2. отношение расхода ТЭР к вырабатываемой или потребляемой энергии в регламентированных условиях (режимах) работы

3.  расход ТЭР в регламентированных условиях (режимах) работы

7. Что является целями энергетического обследования?

1. все перечисленное

2. получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов

3. определение показателей энергетической эффективности

4.  определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности

8. В какие сроки проводятся энергетические обследования?

1. 1 раз в 5 лет

2. ежегодно

3. 1 раз в 8 лет

4. 1 раз в 10 лет

9. Какие приоритетные задачи ставит Энергетическая стратегия РФ Холдинга «Российские железные дороги»?

1. все перечисленные

2. расширение использования альтернативных и возобновляемых энергоресурсов

3. оптимизация затрат в стационарной энергетике

4. повышение объёма рекуперируемой энергии и эффективности её использования

10. Назовите обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности?

1. все перечисленные

2. оценка аварийности и потерь в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

3. оснащение зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, приборами учета используемых энергетических ресурсов

4. автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями

11. Что характеризует абсолютная форма показателей энергопотребления?

1. расход ТЭР в регламентированных условиях (режимах) работы

2. расход ТЭР в чрезвычайных условиях (режимах) работы

3. расход ТЭР в нормальных условиях (режимах) работы

4. расход ТЭР в любых условиях (режимах) работы

12. Назовите согласно ГОСТ методы определения показателей энергоэффективности.

1. все перечисленные

2. расчетно-аналитический

3. приборный

4. смешанный

13. В каком порядке проводится энергетическое обследование?

1. в добровольном

2. в обязательном

3. в принудительном

4. в любом

14. Какую информацию содержит энергетический паспорт?

1. всю перечисленную

2. об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

3. об объеме используемых энергетических ресурсов и об его изменении

4. о показателях энергетической эффективности и о величине потерь переданных энергетических ресурсов

15. Назовите удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением.

1. 165-180 л

2. 140-180 л

3. 200 л

4. 100 л

16. Назовите удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями.

1. 140-180 л

2. 165-180 л

3. 200 л

4. 100 л

17. Относится к энергосберегающим мероприятиям: борьба с отложениями в трубопроводах?

1. относится

2. не относится

3. борьба с отложениями в трубопроводах не влияет на сокращении энергетических затрат

4.  борьба с отложениями в трубопроводах незначительно влияет на сокращении энергетических затрат

18. На какой срок разрабатывается Программа энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности?

1. на срок не менее 3 лет

2. на срок не менее 5 лет

3. ежегодно

4. сроки не установлены

19. Что должна содержать Программа по энергосбережению?

1. все указанное в ответах

2. целевые показатели

3. перечень обязательных мероприятий и сроки их проведения

4. значения целевых показателей, которое должно быть достигнуто в результате мероприятий по энергосбережению

20. Какие мероприятия относятся к энергосберегающим в сфере холодного водоснабжения?

1. все указанные

2. установка счетчиков расхода воды

3. применение частотного регулирования насосов

4. применение экономичной водоразборной арматуры

21. Назовите норму водопотребления на одного работника для цехов с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 куб. м/час.

1. 45 литров в смену

2. 25 литров в смену

3. 10 литров в смену

22. Назовите норму водопотребления на одного работника для холодных цехов?

1. 25 литров в смену

2. 45 литров в смену

3. 10 литров в смену

23. По каким направлениям осуществляется повышение энергоэффективности и энергосбережение систем водоснабжения?

1. по всем указанным

2. внедрение систем оборотного водоснабжения

3. сокращение утечек воды в распределительных сетях

4. установка насосных агрегатов с частотно-регулируемым приводом

24. Назовите преимущества применения труб из полимерных материалов перед стальными в системах водоснабжения и водоотведения.

1. все ответы верные

2. трубы из полимерных материалов обладают большей пропускной способностью

3. обладают более высокой антикоррозийной стойкостью

4. сокращается время прокладывания сетей

25. На каком этапе очистки сточных вод, как правило, применяется микрофильтрация?

1. на этапе предварительной очистки

2. на заключительном

3. на любом

26. Какой мембранный процесс из перечисленных в ответах относится к процессу с высокими затратами энергии?

1. обратный осмос

2. ультрафильтрации

3. микрофильтрации

27. Какой мембранный процесс из перечисленных в ответах относится к процессу с низкими затратами энергии?

1. микрофильтрация

2. ультрафильтрация

3. обратный осмос

28. Какие показатели энергоэффективности предпочтительны в качестве показателей экономичности энергопотребления?

1. удельные

2. абсолютные

3. любые

29. Расход ТЭР в регламентированных условиях (режимах) работы характеризуют…

1. абсолютные показатели

2. удельные показатели

30. Отношение расхода ТЭР к вырабатываемой или потребляемой энергии, произведенной продукции, произведенной работе в регламентированных условиях (режимах) работ характеризуют …

1. удельные показатели

2. абсолютные показатели