Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Энергосбережение при проектировании холодильных и теплонасосных установок, тепломассообменных аппаратов и систем»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

- Абстрактно представлять реальную ситуацию с поведением комплекса по передаче теплоты.

- Обобщение ряда полученных данных на реальных теплопередающих устройствах.

- Анализирование реальной ситуации с трансформатором теплоты в случае замены хладагента.

- Уметь систематизировать ряд проектных решений интенсификации работы холодильных для разных климатических зон.

- Дать свой прогноз по применению машины Стирлинга в условиях дефицита жидкого и газового топлива.

- Уметь разработать проектное решение по модернизации абсорбционной холодильной путём замены абсорбента или агента.

- Уметь разработать мероприятия по модернизации предложенного комплекса машин.

- Уметь, пользуясь полученными знаниями рассмотреть возможности по улучшению ряда эксплуатационных характеристик конденсаторов, дефлегматоров, детандеров и т.п.

- Уметь и знать мероприятия по повышению экологической безопасности при использовании разного рода хладагентов.

- Уметь подойти к вопросу проектирования установок с точки зрения технико-экономического расчёта, принимая во внимание все аспекты, связанные с режимами работы установки.

- Уметь сформулировать цель при разработке проекта эффективной холодильной машины.

- Постановка задачи исследования, имея перед собой целый ряд проектных решений по холодильным машинам.

- Уметь найти определённые приоритеты, рассматривая задачу оптимизации расходов по установке той или иной предложенной холодильной машины.

- Уметь создавать критерии оценки выбранных проектных решений, руководствуясь личным опытом, теоретическими знаниями.

- Актуальность вопросов энергосбережения при проектировании холодильных систем

- Экономические и экологические аспекты энергосбережения в холодильной технике

- Пути утилизации тепла от холодильных установок

- Влияние конструктивных особенностей холодильных машин на выбор оптимальных проектных решений

- Влияние вспомогательного оборудования (градирен, насосов и т.д.) на эффективность системы

- Актуальность применения холодильных систем с рекуперацией тепла