Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Котельные установки и парогенераторы»

5 семестр, зачет. Необходимо ответить на три вопроса.

1. Прямой и обратный методы определения КПД котла.

2. Понятие о теплоносителе.

3. Назначение и конструкции водяных экономайзеров, схемы их

включения в питательный тракт котла.

4. Содержанием каких веществ в продуктах сгорания определяется

химический недожог?

5. Вода, водяной пар и их свойства.

6. Паросиловые установки: назначение, устройство, принцип работы.

7. Способы передачи теплоты: теплопроводность, конвекция, тепловое

излучение.

8. Какое вещество используют при горении в качестве окислителя?

9. Природное и искусственное топливо.

10. Состав газообразного топлива.

11. Для чего используется экономайзер?

12. Какое устройство служит для удаления растворенных газов из

питательной воды паровых котлов?

13. Состав продуктов полного сгорания топлива.

14. Условия полного сгорания топлива. Продукты полного и неполного

сгорания топлива.

15. Контроль процесса сгорания топлива.

16. Оптимизация процесса сжигания топлива.

17. Общее уравнение теплового баланса котельного агрегата.

18. Полезно используемая теплота для производства пара.

19. Потери теплоты с уходящими газами.

20. Потери теплоты от химической неполноты сгорания.

21. Потери теплоты от механической неполноты сгорания.

22. Потери теплоты от наружного охлаждения.

23. Основные сведения по сжиганию газообразного топлива

24. Газовые горелки котлов.

25. Газоснабжение предприятий.

26. Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки.

27. Эксплуатация газорегуляторных установок.

28. Внутренние газопроводы.

29. Для чего производится непрерывная продувка парогенератора?

30. Для сжигания какого топлива используются камерные топки?

31. Для чего производится периодическая продувка парогенератора?

32. В каком термодинамическом процессе происходит

парообразование в котельной установке?

33. Для сжигания какого топлива используются слоевые топки?

34. Какое устройство служит для удаления в атмосферу продуктов

сгорания?

35. Естественная и искусственная тяга.

36. Регулирование тяги. Причины нарушения тяги.

37. Устройство и принцип работы дутьевого вентилятора и дымососа.

38 Вредные примеси в продуктах горения.

39. Коррозия поверхностей нагрева.

40. Коррозия металла внутренних поверхностей нагрева.

45. Загрязнение и очистка наружных поверхностей нагрева.

47. Влияние качества воды на работу котла.

48.  Методы умягчения воды.

49.  Современные способы очистки воды.

50. Деаэрация воды. Атмосферные и вакуумные деаэраторы.

53. Виды продувки парового котла.

6 семестр, экзамен. Необходимо ответить на пять вопросов.

1.Тепловая схема котельной с паровыми котлами.

2. Тепловая схема котельной с водогрейными котлами.

3. Назначение, устройство и работа деаэратора атмосферного типа и вакуумного типа. Что общего и в чём различие. Уровни температур и давлений. Источники теплоты и вакуума.

4.Устройство и работа ХВО. Назначение подогревателей 1-ой и 2-ой ступени. Режим работы и регенерации.

5. Назначение и схема ГРП, основные элементы устройства. Байпас.

6. Регулятор давления. Что общего и в чём отличие ПЗК и ПСК.

7.Что такое продувка газопровода, где и когда производится.

8.Что обеспечивает неподвижный фронт горения газовой горелки, отрыв и проскок пламени, и их причины.

9. Подготовка и растопка котла. Основные операции.

10. Основы автоматизации работы парового котла типа ДКВР, количество регуляторов.

11. Зачем нужно разрежение в топке котла, чем создаётся и как регулируется.

12. Понятие коэффициента избытка воздуха. Его влияние на КПД котла, на состав и объём уходящих газов, на объём продуктов сгорания.

13. Понятие циркуляции и кратность циркуляции. Последствия нарушения и влияние на КПД.

14. Контуры циркуляции. Естественная и вынужденная циркуляция.

15. Назначение и работа расширителя непрерывной продувки.

16. Назначение и устройство экономайзера, влияние на КПД. Температура уходящих газов, чем регламентируется.

17. Устройство парового котла ДКВР 10/14-250. Что означают буквы и цифры. Назначение верхнего барабана, уровень воды в нём. Осушка пара.

18. Предохранительные устройства на котле, их назначение и работа. Что такое легкоплавкая пробка, зачем нужна.

19. Продувки котла, их назначение и режимы работы.

20. Расширитель непрерывной продувки, принцип работы, влияние на КПД котла.

21. Общее устройство и назначение водогрейного котла ПТВМ-120, расшифровка букв и цифр.

22. Тип  циркуляции в котле ПТВМ, чем осуществляется. Температурный график, зачем нужен. Способ регулирования нагрузки. Растопочные горелки их количество и назначение.

23. Теоретические  объёмы  воздуха  и  дымовых  газов, получаемых  при  сжигании топлива.

24. Расчёт  КПД  котлоагрегата  по  прямому  и обратному  балансу.

25. Назначение вентиляции топки. Когда и для чего применяется. Что такое взрывоопасная газовоздушная смесь.

26. Типы  котлоагрегатов.  Маркировка  котлоагрегатов.

27. Способы сжигания топлива. Выбор  способа  сжигания  топлива                 (камерный, слоевой ).

28. Компоновка  хвостовых  поверхностей  нагрева котлоагрегата. Водяные  экономайзеры. Назначение и конструкции.

29. Тягодутьевые   установки.  Конструкции.  Принцип  действия. Регулирование  тягодутьевых  установок.

30. Внутрибарабанные  устройства. Назначение, принцип действия.

31. Многоходовые жаротрубные котлы. Принцип действия и принципиальная конструкция.

32. Основные операции и порядок растопки парового котла на газообразном топливе.