Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Производственная практика»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой.

1. Какое новое технологическое оборудование Вы изучили (освоили) во время прохождения практики? Его назначение, технические характеристики, конструкция и особенности эксплуатации?

1.1. При работе с котельными агрегатами:

1.1.1. Каков принцип работы котлов с естественной циркуляцией?

1.1.2. Каков принцип работы котлов с принудительным движением воды и пароводяной смеси.

1.1.3. Назовите основные элементы камерных топок для сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива?

1.1.4. Каково назначение каркаса котла, и из каких элементов он состоит?

1.1.5. Каковы назначение и типы обмуровок котельного агрегата?

1.1.6. Укажите назначение барабана парового котла?

1.1.7. Каким образом регулируется температура перегретого пара?

1.1.8. Дайте описание изученного Вами котла?

1.1.9. Что необходимо выполнить, если котел растапливается вновь после ремонта, реконструкции или модернизации?

1.1.10. Какие сведения указываются на табличках предохранительных клапанов котлов?

1.1.11. При каких условиях допускается работа котла при камерном сжигании топлива без постоянного надзора?

1.1.12. Какие сигналы выносятся на диспетчерский пункт в котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала?

1.1.13. Каким избыточным давлением подвергаются испытанию на прочность атмосферные и вакуумные деаэраторы?

1.1.14. С какой периодичностью проводятся гидравлические испытания на вновь смонтированных установках?

1.2. При работе на тепловых сетях:

1.2.1. Какие трубы допускается применять для тепловых сетей при температуре воды ниже 115 0 С и давлении до 1,6 МПа?

1.2.2. В каких случаях 100 % сварных соединений тепловых сетей подвергают неразрушающим методам контроля?

1.2.3. Чем ограничивается применение арматуры из чугуна на тепловых сетях?

1.2.4. Когда предусматриваются на тепловых сетях обводные трубопроводы (байпасы)?

1.2.5. Чем оборудуются задвижки и затворы диаметром 500 мм и больше?

1.2.6. Где монтируются спускные устройства?

1.2.7. Что предусматривается для спуска воды из трубопроводов водяных тепловых сетей?

1.2.8. Что устанавливается в высших точках трубопроводов тепловых сетей?

1.2.9. Чем обеспечивается компенсация тепловых удлинений трубопроводов?

1.2.10. Когда применяются сальниковые стальные компенсаторы?

1.2.11. Какие параметры теплоносителя в тепловых сетях контролируются?

1.2.12.  Как производятся испытания на прочность и плотность?

1.2.13.   Когда трубопроводы тепловых сетей подвергаются очистке?

1.2.14. Из каких операций состоит пуск водяных тепловых сетей?

1.2.15. Из каких операций состоит пуск паровых тепловых сетей?

1.2.16. Назовите основные операции текущей эксплуатации тепловых сетей?

1.2.17. С какой периодичностью производится обход трубопроводов и тепловых пунктов?

1.2.18.С какой периодичностью производятся испытания на максимальную температуру теплоносителя?

1.2.19. Для чего производятся шурфовки?

1.2.20.  Где производятся шурфовки?

1.2.21. Как часто производятся коррозионные измерения?

1.2.22.  Назовите периодичность технических осмотров и ППР.

1.2.23. Какие отклонения от заданного режима предусматриваются на тепловых сетях?

1.3. При работе с теплопотребляющими энергоустановками:

1.3.1. Что устанавливается на теплопотребляющих энергоустановках?

1.3.2. Когда производятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок?

1.3.3. Когда теплопотребляющие установки подвергаются дополнительным освидетельствованиям?

1.3.4. Какие данные наносятся на таблички теплопотребляющих энергоустановок?

1.3.5. Когда устройство ЦТП является обязательным?

1.3.6. Что указывается в паспорте теплового пункта?

1.3.7. Когда система отопления здания присоединяется к тепловым сетям через элеватор?

1.3.8. Когда система отопления здания присоединяется к тепловым сетям через смесительные насосы?

1.3.9. Какие водонагреватели применяются в тепловых пунктах?

1.3.10. Где предусматривается запорная арматура?

1.3.11. Где предусматриваются обратные клапаны?

1.3.12. Где не следует устанавливать дублирующие обратные клапаны?

1.3.13. Назовите КИП, которые устанавливаются на ЦТП?

1.3.14. Назовите КИП, которые устанавливаются на ИТП?

1.3.15. Какие операции осуществляются на ТП при их эксплуатации?

1.3.16. Каким документом оформляются испытания на прочность и плотность?

1.3.17. Какие допускаются отклонения температуры в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.

1.3.18. Какая вода используется для промывки систем?

2. Общие вопросы:

2.1. Какой материал из отчета может быть использован при обучении и написании выпускной квалификационной работы?

2.2. Какие нормативные и руководящие документы Вы изучили или применяли во время прохождения практики?

2.3. Какие производственные задания Вы выполняли во время практики?