Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«SCADA-системы»

Примерный перечень вопросов для экзаменов

- Компоненты систем контроля и управления и их назначение

- Основные понятия SCADA-систем

- Возможности SCADA-систем

- Основные технические и эксплуатационные возможности SCADA

- Структура SCADA-систем

- Удаленные терминалы (RTU).

- Каналы связи (CS)

- Диспетчерские пункты управления (MTU).

- Системы реального времени для организации SCADA-систем

- Методы межпроцессной коммуникации. ActiveX-объекты

- OPC-серверы

- Идеология распределенных комплексов

- Режимы сетевого обмена в SCADA

- Управление через Интернет. Доступ к проекту через Интернет

- Описание и назначение графических окон в среде MasterSCADA.

- Динамизация элемента мнемосхемы в среде DT MasterSCADA

- OPC-сервер

- OPC-клиент

- Описание стандарта OPC DA

- Описание стандарта OPC HDA