Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Использование углеводородных и водородных топливно-энергетических ресурсов в промышленности и на транспорте

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на тестовые  задания из нижеприведенного  списка.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Для производства работ по обустройству и эксплуатации железнодорожного пути применяют разнообразные дорожные машины (специализированный подвижной состав) и механизмы. К какой части энергетики железнодорожного транспорта их можно отнести?

нетяговая энергетика

обе части

тяговая энергетика

2. К какой части энергетики железнодорожного транспорта можно отнести подвижной состав?

етяговая энергетика

тяговая энергетика

обе части

3.Что не относится к направлениям расхода теплоты в подразделениях железнодорожного транспорта?

вентиляция воздуха

отопление и горячее водоснабжение

кондиционирование воздуха

4. Какие виды КПТ можно отнести к перспективным:

горючие сланцы

пеллеты

оба варианта

5. Как можно классифицировать сжиженный углеводородный газ по применению?

моторное топливо

котельно-печное топливо

оба варианта правильные

6. Как можно классифицировать дизельное топливо по применению?

моторное топливо

котельно-печное топливо

оба варианта правильные

7. В каких агрегатных состояниях применяются первичные топливно-энергетические ресурсы на предприятиях железнодорожного транспорта?

твердое и жидкое

твердое и газообразное

все виды

8. После выполнения расчетов по отдельным потребителям ресурсов какой баланс можно сформировать по данному предприятию?

плановый

нормализованный

синтетический

9. После установки приборов учета по отдельным потребителям ресурсов какой баланс на основании данных от приборов можно сформировать по данному предприятию?

нормализованный

синтетический

плановый

10. Какая обобщающая величина применяется для сравнения различных видов топливно-энергетических ресурсов?

килограмм условного топлива

тонна условного топлива

оба варианта применимы

11. По каким периодам действия разрабатываются нормы расхода топливно-энергетических ресурсов?

квартальные

все периоды

годовые

12. Какие процессы учитываются при разработке технологической нормы?

основные процессы

вспомогательные процессы

все процессы

13. Какой метод является основным при разработке норм?

опытный

расчетно-аналитический

расчетно-статистический

14. Какие виды расхода котельно-печного топлива не входят при нормировании расхода на производство теплоты?

пусконаладочные работы в котельной

подогрев резервуаров топлива при длительном хранении

все виды расходов

15. Нормативное усредненное значение коэффициента собственных нужд для котельной, работающей на природном газе

1,08

1,15

1,02

16. Нормативное усредненное значение коэффициента собственных нужд для котельной , работающей на топочном мазуте

1,08

1,06

1,15

17. Нормативное усредненное значение коэффициента собственных нужд для котельной, работающей на угле

1,03

1,11

1,05

18. Какие характеристики трубопроводов необходимо знать для расчета нормативных потерь при подземной прокладке?

способ прокладки и технические характеристики

эксплуатационные

нужны все вышеперечисленные

19. Назовите величину нормативной утечки теплоносителя из тепловых сетей, %

не устанавливаются

0,25

2,5

20. На какую величину необходимо увеличить нормативное потребление теплоты на отопление при наличии сильных ветров в районе расположения здания

на 5%

на 10%

не следует увеличивать

21. Децентрализация системы теплоснабжения со строительством автономных теплоисточников позволит?

повысить выработку теплоты из котельной

снизить расходы на эксплуатацию тепловых сетей

позволит повысить температуру в подающей сети

22. Организация мониторинга и соблюдение водно-химического режима позволит?

снизить расход топлива при производстве теплоты

снизить величину экологически вредных выбросов

оба ответа правильные

23. Прокладка тепловых сетей оптимального диаметра обеспечит?

снижение численности обслуживающего персонала

снижение расхода электроэнергии

оба варианта правильные

24. Замена металлических труб на теплоизолированные полимерные (или аналогичные) обеспечит в первую очередь?

повышение термического сопротивления и, как следствие, снижению потерь через изоляцию

снижение аварийности и утечек

оба варианта правильные

25. Перевод систем отопления с пара на воду

экономия топлива в котельной (до 30%)

увеличение расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя

оба варианта

26. Применение антинакипных устройств и технологий в котельной

снизит расход топлива при производстве теплоты

снизит величину экологически вредных выбросов

оба ответа правильные

27. Проведение режимно-наладочных работ на котлоагрегатах и составление режимных карт

автоматизирует работу котельных

снижает расход топлива при работе котлоагрегата

снижает численность обслуживающего персонала

28. Автоматизация режимов горения (поддержание оптимального соотношения топливо-воздух)

снижает расход топлива при работе котлоагрегата

снижает численность обслуживающего персонала

оба варианта

29. Проведение модернизации и регулировки системы вентиляции

снижает численность обслуживающего персонала

экономия тепловой энергии (3-5%)

оба варианта

30. Установка радиаторных термостатов

снижает численность обслуживающего персонала

экономия тепловой энергии (2-5%)

оба варианта