Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Метрология, стандартизация и сертификация"

Вариант тестов № 1

1. Укажите цель метрологии:

1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью;+

2) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности

3) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы;

4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;

5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту.

2. Укажите задачи метрологии:

1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью;

2) разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности;+

3) разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы;+

4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;+

5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту;+

6) установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений.+

3. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»:

1) разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов основывается на научном эксперименте и анализе;

2)состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;+

3) состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические характеристики соответствуют установленным нормам.

4. Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения:

1) применение узаконенных единиц измерения;+

2) определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений;

3) применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют установленным нормам;+

4) проведение измерений компетентными специалистами.

5. Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии:

1) законодательная метрология;

2) практическая метрология;

3) прикладная метрология;

4) теоретическая метрология;+

5) экспериментальная метрология.

6. Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие регулирование и контроль за единством измерений:

1) законодательная метрология;+

2) практическая метрология;

3) прикладная метрология;

4) теоретическая метрология;

5) экспериментальная метрология.

7. Укажите объекты метрологии:

1) Ростехрегулирование;

2) метрологические службы;

3) метрологические службы юридических лиц;

4) нефизические величины;+

5) продукция;

6) физические величины.+

8. Как называется качественная характеристика физической величины:

1) величина:

2) единица физической величины;

3) значение физической величины;

4) размер;

5) размерность+

9. Как называется количественная характеристика физической величины:

1) величина;

2) единица физической величины;

3) значение физической величины;

4) размер;+

5) размерность.

10. Как называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину:

1) действительное;

2) искомое;

3) истинное;+

4) номинальное;

5) фактическое.

11. Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить:

1) действительное;+

2) искомое;

3) истинное;

4) номинальное;

5) фактическое.

12. Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин:

1) величина;

2) единица величины;+

3) значение физической величины;

4) показатель:

5) размер.

13. Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой от других физических величин:

1) внесистемная,

2) дольная;

3) системная;

4) кратная;

5) основная.+

14. Как называется единица физической величины, определяемая через основную единицу физической величины:

1) основная;

2) производная;+

3) системная;

4) кратная;

5) дольная.

15. Как называется единица физической величины в целое число раз больше системной единицы физической величины:

1) внесистемная;

2) дольная;

3) кратная;+

4) основная;

5) производная.

16. Как называется единица физической величины в целое число раз меньше системной единицы физической величины:

1) внесистемная;

2) дольная;+

3) кратная;

4) основная;

5) производная.

17. Назовите субъекты государственной метрологической службы.

1) РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ+

2) Государственный научный метрологический центр;+

3) метрологическая служба отраслей;

4) метрологическая служба предприятий;

5) Российская калибровочная служба;

6) центры стандартизации, метрологии и сертификации.+

18. Дайте определение понятия «методика измерений»:

1) исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям;

2) совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности;+

3) совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;

4) совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;

5) совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

19. Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе:

1) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг области обеспечения единства измерений;

2) аттестация методик (методов) измерений;

3) государственный метрологический надзор;

4) метрологическая экспертиза;+

5) поверка средств измерений;

6) утверждение типа стандартных образцов или типа средств

измерений.

20. Как называется совокупность операций, выполняемых пня определения количественного значения величины:

1) величина;

2) значение величин;

3) измерение;+

4) калибровка;

5) поверка.

21. Укажите виды измерений по способу получения информации:

1) динамические;

2) косвенные;+

3) многократные;

4) однократные;

5) прямые;+

6) совместные;+

7) совокупные.+

22. Укажите виды измерений по количеству измерительной информации:

1) динамические;

2) косвенные;

3) многократные;+

4) однократные;+

5) прямые;

6) статические.

23. Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерения:

1) динамические;+

2) косвенные;

3) многократные;

4)однократные

5)прямые;

6)статические.+

24. Укажите виды измерений по отношению к основным единицам

1) абсолютные+

2) динамические

3) косвенные

4) относительные+

5) прямые

6) статические

25. При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений:

1) при динамических;

2)при косвенных;

3)при многократных;

4)при однократных;

5)при прямых;+

6)при статических.

26. Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких одноименных величин, а значение искомой величины находят решением системы уравнений:

1)дифференциальные;

2)прямые;

3)совместные;

4)совокупные;+

5)сравнительные.

27. Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними:

1)преобразовательные;

2)прямые;

3)совместные;+

4)совокупные;

5)сравнительные

28. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин:

1)абсолютные;

2)косвенные;

3)многократные;

4)однократные;+

5)относительные

6) прямые.

29. Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или хранения физической величины:

1)вещественные меры;+

2)индикаторы;

3)измерительные приборы;

4)измерительные системы;

5)измерительные установки;

6)измерительные преобразователи;

7)стандартные образцы материалов и веществ;

8)эталоны.

30. Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчетного устройства:

1)вещественные меры;

2)индикаторы;

3)измерительные приборы;+

4)измерительные системы;

5)измерительные установки.

31. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:

1)вещественные меры;

2)индикаторы;

3)измерительные приборы;

4)измерительные системы;+

5)измерительные установки;

6)измерительные преобразователи

32. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте:

1) измерительные приборы;

2)измерительные системы;

3)измерительные установки;+

4)измерительные преобразователи;

5)эталоны.

33. Обнаружение — это:

1)свойство измеряемого объекта, общее в количественном отношении для всех одноименных объектов, но индивидуальное в количественном;

2)сравнение неизвестной величины с известной и выражение первой через вторую в кратном или дольном отношении;

3)установление качественных характеристик искомой физической величины;+

4)установление количественных характеристик искомой физической величины.

34. Какие технические средства предназначены для обнаружения физических свойств:

1)вещественные меры;

2)измерительные приборы;

3)измерительные системы;

4)индикаторы;+

5)средства измерения.

35. Укажите нормированные метрологические характеристики средств измерений:

1)диапазон показаний;+

2)точность измерений;+

3)единство измерений;

4)порог измерений;

5)воспроизводимость;

6)погрешность.+

36. Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и конечным значением:

1) диапазон измерения;

2) диапазон показаний;+

3) погрешность;

4) порог чувствительности;

5) цена деления шкалы.

37. Как называется отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины:

1) диапазон измерения;

2) диапазон показаний;

3) порог чувствительности;

4) цена деления шкалы;

5) чувствительность.+

38. Как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины:

1) вещественные меры;

2) индикаторы;

3) измерительные преобразователи;

4) стандартные образцы материалов и веществ;

5) эталоны.+

39. Укажите средства поверки технических устройств:

1) измерительные системы;

2) измерительные установки;

3) измерительные преобразователи;

4) калибры;

5) эталоны.+

40. Какие требования предъявляются к эталонам:

1) размерность;

2) погрешность;

3) неизменность;+

4) точность;

5) воспроизводимость;+

6)сличаемость.+

41. Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам:

1) международные эталоны;

2) вторичные эталоны;

3) государственные первичные эталоны,+

4) калибры;

5) рабочие эталоны;

42. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки:

1) обязательный характер;+

2) добровольный характер;

3) заявительный характер;

4) правильного ответа нет.

43. Какие эталоны передают информацию о размерах рабочим средствам измерения:

1) государственные первичные эталоны;

2) государственные вторичные эталоны;

3) калибры;

4) международные эталоны;

5) рабочие средства измерения;+

6) рабочие эталоны.

44. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям:

1) поверка;+

2) калибровка;

3) аккредитация;

4) сертификация;

5) лицензирование;

6) контроль;

7) надзор.

45. Калибровка — это:

1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;

2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью;

3) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.+

46. Каковы альтернативные результаты поверки средств измерений:

1) знак поверки;

2) свидетельство о поверке;

3) подтверждение пригодности к применению;+

4) извещение о непригодности;

5) признание непригодности к применению.+

47. Укажите способы подтверждения пригодности средства измерения к применению:

1) нанесение знака поверки;+

2) нанесение знака утверждения типа;

3) выдача извещения о непригодности;

4) выдача свидетельства о поверке;+

5) выдача свидетельства об утверждении типа.

Вариант тестов № 2

1. Укажите, в каких из перечисленных случаев проводится внеочередная поверка средств измерений:

1) при вводе в эксплуатацию после длительного хранения;+

2) при ввозе по импорту;

3) при выпуске с производства;

4) при неудовлетворительной работе прибора;+

5) при повреждении поверительного клейма;+

6) при хранении.

2. В каких из перечисленных случаев проводится периодическая поверка средств измерений:

1) при вводе в эксплуатацию после длительного хранения;

2) при ввозе по импорту;

3) при выпуске с производства;

4) при неудовлетворительной работе прибора;

5) при хранении;+

6) при эксплуатации средства измерения.+

3. В каком из перечисленных случаев проводится инспекционная поверка средств измерений:

1) при выпуске с производства;

2) при повреждении знака поверки;

3) при метрологическом надзоре;+

4) при хранении средства измерения;

5) при ввозе по импорту.

4. Какая поверка проводится при утрате свидетельства о поверке:

1) первичная;

2) периодическая;

3) внеочередная;+

4) инспекционная;

5) государственная.

5. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений:

1) аккредитация;

2) идентификация;

3) калибровка;+

4) контроль;

5) надзор;

6) поверка.

6. Укажите отличительные признаки применения калибровки:

1) добровольность;+

2) обязательность;

3) методы;

4) область распространения;+

5) объекты

6) средства;

7) субъекты.+

7. Укажите подгруппы сравнительных методов измерения:

1)дифференциальный;+

2)косвенные методы;

3)методы непосредственной оценки;

4)совместные;

5)совокупные;

6) сравнение с мерой.+

8. Сформулируйте основной постулат метрологии:

1)любой отсчет является случайным;+

2)отсчет является постоянным, заранее известным числом;

3)сравнение неизвестного размера с известным и выражение первого через второй в кратном или дольном отношении;

4)если при многократном измерении сомнительный результат отдельного измерения отличается от среднего больше чем на три сигмы, то с вероятностью 99% он является ошибочным и его следует отбросить;

5)сравнение происходит под влиянием множества случайных и неслучайных факторов, точный учет которых невозможен, а результат совместного воздействия непредсказуем.

9. Какие факторы влияют на результаты измерений:

1)объекты измерений;+

2)методы измерений;+

3)субъекты измерений+;

4)цели измерений;

5)средства измерений;+

6)погрешности измерений;+

7)условия измерений.+

10. Что такое погрешность:

1) минимальное изменение измеряемой величины, которое вызывает изменение выходного сигнала;

2)область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности измерительных средств

3)область значения шкалы, ограниченная конечным и начальным значением шкалы;

4) отклонение действительного результата измерений от истинного значения измеряемой величины;+

5) разность значений величины, соответствующая двум соседним отметкам шкалы.

11. Укажите виды погрешностей по причинам возникновения.

1) абсолютные;

2) динамические;

3) дополнительные;

4) инструментальные;+

5) методические;+

6) основные;

7) субъективные.+

12. Укажите виды погрешностей по изменчивости физической величины:

1) абсолютные;

2) динамические;+

3) дополнительные;

4) систематические;

5) статические.+

13. Укажите группы погрешностей по характеру изменения результатов:

1) абсолютные;

2) динамические;

3) дополнительные;

4) основные;

5) относительные;

6) систематические;+

7) случайные;+

8) статические.

14. Укажите виды погрешностей по условиям проведения измерения:

1) абсолютные;

2) динамические;

3) дополнительные;+

4) основные;+

5) относительные;

6) статические.

15. Что такое абсолютная погрешность:

1) отклонение действительного результата измерений от истинного значения измеряемой величины;+

2) погрешность, определяемая в нормальных условиях работы средства измерений;

3) погрешность, дополнительно возникающая вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального значения;

4) отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины.

16. Что такое относительная погрешность:

1) отклонение действительного результата измерений от истинного значения измеряемой величины;

2) погрешность, возникающая при нормальных внешних условиях;

3) погрешность, возникающая при изменении внешний условий;

4) отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины.+

17. Какие погрешности регламентированы нормативными документами:

1) абсолютные;

2) грубые;

3) динамические;

4) допустимые;+

5) относительные

6) систематические.

18. Укажите способ обнаружения грубых погрешностей при однократных измерениях:

1) математическая обработка результатов измерений;

2) повторение измерений и превращение их в многократные

3) правило «трех сигм»;

4) сопоставление результатов с заранее известным представлением о нем;+

5) статистический анализ результатов.

19. Укажите способ обнаружения грубых погрешностей при многократных измерениях:

1) математическая обработка результатов измерений;

2) повторение измерений и превращение их в многократные

3) правило «трех сигм»;

4) сопоставление результатов с заранее известным представлением о нем;

5) статистический анализ результатов.+

20. Укажите способы устранения грубых погрешностей при однократных измерениях:

1) математическая обработка результатов измерений;

2) повторение измерений и превращение их в многократные;+

3) правило «трех сигм»;

4) сопоставление результатов с заранее известным представлением о нем;

5) статистический анализ результатов.

21. Укажите способы устранения грубых погрешностей при многократных измерениях:

1) математическая обработка результатов измерений;+

2) повторение измерений и превращение их в многократные;

3) правило «трех сигм»;+

4) сопоставление результатов с заранее известным представлением о нем;

5) статистический анализ результатов.

22. Сформулируйте правило «трех сигм»:

1) любой отсчет является случайным;

2) отсчет является постоянным, заранее известным числом;

3) сравнение неизвестного размера с известным и выражение первого через второй в кратном или дольном отношении;

4) если при многократном измерении сомнительный результат отдельного измерения отличается от среднего больше чем на три сигмы, то с вероятностью 99% он является ошибочным и его следует отбросить;+

5) сравнение происходит под влиянием множества случайных и неслучайных факторов, точный учет которых невозможен, а результат совместного воздействия непредсказуем.

23. Как называется совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью:

1) государственная система обеспечения единства измерений;+

2) государственная система стандартизации;

3) государственный метрологический контроль;

4) государственный метрологический надзор;

5) математическая база.

24. Какие из указанных сфер подлежат государственному регулированию обеспечения единства измерений:

1) охрана окружающей среды;+

2) частное предпринимательство;

3) налоговые операции;+

4) торговля;+

5) образование;

6) обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях.+

25. Какие из указанных сфер подлежат государственному регулированию обеспечения единства измерений:

1) индивидуальная трудовая деятельность

2) мероприятия государственного надзора;+

3) образование;

4) оценка соответствия продукции обязательным требованиям;+

5) таможенные операции.+

26. Как называется контрольная деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляемая уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и заключающаяся в систематической проверке соблюдения установленных законодательством РФ обязательных требований, а также в применении установленных законодательством РФ мер за нарушения, выявленные во время надзорных действий:

1) государственная система обеспечения единства измерений;

2) государственный метрологический надзор;+

3) метрологическая служба;

4) метрологическая экспертиза;

5) утверждение типа средств измерений.

27. Укажите из перечисленных формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений:

1) аттестация методик (методов) измерений;+

2) государственный метрологический надзор;+

3) надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений;

4) надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;

5) поверка средств измерений.+

28. Укажите из перечисленных формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений:

1) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области обеспечения единства измерений;+

2) метрологическая экспертиза;+

3) надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерении;

4) надзор за количеством фасованных товаров при их расфасовке и продаже;

5) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.+

29. Назовите из перечисленных права должностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора:

1) проверять соответствие используемых единиц величин допущенным к применению;

2) посещать объекты в целях осуществления государственного метрологического надзора во время исполнения служебных обязанностей;+

3) поверять средства измерений;

4) получать документы и сведения, необходимые для проведения проверки;+

5) закрывать объекты, имеющие средства измерений.

30. Укажите из перечисленных права должностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора при выявлении нарушений:

1) взимать штрафы;

2) давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений;+

3) запрещать применение стандартных образцов и средств измерений неутвержденных типов;+

4) налагать штрафы;

5) наносить на средства измерений знак непригодности в случаях, когда средство измерений не соответствует обязательным требованиям;+

6) отбирать образцы продукции и товара.

31. Укажите из перечисленных статьи обязательного государственного финансирования работ по обеспечению единства измерений:

1) аккредитация метрологических служб;

2) лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;

3) поверка средств измерений:

4) работы но государственному метрологическому надзору;+

5) разработка нормативных документов в области обеспечения единства, измерений;+

6) разработка, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов единиц величин.+

32. Укажите из перечисленных статьи обязательного финансирования работ по обеспечению единства измерений:

1) лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерения;

2) поверка средств измерения;

3) работы, связанные с деятельностью ГСВЧ, ГССО и ГСССД;

4) разработка и совершенствование государственных эталонов единиц величин;+

5) фундаментальные исследования в области метрологии.+

33. Укажите статьи, которые не подлежат обязательному государственному финансированию:

1) аккредитация метрологических служб;+

2) калибровка средств измерений;+

3) лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;+

4) поверка средств измерений;+

5) работы по государственному метрологическому надзору;

6) разработка нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

7) разработка, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов единиц величин.

34. Можно ли приостановить реализацию предписаний должностного лица, осуществляющего государственный метрологический надзор, при обжаловании его действий:

1) можно;

2) нельзя;+

3) можно, на время рассмотрения жалобы;

4) правильного ответа нет.

35. Можно ли подать жалобу на должностное лицо, осуществляющее государственный метрологический надзор, за изъятие средства измерения из эксплуатации при его повреждении:

1) можно;+

2) нельзя;

3) правильного ответа нет.

36. Можно ли подать жалобу на должностное лицо, осуществляющее государственный метрологический надзор, за то, что он аннулировал лицензию на ремонт средств измерений:

1) можно;+

2) нельзя;

3) правильного ответа нет.

37. За какие действия можно подать жалобу на должностное лицо, осуществляющее государственный метрологический надзор:

1) за отсутствие удостоверения;

2) за нарушение законодательства РФ об обеспечении единства измерений;+

3) за предъявление предписаний;

4) за изъятие средств измерений из эксплуатации.